## Sheet1
Nome do parâmetro | Abreviação | Unidade | Método/ dispositivo
Amostra
Latitude
Longitude
Altitude (m) |  | m
Matriz
Mês de Coleta
Estação
Hidrogênio-2 (‰) | δ2H | ‰ | Espectrometria de Massa de Razões Isotópicas (IRMS), Thermo Scientific, Delta V Advantage; acoplado com Analisador Elementar, Thermo Scientific, Flash HT
Oxigênio-18 (‰) | δ18O | ‰ | Espectrometria de Massa de Razões Isotópicas (IRMS), Thermo Scientific, Delta V Advantage; acoplado com Analisador Elementar, Thermo Scientific, Flash HT
Temperatura (°C) | T | °C | Condutivímetro, Digimed, DM-30P
pH () | pH |  | pHmetro, Digimed, DM-20P
Condutividade elétrica (µS/m) | CE | µS/m | Condutivímetro, Digimed, DM-30P
Cálcio (mg/L) | Ca+ | mg/L | Espectrometria de Emissão Ótica com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP – OES), Thermo Scientific, iCap 6000 Series
Potássio (mg/L) | K+ | mg/L | Espectrometria de Emissão Ótica com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP – OES), Thermo Scientific, iCap 6000 Series
Magnésio (mg/L) | Mg+ | mg/L | Espectrometria de Emissão Ótica com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP – OES), Thermo Scientific, iCap 6000 Series
Sódio (mg/L) | Na+ | mg/L | Espectrometria de Emissão Ótica com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP – OES), Thermo Scientific, iCap 6000 Series
Cloreto (mg/L) | Cl- | mg/L | Espectrofotometria, Hach, DR800
Nitrato (mg/L) | NO3- | mg/L | Espectrofotometria, Hach, DR800
Sulfato (mg/L) | SO42- | mg/L | Espectrofotometria, Hach, DR800
Bicarbonato (mg/L) | HCO3- | mg/L | Titulação com pHmetro, Mettler Toledo, S400
Fluoreto (mg/L) | F- | mg/L | Espectrofotometria, Hach, DR800
Fosfato (mg/L) | PO43- | mg/L | Espectrofotometria, Hach, DR800