## Fórmula ICE
ICE (CCME/WQI) |  |  | Índice de Conformidade ao Enquadramento
Fórmula e etapas para calcular o ICE |  |  | Avalia o grau de conformidade entre a condição atual do corpo hídrico e as metas de enquadramento estabelecidas.
Etapa 1: Calcular o valor da abrangência (F1) |  |  | Corresponde à porcentagem de parâmetros que não atendem às diretrizes pelo menos uma vez ao longo do período analisado, em relação ao total de parâmetros medidos, sendo estes denominados parâmetros não conformes.
Etapa 2: Calcular o valor da frequência (F2) |  |  | Representa a porcentagem de testes individuais que não atendem às diretrizes, ou seja, os chamados testes que falharam.
Etapa 3: Calcular o valor da amplitude (F3) |  |  | Expressa o quanto os valores dos testes que falharam se afastam das diretrizes estabelecidas e é calculado em três etapas.
Três subetapas
| Etapa 3.1 | Nos casos em que o valor medido não deve exceder a diretriz: | Determina-se o número de vezes em que a concentração medida ultrapassa o limite definido — ou fica abaixo dele, nos casos em que a diretriz estabelece um valor mínimo —, valor denominado “variação”.
Quando o valor medido não deve ficar abaixo da diretriz:
| Etapa 3.2 | Soma normalizada das variações (snv): | Calcula-se o valor total de não conformidade, obtido pela soma das excursões dividida pelo número total de testes realizados, estejam eles em conformidade ou não. Esse parâmetro é denominado soma normalizada das variações (snv).
| Etapa 3.3 | Calcular F3: | O valor de F3 é calculado por meio de uma função assintótica, que transforma o valor de sne em uma escala variando entre 0 e 100.
Cálculo do ICE |  |  | Cálculo final: F1, F2 e F3 são combinados pelo Teorema de Pitágoras (soma dos quadrados), e o resultado é normalizado por 1,732, gerando um índice de 0 (pior qualidade) a 100 (melhor qualidade).
X 100
𝐹1= (𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎𝑟𝑎𝑚)/(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠) X 100
X 100
𝐹2= (𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎𝑟𝑎𝑚)/(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑠) X 100
Variação - 1
Variação = (𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑜𝑢)/𝐷𝑖𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑧 - 1
Variação - 1
Variação = 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑡𝑖𝑧/(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑜𝑢) - 1
snv
snv = (∑_(𝑖=1)^𝑛▒𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎çõ𝑒𝑠)/(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑠)
𝐹3= 𝑠𝑛𝑣/(0,01𝑠𝑛𝑣+0,01)
𝑰𝑪𝑬=100 − √(〖𝐹1〗^2+〖𝐹2〗^2+ 〖𝐹3〗^2 )/1,732

## Dados Analíticos
Para mais informações: Ver Manual do ICE |  | Parâmetros: | Escolha parâmetros com amostras suficientes e limites definidos na diretriz selecionada. Recomenda-se utilizar entre 8 e 20 parâmetros e coletar cerca de 10 amostras anuais para rios e córregos, garantindo representatividade temporal adequada.
|  | Diretriz: | Escolha diretrizes relevantes e específicas para o local, considerando características naturais e usos da água.
|  | Estação/Ponto: | A estação ou ponto de amostragem deve ser escolhido conforme o objetivo do monitoramento e uso da água. O número de estações/pontos e amostras devem ser suficientes para obter resultados confiáveis.
Símbolos |  | Exemplo: |  | Diretriz | Estação/Ponto 1 |  |  |  | Estação/Ponto 2
|  | Parâmetros | Exceder_Se | CONAMA 357/05 Águas doces classe II | 2023-01-10 | 2023-04-11 | 2023-07-11 | 2023-10-17 | 2023-01-12 | 2023-05-09 | 2023-07-13 | 2023-11-09
Exceder_Se: Significa que o parâmetro vai exceder se for maior ou ficar abaixo da diretriz conforme símbolo. |  | SDT | > | 500 | 152 | 108 | 128 | 129 | 144 | 108 | 114 | 100
|  | turbidez | > | 100 | 140 | 37 | 28 | 36 | 108 | 25 | 17 | 39
|  | DBO | > | 5 | 11.3316 | 3.0043 | 3.0043 | 3.0043 | 10.9485 | 3.1977 | 1.9043 | 5.6985
|  | fósforo total | > | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.08 | 0.06 | 0.13
|  | N amoniacal | > | 2 | 0.5 | 1 | 0.58 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5
|  | nitrato | > | 10 | 0.28 | 0.7 | 1.02 | 1.21 | 0.41 | 0.64 | 0.86 | 0.5
|  | nitrito | > | 1 | 0.036 | 0.06 | 0.08 | 0.23 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05
> | maior | OD | < | 5 | 4.11 | 4.98 | 5.06 | 3.67 | 6.3 | 7.54 | 8 | 6.5
< | menor | pH | <> | 6, 9 | 6.94 | 7.2 | 7.21 | 7.18 | 7.1 | 7.5 | 6.6 | 7.6
<> | entre | E. coli | > | 600 | 3100 | 296 | 27 | 1440 | 1940 | 625 | 352 | 900
Exemplo: SDT (sólido dissolvido total, excede a diretriz se for maior que 500 mg/L conforme a CONAMA 357/05 para águas doces classe II
Após cálculo ICE
[5 empty] | Categoria |  | Valor ICE | Condição do corpo hídrico
[5 empty] | Excelente |  | 95 ≤ ICE ≤ 100 | A qualidade da água está protegida, com ausência praticamente total de ameaças ou degradação; condições muito próximas aos níveis naturais ou intocados
[5 empty] | Boa |  | 80 ≤ ICE < 95 | A qualidade da água está protegida, com apenas um grau mínimo de ameaça ou degradação; as condições raramente se afastam dos níveis naturais ou desejáveis
Estação/Ponto 1/2/3...
[5 empty] | Razoável |  | 65 ≤ ICE < 80 | A qualidade da água geralmente está protegida, mas ocasionalmente é ameaçada ou degradada; as condições às vezes se afastam dos níveis naturais ou desejáveis
[5 empty] | Regular |  | 45 ≤ ICE < 65 | A qualidade da água é frequentemente ameaçada ou degradada; as condições frequentemente se afastam dos níveis naturais ou desejáveis
[5 empty] | Ruim |  | 0 ≤ ICE < 45 | A qualidade da água é quase sempre ameaçada ou degradada; as condições geralmente se afastam dos níveis naturais ou desejáveis

## Folha Inicial
Insira nesta planilha os parâmetros selecionados, seus valores-limite conforme a diretriz e os dados dos pontos de monitoramento.
Cálculo do ICE para Estação/Ponto 1
| Parâmetros | SDT | turbidez | DBO | fósforo total | N amoniacal | nitrato | nitrito | OD | pH | E. coli | exemplo
Diretriz | CONAMA 357/05 - Águas doces classe II | 500 | 100 | 5 | 0.1 | 2 | 10 | 1 | 5 | 6, 9 | 600
| Exceder_Se | > | > | > | > | > | > | > | < | <> | >
Estação/Ponto 1 | 2023-06-14
2023-06-15
2023-06-16
2023-06-17
Cálculo do ICE para Estação/Ponto 2
| Parâmetros | SDT | turbidez | DBO | fósforo total | N amoniacal | nitrato | nitrito | OD | pH | E. coli | exemplo
Diretriz | CONAMA 357/05 - Águas doces classe II | 500 | 100 | 5 | 0.1 | 2 | 10 | 1 | 5 | 6, 9 | 600
| Exceder_Se | > | > | > | > | > | > | > | < | <> | >
Estação/Ponto 2 | 2023-06-14
2023-06-15
2023-06-16
2023-06-17

## Inserir Dados
Identifique, nesta planilha, as amostras que não atenderam à diretriz (excederam o limite ou ficaram abaixo do mínimo).
Cálculo do ICE para Estação/Ponto 1
| Parâmetros | SDT | turbidez | DBO | fósforo total | N amoniacal | nitrato | nitrito | OD | pH | E. coli
Diretriz | CONAMA 357/05 - Águas doces classe II | 500 | 100 | 5 | 0.1 | 2 | 10 | 1 | 5 | 6, 9 | 600
| Exceder_Se | > | > | > | > | > | > | > | < | <> | >
Cálculo do ICE para Estação/Ponto 2
| Parâmetros | SDT | turbidez | DBO | fósforo total | N amoniacal | nitrato | nitrito | OD | pH | E. coli
Diretriz | CONAMA 357/05 - Águas doces classe II | 500 | 100 | 5 | 0.1 | 2 | 10 | 1 | 5 | 6, 9 | 600
| Exceder_Se | > | > | > | > | > | > | > | < | <> | >

## Folha Ponto 1
Aplique o cálculo do ICE para Estação/Ponto 1
|  | Parâmetros | SDT | turbidez | DBO | fósforo total | N amoniacal | nitrato | nitrito | OD | pH | E. coli
|  | CONAMA 357/05 - Águas doces classe II | 500 | 100 | 5 | 0.1 | 2 | 10 | 1 | 5 | 6, 9 | 600
|  | Exceder_Se | > | > | > | > | > | > | > | < | <> | >
Estação/Ponto 1
|  | Código | ICE dado
| Nº de variáveis que falharam (parâmetros) | X
[10 empty] | F1 | #DIV/0!
| Nº total de variáveis (parâmetros estudados) | Y | [7 empty] | F2 | #DIV/0!
| Nº total de amostras (testes) | Z
| Nº total de amostras (testes) que falharam (todos os testes que excederam) | E
Passo 3.1
VARIAÇÃO
Nos casos em que o valor medido não deve exceder a diretriz: | Valor do teste que falhou | A
| Limite da diretriz | B
|  | A/B | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| C = Variação | C = A/B Value minus 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0!
Quando o valor medido não deve ficar abaixo da diretriz: | Limite da diretriz | B
| Valor do teste que falhou | A
|  | B/A | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| C = Variação | C = B/A Value minus 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0!
| Σ[C] = | #DIV/0!
Passo 3.2
Soma normalizada das variações (snv):
| snv | Σ[C]/Z | #DIV/0!
Passo 3.3
[5 empty] | valor snv | 0,01*snv | 0,01*snv+0,01 | F3
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Cálculo Geral
Componentes do ICE | Valor | Valor Quadrado
F1 | #DIV/0! | #DIV/0!
F2 | #DIV/0! | #DIV/0!
F3 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Soma | #DIV/0!
| Valor Raiz Quadrada | #DIV/0!
| Dividido por 1,732 | 1.732
| D | #DIV/0!
ICE para Estação/Ponto 1
|  | 100 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | ICE para Estação/Ponto 1 |  | #DIV/0!
X 100
𝐹1= (𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎𝑟𝑎𝑚)/(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠) X 100
X 100
𝐹2= (𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎𝑟𝑎𝑚)/(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑠) X 100
Variação - 1
Variação = (𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑜𝑢)/𝐷𝑖𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑧 - 1
Variação - 1
Variação = 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑡𝑖𝑧/(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑜𝑢) - 1
sne
sne = (∑_(𝑖=1)^𝑛▒𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎çõ𝑒𝑠)/(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑠)
𝐹3= 𝑠𝑛𝑣/(0,01𝑠𝑛𝑣+0,01)
𝑰𝑪𝑬=100 − √(〖𝐹1〗^2+〖𝐹2〗^2+ 〖𝐹3〗^2 )/1,732
𝑰𝑪𝑬=100 − √(〖𝐹1〗^2+〖𝐹2〗^2+ 〖𝐹3〗^2 )/1,732

## Folha Ponto 2
Aplique o cálculo do ICE para Estação/Ponto 2
|  | Parâmetros | SDT | turbidez | DBO | fósforo total | N amoniacal | nitrato | nitrito | OD | pH | E. coli
|  | CONAMA 357/05 - Águas doces classe II | 500 | 100 | 5 | 0.1 | 2 | 10 | 1 | 5 | 6, 9 | 600
|  | Exceder_Se | > | > | > | > | > | > | > | < | <> | >
Estação/Ponto 2
|  | Código | ICE dado
| Nº de variáveis que falharam (parâmetros) | X
[10 empty] | F1 | #DIV/0!
| Nº total de variáveis (parâmetros estudados) | Y | [7 empty] | F2 | #DIV/0!
| Nº total de amostras (testes) | Z
| Nº total de amostras (testes) que falharam (todos os testes que excederam) | E
Passo 3.1
VARIAÇÃO
Nos casos em que o valor medido não deve exceder a diretriz: | Valor do teste que falhou | A
| Limite da diretriz | B
|  | A/B | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| C = Variação | C = A/B Value minus 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0!
Quando o valor medido não deve ficar abaixo da diretriz: | Limite da diretriz | B
| Valor do teste que falhou | A
B/A
| C = Variação | C = B/A Value minus 1
0
| Σ[C] = | #DIV/0!
Passo 3.2
Soma normalizada das variaçõess (snv):
| sne | Σ[C]/Z | #DIV/0!
Passo 3.3
[5 empty] | valor snv | 0,01*snv | 0,01*snv+0,01 | F3
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Cálculo Geral
Componentes do ICE | Valor | Valor Quadrado
F1 | #DIV/0! | #DIV/0!
F2 | #DIV/0! | #DIV/0!
F3 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Soma | #DIV/0!
| Valor Raiz Quadrada | #DIV/0!
| Dividido por 1,732 | 1.732
| D | #DIV/0!
ICE para Estação/Ponto 1
|  | 100 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | ICE para Estação/Ponto 2 |  | #DIV/0!
X 100
𝐹1= (𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎𝑟𝑎𝑚)/(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠) X 100
X 100
𝐹2= (𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎𝑟𝑎𝑚)/(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑠) X 100
Variação - 1
Variação = (𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑜𝑢)/𝐷𝑖𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑧 - 1
Variação - 1
Variação = 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑡𝑖𝑧/(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑜𝑢) - 1
sne
sne = (∑_(𝑖=1)^𝑛▒𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎çõ𝑒𝑠)/(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑠)
𝐹3= 𝑠𝑛𝑣/(0,01𝑠𝑛𝑣+0,01)
𝑰𝑪𝑬=100 − √(〖𝐹1〗^2+〖𝐹2〗^2+ 〖𝐹3〗^2 )/1,732
𝑰𝑪𝑬=100 − √(〖𝐹1〗^2+〖𝐹2〗^2+ 〖𝐹3〗^2 )/1,732

## Resultados
Resultados exibidos
| F1 | F2 | F3 | ICE | Categoria
Estação/Ponto 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Estação/Ponto 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!