## Calibração e Validação - Padrão
Curva de Calibração |  |  |  | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 1640.8943 | 0 | -- | DOLT-5 (1) | 34.6 |  | 2.4 | 0.1009
0.1 | 3076.598 | 0.048671 | 48.6707 | DOLT-5 (2) | 34.6 |  | 2.4 | 0.1001
0.5 | 5297.7823 | 0.42326 | 84.6527 | DORM-4 (1) | 6.8 |  | 0.64 | 0.1001
1 | 7761.575 | 0.83877 | 83.8771 | DORM-4 (2) | 6.8 |  | 0.64 | 0.1003
2 | 16429.7114 | 2.3006 | 115.0306 | NIST 1640a | 8.01 |  | 0.067 | -
5 | 35583.464 | 5.5308 | 110.6161
10 | 59315.033 | 9.533 | 95.3303 |  | Intens. |  | Conc. | R (%)
15 | 92494.7616 | 15.1286 | 100.8576 | NIST 1640a (1) | 61382.5296 |  | 9.8817 | 123.367
30 | 180614.6126 | 29.9896 | 99.9655
Medidas dos Brancos |  |  |  | SEM DILUIÇÃO
1469.0089 |  |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
1441.6728 |  |  |  | DOLT-5 (1) | 1110273.0655 | 1108809.2038 | 36.9723 | 106.8565
1446.6066 | Média = | 1463.8617 |  | DOLT-5 (2) | 1393533.2817 | 1392069.42 | 46.8124 | 135.2959
1477.0097 | SD = | 15.0704 |  |  | Média |  | 41.8924 | 121.0762
1450.2069 | Coef. Ang = | 5929.6 |  | DORM-4 (1) | 217916.9889 | 216453.1272 | 7.1995 | 105.8754
1465.4085 |  | (ug/L) |  | DORM-4 (2) | 225312.6584 | 223848.7967 | 7.4339 | 109.3217
1457.2744 | LOD = | 0.0076247 |  |  | Média |  | 7.3167 | 107.5986
1473.1426 | LOQ = | 0.025416
1467.542 |  |  |  | OBS: As intensidades acima extrapolaram os valores da curva de calibração, por isso foi feita a diluição das amostras (10x) e os resultados estão abaixo.
1490.7445
COM DILUIÇÃO
[5 empty] | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
|  |  |  | DOLT-5 (1) | 143021.5996 | 141557.7379 | 46.3883 | 134.0702
|  |  |  | DOLT-5 (2) | 166215.7787 | 164751.917 | 54.5744 | 157.7294
[5 empty] | Média |  | 50.4813 | 145.8998
|  |  |  | DORM-4 (1) | 27698.0258 | 26234.1641 | 7.9003 | 116.1805
|  |  |  | DORM-4 (2) | 29271.9596 | 27808.0979 | 8.4138 | 123.7325
[5 empty] | Média |  | 8.157 | 119.9565
OBS: Quando é feita a diluição, não se observa a mesma relação/variação quando comparada com os resultados sem diluição.
[5 empty] | Intens. |  | Conc. | R (%)
|  |  |  | Ponto 10 ppb | 87455.4215 |  | 14.2788 | 142.7877
|  |  |  | Ponto 30 ppb | 261640.278 |  | 43.6543 | 145.5142
|  |  |  | Ponto 1 ppb | 20676.6867 |  | 3.0168 | 301.6845
OBS: Os pontos da curva foram passados como amostra.

## Calibração e Validação - KED
Curva de Calibração |  |  |  | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 4.9333 | 0 | -- | DOLT-5 (1) | 34.6 |  | 2.4 | 0.1009
0.1 | 15.2 | 0.13636 | 136.3636 | DOLT-5 (2) | 34.6 |  | 2.4 | 0.1001
0.5 | 27.8667 | 0.45594 | 91.1878 | DORM-4 (1) | 6.8 |  | 0.64 | 0.1001
1 | 47.8667 | 0.96053 | 96.0532 | DORM-4 (2) | 6.8 |  | 0.64 | 0.1003
2 | 107.3337 | 2.4609 | 123.043 | NIST 1640a | 8.01 |  | 0.067 | -
5 | 224.9351 | 5.4279 | 108.5579
10 | 368.8048 | 9.0577 | 90.5767 |  | Intens. |  | Conc. | R (%)
15 | 605.0795 | 15.0188 | 100.1252 | NIST 1640a (1) | 462.5408 |  | 11.4226 | 142.6041
30 | 1206.9843 | 30.2046 | 100.682
Medidas dos Brancos |  |  |  | SEM DILUIÇÃO
14.2667 |  |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
12.8 |  |  |  | DOLT-5 (1) | 8019.0501 | 8006.5967 | 40.3109 | 116.5055
11.6 | Média = | 12.4533 |  | DOLT-5 (2) | 10321.7275 | 10309.2742 | 51.5068 | 148.8635
10.5333 | SD = | 1.3336 |  |  | Média |  | 45.9088 | 132.6845
11.7333 | Coef. Ang = | 39.636 |  | DORM-4 (1) | 1589.5551 | 1577.1018 | 7.9006 | 116.1853
11.2 |  | (ug/L) |  | DORM-4 (2) | 1687.6997 | 1675.2464 | 8.3786 | 123.2146
13.3333 | LOD = | 0.10094 |  |  | Média |  | 8.1396 | 119.7
14.4 | LOQ = | 0.33647
13.2 |  |  |  | OBS: As intensidades acima extrapolaram os valores da curva de calibração, por isso foi feita a diluição das amostras (10x) e os resultados estão abaixo.
11.4667
COM DILUIÇÃO
MODO KED = 2 mL / min He |  |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
|  |  |  | DOLT-5 (1) | 1078.3074 | 1065.8541 | 53.2346 | 153.8573
|  |  |  | DOLT-5 (2) | 1291.2584 | 1278.805 | 63.462 | 183.4163
[5 empty] | Média |  | 58.3483 | 168.6368
|  |  |  | DORM-4 (1) | 208.8015 | 196.3482 | 9.4039 | 138.2928
|  |  |  | DORM-4 (2) | 227.0685 | 214.6151 | 10.3041 | 151.5314
[5 empty] | Média |  | 9.854 | 144.9121
OBS: Quando é feita a diluição, não se observa a mesma relação/variação quando comparada com os resultados sem diluição.
[5 empty] | Intens. |  | Conc. | R (%)
|  |  |  | Ponto 10 ppb | 614.6799 |  | 15.261 | 152.61
|  |  |  | Ponto 30 ppb | 1769.5763 |  | 44.3986 | 147.9952
|  |  |  | Ponto 1 ppb | 141.8674 |  | 3.3321 | 333.2129
OBS: Os pontos da curva foram passados como amostra.