## Calibração e Validação - Padrão
Curva de Calibração |  |  |  | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 1488.8776 | 0 | -- | Peixe IPEN (1) | 5.9 |  | 0.27 | 0.1029
0.1 | 2824.946 | 0.0321 | 32.0998 | Peixe IPEN (2) | 5.9 |  | 0.27 | 0.1004
0.5 | 4955.1259 | 0.39904 | 79.8087 | Peixe IPEN (3) | 5.9 |  | 0.27 | 0.1002
1 | 7945.1421 | 0.9141 | 91.4102 | DOLT-5 (1) | 34.6 |  | 2.4 | 0.1002
2 | 16298.0919 | 2.353 | 117.6488 | DOLT-5 (2) | 34.6 |  | 2.4 | 0.1001
5 | 33839.0972 | 5.3746 | 107.4915 | DOLT-5 (3) | 34.6 |  | 2.4 | 0.1
10 | 60234.1897 | 9.9214 | 99.2138 | Mussel tissue (1) | 13.3 |  | 1.8 | 0.1009
15 | 88076.8305 | 14.7175 | 98.1169 | Mussel tissue (2) | 13.3 |  | 1.8 | 0.101
30 | 177294.0457 | 30.086 | 100.2868 | Mussel tissue (3) | 13.3 |  | 1.8 | 0.1012
Medidas dos Brancos |  |  |  | SEM DILUIÇÃO
714.6846 |  |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
724.8184 |  |  |  | Peixe IPEN (1) | 112342.1321 | 112342.1321 | 4.5912 | 77.8173
743.486 |  |  |  | Peixe IPEN (2) | 114740.8347 | 114052.9271 | 4.7789 | 80.9987
774.5543 | Média = | 687.9076 |  | Peixe IPEN (3) | 111496.214 | 110808.3064 | 4.649 | 78.7968
610.413 | SD = | 53.4196 |  |  | Média |  | 4.714 | 79.8978
630.5473 | Coef. Ang = | 5805.2 |  | DOLT-5 (1) | 666944.525 | 666256.6175 | 28.5216 | 82.4323
675.7493 |  |  |  | DOLT-5 (2) | 593809.8345 | 593756.4149 | 25.431 | 73.4999
717.0847 |  | (ug/L) |  | DOLT-5 (3) | 655527.8959 | 654839.9884 | 28.0869 | 81.1761
701.0839 | LOD = | 0.027606 |  |  | Média |  | 27.3465 | 79.0361
625.747 | LOQ = | 0.09202 |  | Mussel tissue (1) | 261968.0576 | 261280.15 | 11.039 | 83
648.8147 |  |  |  | Mussel tissue (2) | 277800.9701 | 277113.0625 | 11.7032 | 87.9937
|  |  |  | Mussel tissue (3) | 271623.0675 | 270935.1599 | 11.4171 | 85.8432
[5 empty] | Média |  | 11.3864 | 85.6123
COM DILUIÇÃO - 10X
[5 empty] | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
|  |  |  | DOLT-5 (1) | 61696.8086 | 61008.901 | 25.0869 | 72.5055
|  |  |  | DOLT-5 (2) | 60365.6797 | 59677.7721 | 24.5393 | 70.9228
|  |  |  | DOLT-5 (3) | 60922.5731 | 60234.6656 | 24.8037 | 71.6869
[5 empty] | Média |  | 24.8099 | 71.7051
|  |  |  | Mussel tissue (1) | 38549.5432 | 37861.6356 | 15.0334 | 113.0334
|  |  |  | Mussel tissue (2) | 43238.9374 | 42551.0298 | 17.0349 | 128.082
|  |  |  | Mussel tissue (3) | 34760.5059 | 34072.5983 | 13.4163 | 100.8741
[5 empty] | Média |  | 15.1615 | 113.9965
[5 empty] | Intens. |  | Conc. | R (%)
|  |  |  | Ponto 2 ppb | 11451.3879 |  | 1.5181 | 75.9043
|  |  |  | Ponto 10 ppb | 42781.0336 |  | 6.9149 | 69.1491
|  |  |  | Ponto 30 ppb | 130219.3533 |  | 21.977 | 73.2566

## Calibração e Validação - KED
Curva de Calibração |  |  |  | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 12.1333 | 0 | -- | Peixe IPEN (1) | 5.9 |  | 0.27 | 0.1029
0.1 | 55.3334 | 0.055459 | 55.4587 | Peixe IPEN (2) | 5.9 |  | 0.27 | 0.1004
0.5 | 133.2006 | 0.46438 | 92.8764 | Peixe IPEN (3) | 5.9 |  | 0.27 | 0.1002
1 | 228.0018 | 0.96224 | 96.2235 | DOLT-5 (1) | 34.6 |  | 2.4 | 0.1002
2 | 506.1423 | 2.4229 | 121.1452 | DOLT-5 (2) | 34.6 |  | 2.4 | 0.1001
5 | 1084.7079 | 5.4613 | 109.2254 | DOLT-5 (3) | 34.6 |  | 2.4 | 0.1
10 | 1889.1916 | 9.6861 | 96.8605 | Mussel tissue (1) | 13.3 |  | 1.8 | 0.1009
15 | 2793.4731 | 14.4349 | 96.2329 | Mussel tissue (2) | 13.3 |  | 1.8 | 0.101
30 | 5811.4486 | 30.284 | 100.9466 | Mussel tissue (3) | 13.3 |  | 1.8 | 0.1012
Medidas dos Brancos |  |  |  | SEM DILUIÇÃO
18.2667 |  |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
21.0667 |  |  |  | Peixe IPEN (1) | 3551.7748 | 3535.5203 | 4.4538 | 75.4881
19.0667 |  |  |  | Peixe IPEN (2) | 3691.0102 | 3674.7556 | 4.7468 | 80.4537
18.1333 | Média = | 16.2546 |  | Peixe IPEN (3) | 3537.9047 | 3521.6502 | 4.5556 | 77.2142
13.6 | SD = | 2.6503 |  |  | Média |  | 4.6512 | 78.834
15.2 | Coef. Ang = | 190.42 |  | DOLT-5 (1) | 21247.9233 | 21231.6687 | 27.7605 | 80.2326
14.8 |  |  |  | DOLT-5 (2) | 19037.8773 | 19021.6228 | 24.8896 | 71.9352
16.5333 |  | (ug/L) |  | DOLT-5 (3) | 20841.7301 | 20825.4756 | 27.2827 | 78.8518
14.6667 | LOD = | 0.041754 |  |  | Média |  | 26.6443 | 77.0065
12 | LOQ = | 0.13918 |  | Mussel tissue (1) | 8150.5911 | 8134.3366 | 10.526 | 79.1425
15.4667 |  |  |  | Mussel tissue (2) | 8301.8783 | 8285.6237 | 10.7122 | 80.5428
|  |  |  | Mussel tissue (3) | 8770.825 | 8754.5705 | 11.2994 | 84.9578
[5 empty] | Média |  | 10.8458 | 81.5477
COM DILUIÇÃO - 10X
[5 empty] | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
|  |  |  | DOLT-5 (1) | 2201.503 | 2185.2484 | 28.0459 | 81.0576
|  |  |  | DOLT-5 (2) | 2131.2257 | 2114.9711 | 27.1522 | 78.4746
|  |  |  | DOLT-5 (3) | 2136.6931 | 2120.4386 | 27.2511 | 78.7605
[5 empty] | Média |  | 27.4831 | 79.4309
|  |  |  | Mussel tissue (1) | 1184.3158 | 1168.0612 | 14.616 | 109.8945
|  |  |  | Mussel tissue (2) | 1378.1999 | 1361.9453 | 17.1218 | 128.7351
|  |  |  | Mussel tissue (3) | 1070.8401 | 1054.5856 | 13.1005 | 98.5
[5 empty] | Média |  | 14.9461 | 112.3765
[5 empty] | Intens. |  | Conc. | R (%)
|  |  |  | Ponto 2 ppb | 446.1403 |  | 2.1078 | 105.39
|  |  |  | Ponto 10 ppb | 1553.6845 |  | 7.9241 | 79.2412
|  |  |  | Ponto 30 ppb | 4985.4031 |  | 25.946 | 86.4865