## Calibração e Validação - Padrão
Curva de Calibração |  |  |  | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 126.01 | 0 | -- | DOLT-5 (1) | 34.6 |  | 2.4 | 0.1002
0.5 | 1896.87 | 0.63452 | 126.9044 | DOLT-5 (2) | 34.6 |  | 2.4 | 0.1001
1 | 3723.97 | 1.2694 | 126.9372 | DOLT-5 (3) | 34.6 |  | 2.4 | 0.1
2 | 4387.56 | 1.4999 | 74.9973 | Mussel tissue (1) | 13.3 |  | 1.8 | 0.1009
5 | 14758.63 | 5.1035 | 102.0703 | Mussel tissue (2) | 13.3 |  | 1.8 | 0.101
10 | 28717.76 | 9.9538 | 99.538 | Mussel tissue (3) | 13.3 |  | 1.8 | 0.1012
15 | 42166.36 | 14.6267 | 97.5113
30 | 85966.17 | 29.8455 | 99.4851
50 | 144274.59 | 50.1056 | 100.2112 |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
|  |  |  | DOLT-5 (1) | 380050.98 | 379642.07 | 32.906 | 95.104
Medidas dos Brancos | Média = | 408.91 |  | DOLT-5 (2) | 382258.29 | 381849.38 | 33.1304 | 95.7526
513.36 | SD = | 100.3009 |  | DOLT-5 (3) | 388892.47 | 388483.56 | 33.7398 | 97.5139
400.02 | Coef. Ang = | 2878 |  |  | Média |  | 33.2587 | 96.1235
313.35 |  |  |  | Mussel tissue (1) | 164227 | 163818.09 | 14.0972 | 105.9939
|  | (ug/L) |  | Mussel tissue (2) | 168087.11 | 167678.2 | 14.4152 | 108.3851
| LOD = | 0.10455 |  | Mussel tissue (3) | 169877.37 | 169468.46 | 14.5404 | 109.3263
| LOQ = | 0.34851 |  |  | Média |  | 14.3509 | 107.9018

## Calibração e Validação - KED
Curva de Calibração |  |  |  | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 16 | 0 | -- | DOLT-5 (1) | 34.6 |  | 2.4 | 0.1002
0.5 | 273.34 | 0.49947 | 99.893 | DOLT-5 (2) | 34.6 |  | 2.4 | 0.1001
1 | 426.69 | 0.81867 | 81.8672 | DOLT-5 (3) | 34.6 |  | 2.4 | 0.1
2 | 1050.08 | 2.1163 | 105.8146 | Mussel tissue (1) | 13.3 |  | 1.8 | 0.1009
5 | 2396.96 | 4.9199 | 98.398 | Mussel tissue (2) | 13.3 |  | 1.8 | 0.101
10 | 4460.91 | 9.2161 | 92.1612 | Mussel tissue (3) | 13.3 |  | 1.8 | 0.1012
15 | 7018.74 | 14.5404 | 96.9359
30 | 14671.82 | 30.4707 | 101.569
50 | 23911.66 | 49.7039 | 99.4079 |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
|  |  |  | DOLT-5 (1) | 61784.39 | 61716.61 | 32.0352 | 92.5872
Medidas dos Brancos | Média = | 67.78 |  | DOLT-5 (2) | 63415.67 | 63347.89 | 32.9152 | 95.1308
86.67 | SD = | 24.5723 |  | DOLT-5 (3) | 67980.6 | 67912.82 | 35.3237 | 102.0916
76.67 | Coef. Ang = | 480.41 |  |  | Média |  | 33.4247 | 96.6032
40 |  |  |  | Mussel tissue (1) | 29112.03 | 29044.25 | 14.9623 | 112.4982
|  | (ug/L) |  | Mussel tissue (2) | 29466.13 | 29398.35 | 15.1299 | 113.7586
| LOD = | 0.15345 |  | Mussel tissue (3) | 29188.66 | 29120.88 | 14.9573 | 112.461
| LOQ = | 0.51149 |  |  | Média |  | 15.0165 | 112.906