## Intensities
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | Be 9 (cps) | Bkgd 220 (cps) | Ce 140 (IS) (cps) | Ce++ 70 (cps) | CeO 156 (cps) | In 115 (cps) | Mg 24 (cps) | U 238 (cps)
1 | Daily Performance Check |  | 17/08/2023 10:25:42 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\Daily Performance Check.1910 | C:\NexIONData\Method\Daily Performance.mth | 327.5371 | 3.2 | 10188.6988 | 200.3348 | 189.9346 | 8875.8233 | 4705.442 | 6137.0519
2 | Daily Performance Check |  | 17/08/2023 10:42:16 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\Daily Performance Check.1916 | C:\NexIONData\Method\Daily Performance.mth | 3579.1151 | 0.76667 | 64667.4513 | 705.4174 | 1265.256 | 62335.6498 | 54494.0194 | 45707.5498
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | Se 82 (cps) | Se-1 82 (cps)
3 | Branco |  | 17/08/2023 12:33:05 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\Branco.1920 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 19.0387 | 12.2792
4 | 0.5 |  | 17/08/2023 12:34:53 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\0.5.1921 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 102.9901 | 45.893
5 | 1.0 |  | 17/08/2023 12:36:59 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\1.0.1922 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 178.7406 | 74.1286
6 | 5.0 |  | 17/08/2023 12:39:11 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\5.0.1923 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 872.158 | 341.3636
7 | 10.0 |  | 17/08/2023 12:41:09 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\10.0.1924 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 1704.1108 | 692.6808
8 | 15.0 |  | 17/08/2023 12:42:44 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\15.0.1925 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 5065.5964 | 1968.4258
9 | 30.0 |  | 17/08/2023 12:44:46 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\30.0.1926 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 5136.964 | 2014.2518
10 | 50.0 |  | 17/08/2023 12:47:01 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\50.0.1927 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 8478.3537 | 3419.2195
11 | NIST 1640a |  | 17/08/2023 12:49:44 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\NIST 1640a.1928 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 3124.8051 | 1240.9804
12 | Pool Água controle 10x diluido |  | 17/08/2023 12:53:31 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\Pool Água controle 10x diluido.1929 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | -5.0232 | 8.0314
13 | Pool Água 1º dia 10x diluido |  | 17/08/2023 12:56:14 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\Pool Água 1º dia 10x diluido.1930 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 9862.4662 | 3753.9435
14 | Pool Água 3º dia 10x diluido |  | 17/08/2023 12:58:52 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\Pool Água 3º dia 10x diluido.1931 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 9839.5404 | 3961.5069
15 | Pool Água 5º dia 10x diluido |  | 17/08/2023 13:01:01 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\Pool Água 5º dia 10x diluido.1932 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 9916.7624 | 3970.3289
16 | Pool Água 7º dia 10x diluido |  | 17/08/2023 13:02:59 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\Pool Água 7º dia 10x diluido.1933 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 9133.0532 | 3662.6395
17 | Pool Água 14º dia 10x diluido |  | 17/08/2023 13:05:21 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\Pool Água 14º dia 10x diluido.1934 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 416916.9585 | 170018.4933
18 | DOLT-5 |  | 17/08/2023 13:10:48 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\DOLT-5.1935 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 7322.9391 | 2810.1776
19 | Peixe IPEN |  | 17/08/2023 13:12:49 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\Peixe IPEN.1936 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 2846.3388 | 1043.0682
20 | Peixe Embrapa |  | 17/08/2023 13:15:48 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\Peixe Embrapa.1937 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 517.0133 | 207.6294
21 | Branco |  | 17/08/2023 13:19:58 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\Branco.1938 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 73.9206 | 22.4116
22 | NIST 1640a |  | 17/08/2023 13:21:51 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\NIST 1640a.1939 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 71.2787 | 28.8628
23 | NIST 1640a |  | 17/08/2023 13:24:51 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\NIST 1640a.1940 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 3024.7844 | 1103.9112

## Intensities RSDs
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | Be 9 | Bkgd 220 | Ce 140 (IS) | Ce++ 70 | CeO 156 | In 115 | Mg 24 | U 238
1 | Daily Performance Check |  | 17/08/2023 10:25:42 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\Daily Performance Check.1910 | C:\NexIONData\Method\Daily Performance.mth | 1.942% | 31.98% | 0.618% | 25.08% | 3.273% | 0.9506% | 2.946% | 2.469%
2 | Daily Performance Check |  | 17/08/2023 10:42:16 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\Daily Performance Check.1916 | C:\NexIONData\Method\Daily Performance.mth | 1.992% | 39.49% | 1.174% | 1.745% | 1.925% | 1.046% | 1.333% | 1.433%
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | Se 82 | Se-1 82
3 | Branco |  | 17/08/2023 12:33:05 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\Branco.1920 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 59.2% | 70.32%
4 | 0.5 |  | 17/08/2023 12:34:53 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\0.5.1921 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 8.733% | 17.6%
5 | 1.0 |  | 17/08/2023 12:36:59 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\1.0.1922 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 8.552% | 2.234%
6 | 5.0 |  | 17/08/2023 12:39:11 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\5.0.1923 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 0.759% | 1.304%
7 | 10.0 |  | 17/08/2023 12:41:09 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\10.0.1924 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 1.832% | 5.652%
8 | 15.0 |  | 17/08/2023 12:42:44 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\15.0.1925 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 0.6341% | 1.87%
9 | 30.0 |  | 17/08/2023 12:44:46 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\30.0.1926 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 0.2237% | 1.73%
10 | 50.0 |  | 17/08/2023 12:47:01 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\50.0.1927 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 1.046% | 2.221%
11 | NIST 1640a |  | 17/08/2023 12:49:44 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\NIST 1640a.1928 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 2.525% | 1.764%
12 | Pool Água controle 10x diluido |  | 17/08/2023 12:53:31 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\Pool Água controle 10x diluido.1929 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 186% | 8.751%
13 | Pool Água 1º dia 10x diluido |  | 17/08/2023 12:56:14 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\Pool Água 1º dia 10x diluido.1930 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 1.141% | 6.467%
14 | Pool Água 3º dia 10x diluido |  | 17/08/2023 12:58:52 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\Pool Água 3º dia 10x diluido.1931 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 0.4446% | 0.8579%
15 | Pool Água 5º dia 10x diluido |  | 17/08/2023 13:01:01 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\Pool Água 5º dia 10x diluido.1932 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 1.153% | 3.265%
16 | Pool Água 7º dia 10x diluido |  | 17/08/2023 13:02:59 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\Pool Água 7º dia 10x diluido.1933 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 1.739% | 3.123%
17 | Pool Água 14º dia 10x diluido |  | 17/08/2023 13:05:21 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\Pool Água 14º dia 10x diluido.1934 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 1.245% | 1.046%
18 | DOLT-5 |  | 17/08/2023 13:10:48 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\DOLT-5.1935 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 1.244% | 1.136%
19 | Peixe IPEN |  | 17/08/2023 13:12:49 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\Peixe IPEN.1936 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 1.884% | 3.275%
20 | Peixe Embrapa |  | 17/08/2023 13:15:48 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\Peixe Embrapa.1937 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 0.7909% | 4.448%
21 | Branco |  | 17/08/2023 13:19:58 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\Branco.1938 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 18.39% | 32.2%
22 | NIST 1640a |  | 17/08/2023 13:21:51 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\NIST 1640a.1939 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 14.04% | 39.69%
23 | NIST 1640a |  | 17/08/2023 13:24:51 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\NIST 1640a.1940 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 0.9523% | 2.39%

## Concentrations
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | Be 9 (ug/L) | Bkgd 220 (mg/L) | Ce 140 (IS) | Ce++ 70 (mg/L) | CeO 156 (mg/L) | In 115 (mg/L) | Mg 24 (ug/L) | U 238 (mg/L)
1 | Daily Performance Check |  | 17/08/2023 10:25:42 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\Daily Performance Check.1910 | C:\NexIONData\Method\Daily Performance.mth
2 | Daily Performance Check |  | 17/08/2023 10:42:16 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\Daily Performance Check.1916 | C:\NexIONData\Method\Daily Performance.mth
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | Se 82 (ug/L) | Se-1 82 (ug/L)
3 | Branco |  | 17/08/2023 12:33:05 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\Branco.1920 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth
4 | 0.5 |  | 17/08/2023 12:34:53 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\0.5.1921 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 0.5 | 0.5
5 | 1.0 |  | 17/08/2023 12:36:59 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\1.0.1922 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 0.98983 | 0.98291
6 | 5.0 |  | 17/08/2023 12:39:11 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\5.0.1923 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 5.013 | 5.0105
7 | 10.0 |  | 17/08/2023 12:41:09 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\10.0.1924 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 9.9794 | 10.0727
8 | 15.0 |  | 17/08/2023 12:42:44 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\15.0.1925 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 18.2712 | 18.1434
9 | 30.0 |  | 17/08/2023 12:44:46 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\30.0.1926 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 25.5586 | 25.5793
10 | 50.0 |  | 17/08/2023 12:47:01 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\50.0.1927 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 47.1152 | 47.6385
11 | NIST 1640a |  | 17/08/2023 12:49:44 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\NIST 1640a.1928 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 18.3194 | 18.1335
12 | Pool Água controle 10x diluido |  | 17/08/2023 12:53:31 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\Pool Água controle 10x diluido.1929 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | -0.14193 | -0.062691
13 | Pool Água 1º dia 10x diluido |  | 17/08/2023 12:56:14 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\Pool Água 1º dia 10x diluido.1930 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 58.0615 | 55.2204
14 | Pool Água 3º dia 10x diluido |  | 17/08/2023 12:58:52 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\Pool Água 3º dia 10x diluido.1931 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 57.9262 | 58.2837
15 | Pool Água 5º dia 10x diluido |  | 17/08/2023 13:01:01 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\Pool Água 5º dia 10x diluido.1932 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 58.3817 | 58.4139
16 | Pool Água 7º dia 10x diluido |  | 17/08/2023 13:02:59 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\Pool Água 7º dia 10x diluido.1933 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 53.759 | 53.8729
17 | Pool Água 14º dia 10x diluido |  | 17/08/2023 13:05:21 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\Pool Água 14º dia 10x diluido.1934 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 2459.0723 | 2508.9928
18 | DOLT-5 |  | 17/08/2023 13:10:48 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\DOLT-5.1935 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 43.0821 | 41.2921
19 | Peixe IPEN |  | 17/08/2023 13:12:49 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\Peixe IPEN.1936 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 16.6768 | 15.2126
20 | Peixe Embrapa |  | 17/08/2023 13:15:48 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\Peixe Embrapa.1937 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 2.9373 | 2.883
21 | Branco |  | 17/08/2023 13:19:58 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\Branco.1938 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 0.32372 | 0.14954
22 | NIST 1640a |  | 17/08/2023 13:21:51 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\NIST 1640a.1939 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 0.30814 | 0.24474
23 | NIST 1640a |  | 17/08/2023 13:24:51 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\NIST 1640a.1940 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 17.7294 | 16.1106

## Concentrations RSDs
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | Be 9 | Bkgd 220 | Ce 140 (IS) | Ce++ 70 | CeO 156 | In 115 | Mg 24 | U 238
1 | Daily Performance Check |  | 17/08/2023 10:25:42 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\Daily Performance Check.1910 | C:\NexIONData\Method\Daily Performance.mth
2 | Daily Performance Check |  | 17/08/2023 10:42:16 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\Daily Performance Check.1916 | C:\NexIONData\Method\Daily Performance.mth
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | Se 82 | Se-1 82
3 | Branco |  | 17/08/2023 12:33:05 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\Branco.1920 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth
4 | 0.5 |  | 17/08/2023 12:34:53 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\0.5.1921 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 10.71% | 24.03%
5 | 1.0 |  | 17/08/2023 12:36:59 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\1.0.1922 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 9.572% | 2.678%
6 | 5.0 |  | 17/08/2023 12:39:11 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\5.0.1923 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 0.7759% | 1.353%
7 | 10.0 |  | 17/08/2023 12:41:09 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\10.0.1924 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 1.852% | 5.754%
8 | 15.0 |  | 17/08/2023 12:42:44 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\15.0.1925 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 0.6365% | 1.881%
9 | 30.0 |  | 17/08/2023 12:44:46 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\30.0.1926 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 0.2245% | 1.741%
10 | 50.0 |  | 17/08/2023 12:47:01 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\50.0.1927 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 1.049% | 2.229%
11 | NIST 1640a |  | 17/08/2023 12:49:44 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\NIST 1640a.1928 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 2.541% | 1.782%
12 | Pool Água controle 10x diluido |  | 17/08/2023 12:53:31 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\Pool Água controle 10x diluido.1929 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 38.82% | 16.55%
13 | Pool Água 1º dia 10x diluido |  | 17/08/2023 12:56:14 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\Pool Água 1º dia 10x diluido.1930 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 1.143% | 6.488%
14 | Pool Água 3º dia 10x diluido |  | 17/08/2023 12:58:52 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\Pool Água 3º dia 10x diluido.1931 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 0.4455% | 0.8605%
15 | Pool Água 5º dia 10x diluido |  | 17/08/2023 13:01:01 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\Pool Água 5º dia 10x diluido.1932 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 1.155% | 3.275%
16 | Pool Água 7º dia 10x diluido |  | 17/08/2023 13:02:59 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\Pool Água 7º dia 10x diluido.1933 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 1.743% | 3.134%
17 | Pool Água 14º dia 10x diluido |  | 17/08/2023 13:05:21 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\Pool Água 14º dia 10x diluido.1934 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 1.245% | 1.046%
18 | DOLT-5 |  | 17/08/2023 13:10:48 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\DOLT-5.1935 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 1.247% | 1.141%
19 | Peixe IPEN |  | 17/08/2023 13:12:49 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\Peixe IPEN.1936 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 1.897% | 3.314%
20 | Peixe Embrapa |  | 17/08/2023 13:15:48 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\Peixe Embrapa.1937 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 0.8212% | 4.728%
21 | Branco |  | 17/08/2023 13:19:58 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\Branco.1938 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 24.77% | 71.22%
22 | NIST 1640a |  | 17/08/2023 13:21:51 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\NIST 1640a.1939 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 19.16% | 69.08%
23 | NIST 1640a |  | 17/08/2023 13:24:51 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\NIST 1640a.1940 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 0.9584% | 2.417%

## Unfactored Concentrations
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | Be 9 (ug/L) | Bkgd 220 (mg/L) | Ce 140 (IS) | Ce++ 70 (mg/L) | CeO 156 (mg/L) | In 115 (mg/L) | Mg 24 (ug/L) | U 238 (mg/L)
1 | Daily Performance Check |  | 17/08/2023 10:25:42 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\Daily Performance Check.1910 | C:\NexIONData\Method\Daily Performance.mth
2 | Daily Performance Check |  | 17/08/2023 10:42:16 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\Daily Performance Check.1916 | C:\NexIONData\Method\Daily Performance.mth
| Sample Id | R | Acquisition Time | QC Status | Dataset File | Method File | Se 82 (ug/L) | Se-1 82 (ug/L)
3 | Branco |  | 17/08/2023 12:33:05 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\Branco.1920 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth
4 | 0.5 |  | 17/08/2023 12:34:53 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\0.5.1921 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 0.5 | 0.5
5 | 1.0 |  | 17/08/2023 12:36:59 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\1.0.1922 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 0.98983 | 0.98291
6 | 5.0 |  | 17/08/2023 12:39:11 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\5.0.1923 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 5.013 | 5.0105
7 | 10.0 |  | 17/08/2023 12:41:09 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\10.0.1924 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 9.9794 | 10.0727
8 | 15.0 |  | 17/08/2023 12:42:44 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\15.0.1925 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 18.2712 | 18.1434
9 | 30.0 |  | 17/08/2023 12:44:46 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\30.0.1926 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 25.5586 | 25.5793
10 | 50.0 |  | 17/08/2023 12:47:01 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\50.0.1927 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 47.1152 | 47.6385
11 | NIST 1640a |  | 17/08/2023 12:49:44 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\NIST 1640a.1928 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 18.3194 | 18.1335
12 | Pool Água controle 10x diluido |  | 17/08/2023 12:53:31 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\Pool Água controle 10x diluido.1929 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | -0.14193 | -0.062691
13 | Pool Água 1º dia 10x diluido |  | 17/08/2023 12:56:14 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\Pool Água 1º dia 10x diluido.1930 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 58.0615 | 55.2204
14 | Pool Água 3º dia 10x diluido |  | 17/08/2023 12:58:52 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\Pool Água 3º dia 10x diluido.1931 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 57.9262 | 58.2837
15 | Pool Água 5º dia 10x diluido |  | 17/08/2023 13:01:01 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\Pool Água 5º dia 10x diluido.1932 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 58.3817 | 58.4139
16 | Pool Água 7º dia 10x diluido |  | 17/08/2023 13:02:59 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\Pool Água 7º dia 10x diluido.1933 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 53.759 | 53.8729
17 | Pool Água 14º dia 10x diluido |  | 17/08/2023 13:05:21 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\Pool Água 14º dia 10x diluido.1934 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 2459.0723 | 2508.9928
18 | DOLT-5 |  | 17/08/2023 13:10:48 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\DOLT-5.1935 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 43.0821 | 41.2921
19 | Peixe IPEN |  | 17/08/2023 13:12:49 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\Peixe IPEN.1936 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 16.6768 | 15.2126
20 | Peixe Embrapa |  | 17/08/2023 13:15:48 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\Peixe Embrapa.1937 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 2.9373 | 2.883
21 | Branco |  | 17/08/2023 13:19:58 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\Branco.1938 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 0.32372 | 0.14954
22 | NIST 1640a |  | 17/08/2023 13:21:51 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\NIST 1640a.1939 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 0.30814 | 0.24474
23 | NIST 1640a |  | 17/08/2023 13:24:51 |  | C:\NexIONData\DataSet\Default\NIST 1640a.1940 | C:\NexIONData\Method\Usuarios\Nathalia doutorado\Análise amostras bioacumulação Se (Pedro) 04-07-23.mth | 17.7294 | 16.1106

## Internal Standards
Row Index Number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23