## Calibração - Padrão
Curva de Calibração e LOD
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação
0 | 1165.3809 | 0 | --
0.1 | 3144.7461 | 0.021538 | 21.5384
0.5 | 6346.6098 | 0.47038 | 94.0762
1 | 9454.1941 | 0.90601 | 90.6007
2 | 20393.0788 | 2.4394 | 121.9719
5 | 40763.2768 | 5.295 | 105.8993
10 | 72788.6021 | 9.7843 | 97.8433
15 | 109166.8781 | 14.8839 | 99.226
30 | 217393.6804 | 30.0553 | 100.1844
Medidas dos Brancos
1071.9069 | 712.8178
1090.575 | 693.6169
1098.1756 | 679.8829
1106.7095 | 682.0163
1093.5085 | 657.7485
871.3599 | 673.8826
839.358 | 809.4896
858.2925 | 791.6219 | Média = | 733.9106
824.0238 | 769.2207 | SD = | 159.739
812.6898 | 762.1537 | Coef. Ang = | 7133.6
788.9551 | 746.9529 |  | (ug/L)
775.221 | 639.481 | LOD = | 0.067177
717.7514 | 611.6131 | LOQ = | 0.22392
704.5507 | 586.412
706.8175 | 584.412
708.0176 | 563.8778
700.2838 | 626.2804
734.6856 | 615.8799
712.8178 | 588.9455
551.8773 | 522.5429
535.0767 | 512.4092
576.4116 | 581.7452

## As(III) - Padrão
Curva: y = 7133,6x + 2991,1 Média dos Brancos = 733,9 Fator de Diluição = 20 mL
|  |  | Intens. | S/branco | Conc. (ug/g) | MÉDIA | SD
Amostra 1 | Fígado controle (1) | 0.1002 | 5279.909 | 4546.009 | 0.043507 | 0.045352 | 0.0026091
Amostra 2 | Fígado controle (2) | 0.1009 | 5423.5628 | 4689.6628 | 0.047197
Amostra 3 | Estômago controle (1) | 0.063 | 1963.6018 | 1229.7018 | -0.078386 | -0.078386 | 0
Amostra 4 | Estômago controle (2)
Amostra 5 | Brânquias controle (1) | 0.1005 | 8906.9092 | 8173.0092 | 0.14456 | 0.15207 | 0.010619
Amostra 6 | Brânquias controle (2) | 0.1004 | 9439.5178 | 8705.6178 | 0.15958
Amostra 7 | Filé controle (1) | 0.1008 | 6434.3821 | 5700.4821 | 0.075358 | 0.076014 | 0.00092741
Amostra 8 | Filé controle (2) | 0.1009 | 6484.2715 | 5750.3715 | 0.07667
Amostra 9 | Fígado G1 (1) | 0.1009 | 109798.2083 | 109064.3083 | 2.9474 | 2.8032 | 0.20384
Amostra 10 | Fígado G1 (2) | 0.1 | 98569.961 | 97836.061 | 2.6591
Amostra 11 | Estômago G1 (1) | 0.0191 | 10313.1885 | 9579.2885 | 0.96706 | 0.96706 | 0
Amostra 12 | Estômago G1 (2)
Amostra 13 | Brânquias G1 (1) | 0.1003 | 23192.2783 | 22458.3783 | 0.54416 | 0.53684 | 0.010346
Amostra 14 | Brânquias G1 (2) | 0.1002 | 22649.942 | 21916.042 | 0.52953
Amostra 15 | Filé G1 (1) | 0.1002 | 21841.3517 | 21107.4517 | 0.5069 | 0.51207 | 0.0073038
Amostra 16 | Filé G1 (2) | 0.1006 | 22284.3005 | 21550.4005 | 0.51723
Amostra 17 | Fígado G2 (1) | 0.1003 | 524998.9437 | 524265.0437 | 14.5709 | 14.5709 | 0
Amostra 18 | Fígado G2 (2)
Amostra 19 | Estômago G2 (1) | 0.0119 | 29201.55 | 28467.65 | 6.0023 | 6.0023 | 0
Amostra 20 | Estômago G2 (2)
Amostra 21 | Brânquias G2 (1) | 0.0692 | 108011.2197 | 107277.3197 | 4.2251 | 4.2251 | 0
Amostra 22 | Brânquias G2 (2)
Amostra 23 | Filé G2 (1) | 0.1002 | 77851.5715 | 77117.6715 | 2.0741 | 2.0848 | 0.015148
Amostra 24 | Filé G2 (2) | 0.1004 | 78766.6849 | 78032.7849 | 2.0955
Amostra 25 | Fígado G3 (1) | 0.0728 | 132830.9718 | 132097.0718 | 4.9721 | 4.9721 | 0
Amostra 26 | Fígado G3 (2)
Amostra 27 | Estômago G3 (1) | 0.0706 | 130717.2015 | 129983.3015 | 5.0431 | 5.0431 | 0
Amostra 28 | Estômago G3 (2)
Amostra 29 | Brânquias G3 (1) | 0.1004 | 92576.0649 | 91842.1649 | 2.4811 | 2.4945 | 0.018875
Amostra 30 | Brânquias G3 (2) | 0.1 | 93174.1977 | 92440.2977 | 2.5078
Amostra 31 | Filé G3 (1) | 0.1 | 71769.9685 | 71036.0685 | 1.9077 | 1.9142 | 0.0090851
Amostra 32 | Filé G3 (2) | 0.1001 | 72296.7452 | 71562.8452 | 1.9206
Amostra 33 | Fígado G4 (1) | 0.0784 | 531515.7386 | 530781.8386 | 18.8741 | 18.8741 | 0
Amostra 34 | Fígado G4 (2)
Amostra 35 | Estômago G4 (1) | 0.052 | 242300.9006 | 241567.0006 | 12.8631 | 12.8631 | 0
Amostra 36 | Estômago G4 (2)
Amostra 37 | Brânquias G4 (1) | 0.1001 | 174392.143 | 173658.243 | 4.7801 | 4.6621 | 0.1669
Amostra 38 | Brânquias G4 (2) | 0.1003 | 166289.2916 | 165555.3916 | 4.5441
Amostra 39 | Filé G4 (1) | 0.1005 | 114605.3684 | 113871.4684 | 3.0932 | 3.0865 | 0.0095044
Amostra 40 | Filé G4 (2) | 0.1001 | 113684.1538 | 112950.2538 | 3.0798

## Calibração - Padrão (2)
Curva de Calibração e LOD
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação
0 | 606.0129 | 0 | --
0.5 | 4998.3411 | 0.28138 | 56.2757
1 | 8702.2502 | 0.8006 | 80.0599
2 | 17399.3897 | 2.0198 | 100.9889
5 | 40312.1325 | 5.2317 | 104.6345
10 | 77028.8607 | 10.3787 | 103.7874
15 | 111903.9334 | 15.2676 | 101.7839
30 | 227521.0767 | 31.475 | 104.9166
50 | 378129.0866 | 52.5875 | 105.1749
Medidas dos Brancos
659.3486 | 827.3573
644.6812 | 834.8244
652.5482 | 818.4235
605.2128 | 799.2224
623.3469 | 798.289
626.8138 | 784.9549
619.2134 | 762.9537
615.8799 | 736.819 | Média = | 782.7593
604.1461 | 731.6188 | SD = | 186.5809
613.8799 | 743.086 | Coef. Ang = | 7530.3
681.2163 | 1060.8394 |  | (ug/L)
677.6161 | 1080.1742 | LOD = | 0.074332
685.2164 | 1061.9061 | LOQ = | 0.24777
676.2827 | 1098.7089
654.2816 | 1070.4401
616.28 | 1074.0404
605.3462 | 1092.1751
608.9463 | 1095.1086
596.8125 | 1084.0411
608.013 | 1080.3075

## As(V) - Padrão
Curva: y = 7530,3x + 1323 Média dos Brancos = 782,8 Fator de Diluição = 20 mL
|  | Massas (g) | Intens. | S/branco | Conc. (ug/g) | MÉDIA | SD
Amostra 41 | Fígado controle (1) | 0.1008 | 5034.0869 | 4251.2869 | 0.077156 | 0.090594 | 0.019004
Amostra 42 | Fígado controle (2) | 0.1002 | 6030.6061 | 5247.8061 | 0.10403
Amostra 43 | Estômago controle (1) | 0.1003 | 6042.3443 | 5259.5443 | 0.10424 | 0.095821 | 0.011906
Amostra 44 | Estômago controle (2) | 0.0458 | 3612.9902 | 2830.1902 | 0.087402
Amostra 45 | Brânquias controle (1) | 0.1002 | 6881.1237 | 6098.3237 | 0.12658 | 0.12969 | 0.0044019
Amostra 46 | Brânquias controle (2) | 0.1007 | 7140.9846 | 6358.1846 | 0.1328
Amostra 47 | Filé controle (1) | 0.1002 | 11968.3455 | 11185.5455 | 0.26142 | 0.27358 | 0.017193
Amostra 48 | Filé controle (2) | 0.1002 | 12885.6756 | 12102.8756 | 0.28574
Amostra 49 | Fígado G1 (1) | 0.1003 | 47637.1617 | 46854.3617 | 1.2057 | 1.2685 | 0.088811
Amostra 50 | Fígado G1 (2) | 0.1001 | 52280.0343 | 51497.2343 | 1.3313
Amostra 51 | Estômago G1 (1) | 0.1 | 43079.2639 | 42296.4639 | 1.0882 | 1.0882 | 0
Amostra 52 | Estômago G1 (2)
Amostra 53 | Brânquias G1 (1) | 0.1002 | 24445.8335 | 23663.0335 | 0.59215 | 0.60553 | 0.018918
Amostra 54 | Brânquias G1 (2) | 0.1 | 25408.577 | 24625.777 | 0.61891
Amostra 55 | Filé G1 (1) | 0.1001 | 21453.8319 | 20671.0319 | 0.51336 | 0.52063 | 0.010278
Amostra 56 | Filé G1 (2) | 0.1003 | 22041.3907 | 21258.5907 | 0.52789
Amostra 57 | Fígado G2 (1) | 0.1002 | 293089.8068 | 292307.0068 | 7.7129 | 7.1515 | 0.79394
Amostra 58 | Fígado G2 (2) | 0.1007 | 251970.7852 | 251187.9852 | 6.5901
Amostra 59 | Estômago G2 (1) | 0.0635 | 111387.2517 | 110604.4517 | 4.5708 | 4.5708 | 0
Amostra 60 | Estômago G2 (2)
Amostra 61 | Brânquias G2 (1) | 0.1003 | 116429.3412 | 115646.5412 | 3.0273 | 2.8644 | 0.23041
Amostra 62 | Brânquias G2 (2) | 0.1001 | 103920.3532 | 103137.5532 | 2.7014
Amostra 63 | Filé G2 (1) | 0.1006 | 55163.6383 | 54380.8383 | 1.4008 | 1.3586 | 0.059635
Amostra 64 | Filé G2 (2) | 0.1003 | 51820.4999 | 51037.6999 | 1.3164
Amostra 65 | Fígado G3 (1) | 0.1002 | 634738.8376 | 633956.0376 | 16.7688 | 15.6891 | 1.5269
Amostra 66 | Fígado G3 (2) | 0.1007 | 556025.8188 | 555243.0188 | 14.6095
Amostra 67 | Estômago G3 (1) | 0.053 | 89108.5167 | 88325.7167 | 4.3599 | 4.3599 | 0
Amostra 68 | Estômago G3 (2)
Amostra 69 | Brânquias G3 (1) | 0.0635 | 48905.306 | 48122.506 | 1.9574 | 1.4664 | 0.69441
Amostra 70 | Brânquias G3 (2) | 0.1008 | 39124.1686 | 38341.3686 | 0.97538
Amostra 71 | Filé G3 (1) | 0.1 | 58530.9945 | 57748.1945 | 1.4986 | 1.5549 | 0.079623
Amostra 72 | Filé G3 (2) | 0.1005 | 63074.0059 | 62291.2059 | 1.6112
Amostra 73 | Fígado G4 (1) | 0.1002 | 304084.2749 | 303301.4749 | 8.0043 | 8.6637 | 0.93246
Amostra 74 | Fígado G4 (2) | 0.1002 | 353834.39 | 353051.59 | 9.323
Amostra 75 | Estômago G4 (1) | 0.1002 | 155778.2221 | 154995.4221 | 4.0733 | 4.0733 | 0
Amostra 76 | Estômago G4 (2)
Amostra 77 | Brânquias G4 (1) | 0.1006 | 109598.6936 | 108815.8936 | 2.8379 | 2.8674 | 0.04163
Amostra 78 | Brânquias G4 (2) | 0.1008 | 112046.788 | 111263.988 | 2.8968
Amostra 79 | Filé G4 (1) | 0.1001 | 89059.9536 | 88277.1536 | 2.3071 | 2.2839 | 0.032817
Amostra 80 | Filé G4 (2) | 0.1006 | 87736.3766 | 86953.5766 | 2.2607

## Calibração - KED
Curva de Calibração e LOD
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação
0 | 43.8667 | 0 | --
0.1 | 233.8686 | -0.0020078 | -2.0078
0.5 | 556.4108 | 0.47366 | 94.7324
1 | 858.9592 | 0.91985 | 91.9846
2 | 1911.4612 | 2.472 | 123.6013
5 | 3850.3855 | 5.3315 | 106.6292
10 | 6835.2349 | 9.7334 | 97.3337
15 | 10336.4048 | 14.8967 | 99.3115
30 | 20616.6024 | 30.0575 | 100.1916
Medidas dos Brancos
78.0002 | 87.0669
71.4668 | 83.2002
77.8669 | 79.3336
77.6002 | 81.6002
79.0669 | 79.3336
80.4002 | 62.4001
73.8669 | 62.4001
74.8002 | 61.2001 | Média = | 70.7911
80.5336 | 62.1335 | SD = | 7.374
73.4669 | 64.6668 | Coef. Ang = | 678.08
72.1335 | 68.4002 |  | (ug/L)
78.0002 | 74.0002 | LOD = | 0.032624
66.6668 | 68.4002 | LOQ = | 0.10875
63.7335 | 59.4668
68.6668 | 57.6001
72.0002 | 64.6668
68.2668 | 73.8669
68.8002 | 68.4002
73.6002 | 58.6668
68.1335 | 58.6668
69.7335 | 70.9335
66.2668 | 65.3335

## As(III) - KED
Curva: y = 678,08x + 235,23 Média dos Brancos = 70,8 Fator de Diluição = 20 mL
|  |  | Intens. | S/branco | Conc. (ug/g) | MÉDIA | SD
Amostra 1 | Fígado controle (1) | 0.1002 | 516.4093 | 445.6093 | 0.061928 | 0.061265 | 0.0009377
Amostra 2 | Fígado controle (2) | 0.1009 | 513.3426 | 442.5426 | 0.060602
Amostra 3 | Estômago controle (1) | 0.063 | 145.8674 | 75.0674 | -0.074984 | -0.074984 | 0
Amostra 4 | Estômago controle (2)
Amostra 5 | Brânquias controle (1) | 0.1005 | 580.6785 | 509.8785 | 0.080605 | 0.081428 | 0.0011647
Amostra 6 | Brânquias controle (2) | 0.1004 | 586.012 | 515.212 | 0.082252
Amostra 7 | Filé controle (1) | 0.1008 | 501.7422 | 430.9422 | 0.057267 | 0.05872 | 0.0020545
Amostra 8 | Filé controle (2) | 0.1009 | 511.8759 | 441.0759 | 0.060173
Amostra 9 | Fígado G1 (1) | 0.1009 | 10740.3029 | 10669.5029 | 3.0501 | 2.889 | 0.2279
Amostra 10 | Fígado G1 (2) | 0.1 | 9554.5274 | 9483.7274 | 2.7278
Amostra 11 | Estômago G1 (1) | 0.0191 | 1016.7029 | 945.9029 | 1.0975 | 1.0975 | 0
Amostra 12 | Estômago G1 (2)
Amostra 13 | Brânquias G1 (1) | 0.1003 | 2183.3668 | 2112.5668 | 0.55207 | 0.53892 | 0.018596
Amostra 14 | Brânquias G1 (2) | 0.1002 | 2092.1532 | 2021.3532 | 0.52577
Amostra 15 | Filé G1 (1) | 0.1002 | 2150.8286 | 2080.0286 | 0.54304 | 0.55359 | 0.014923
Amostra 16 | Filé G1 (2) | 0.1006 | 2230.1741 | 2159.3741 | 0.56414
Amostra 17 | Fígado G2 (1) | 0.1003 | 53896.1482 | 53825.3482 | 15.7592 | 15.7592 | 0
Amostra 18 | Fígado G2 (2)
Amostra 19 | Estômago G2 (1) | 0.0119 | 3061.6614 | 2990.8614 | 6.83 | 6.83 | 0
Amostra 20 | Estômago G2 (2)
Amostra 21 | Brânquias G2 (1) | 0.0692 | 10898.8226 | 10828.0226 | 4.515 | 4.515 | 0
Amostra 22 | Brânquias G2 (2)
Amostra 23 | Filé G2 (1) | 0.1002 | 8365.9159 | 8295.1159 | 2.3725 | 2.3667 | 0.0081641
Amostra 24 | Filé G2 (2) | 0.1004 | 8342.702 | 8271.902 | 2.361
Amostra 25 | Fígado G3 (1) | 0.0728 | 14556.0801 | 14485.2801 | 5.7734 | 5.7734 | 0
Amostra 26 | Fígado G3 (2)
Amostra 27 | Estômago G3 (1) | 0.0706 | 14991.8629 | 14921.0629 | 6.1354 | 6.1354 | 0
Amostra 28 | Estômago G3 (2)
Amostra 29 | Brânquias G3 (1) | 0.1004 | 11079.0947 | 11008.2947 | 3.1649 | 3.1963 | 0.044463
Amostra 30 | Brânquias G3 (2) | 0.1 | 11249.3611 | 11178.5611 | 3.2277
Amostra 31 | Filé G3 (1) | 0.1 | 8788.7039 | 8717.9039 | 2.502 | 2.4903 | 0.0165
Amostra 32 | Filé G3 (2) | 0.1001 | 8717.9927 | 8647.1927 | 2.4786
Amostra 33 | Fígado G4 (1) | 0.0784 | 64441.295 | 64370.495 | 24.1285 | 24.1285 | 0
Amostra 34 | Fígado G4 (2)
Amostra 35 | Estômago G4 (1) | 0.052 | 29395.4163 | 29324.6163 | 16.4999 | 16.4999 | 0
Amostra 36 | Estômago G4 (2)
Amostra 37 | Brânquias G4 (1) | 0.1001 | 21352.6131 | 21281.8131 | 6.2015 | 6.0256 | 0.24875
Amostra 38 | Brânquias G4 (2) | 0.1003 | 20198.4027 | 20127.6027 | 5.8497
Amostra 39 | Filé G4 (1) | 0.1005 | 13978.9695 | 13908.1695 | 4.0128 | 4.0223 | 0.01348
Amostra 40 | Filé G4 (2) | 0.1001 | 13989.2466 | 13918.4466 | 4.0318