## Calibração e Validação - KED
Curva de Calibração e LOD |  |  |  | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 16.2667 | 0 | -- | DOLT-5 (1) | 34.6 |  | 2.4 | 0.1009
0.5 | 210.4015 | 0.057516 | 11.5031 | DOLT-5 (2) | 34.6 |  | 2.4 | 0.1001
1 | 469.4744 | 0.84836 | 84.836 | DORM-4 (1) | 6.8 |  | 0.64 | 0.1001
2 | 829.2241 | 1.9465 | 97.3265 | DORM-4 (2) | 6.8 |  | 0.64 | 0.1003
5 | 1911.0612 | 5.2489 | 104.9789
10 | 3482.9579 | 10.0473 | 100.4731 |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
15 | 5395.6855 | 15.8861 | 105.9073 | DOLT-5 (1) | 13127.3626 | 13065.3449 | 77.8959 | 225.1326
30 | 10257.4148 | 30.727 | 102.4233 | DOLT-5 (2) | 13521.8633 | 13459.8455 | 80.9245 | 233.8859
50 | 16332.9322 | 49.2731 | 98.5462 |  | Média |  | 79.4102 | 229.5092
|  |  |  | DORM-4 (1) | 19987.84 | 19925.8222 | 12.0121 | 176.6487
Medidas dos Brancos |  |  |  | DORM-4 (2) | 19756.0511 | 19694.0334 | 11.8947 | 174.9227
41.3334 | 42.0001 |  |  |  | Média |  | 11.9534 | 175.7857
40.5334 | 41.7334
40.8001 | 38.0001
44.0001 | 42.1334
44.2667 | 37.0667
41.6001 | 37.7334
43.8667 | 74.4002
41.2001 | 84.8003 | Média = | 62.0177
40.8001 | 86.2669 | SD = | 33.3722
37.2 | 81.4669 | Coef. Ang = | 327.59
42.0001 | 80.2669 |  | (ug/L)
43.4667 | 80.4002 | LOD = | 0.30562
39.7334 | 79.3336 | LOQ = | 1.0187
43.6001 | 117.0671
47.2001 | 106.6671
52.2668 | 108.2671
36.6667 | 143.7341
35.2 | 147.6008
32.1334 | 139.8674

## Calibração e Validação - Padrão
Curva de Calibração e LOD |  |  |  | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 807.3562 | 0 | -- | DOLT-5 (1) | 34.6 |  | 2.4 | 0.1009
0.5 | 4906.7092 | -0.031415 | -6.2831 | DOLT-5 (2) | 34.6 |  | 2.4 | 0.1001
1 | 10773.795 | 0.81025 | 81.0251 | DORM-4 (1) | 6.8 |  | 0.64 | 0.1001
2 | 18606.2424 | 1.9339 | 96.6929 | DORM-4 (2) | 6.8 |  | 0.64 | 0.1003
5 | 42000.0501 | 5.2898 | 105.7966
10 | 75134.1332 | 10.0431 | 100.431 |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
15 | 117196.3675 | 16.0772 | 107.1811 | DOLT-5 (1) | 135320.8331 | 134157.696 | 36.6905 | 106.0419
30 | 220270.1388 | 30.8637 | 102.8789 | DOLT-5 (2) | 138364.3039 | 137201.1669 | 37.8561 | 109.4106 | SD
50 | 347617.7252 | 49.1324 | 98.2648 |  | Média |  | 37.2733 | 107.7262 | 0.82418
|  |  |  | DORM-4 (1) | 200264.908 | 199101.771 | 5.5598 | 81.7622
Medidas dos Brancos |  |  |  | DORM-4 (2) | 199704.2136 | 198541.0766 | 5.5327 | 81.3633
1528.2151 | 626.6804 |  |  |  | Média |  | 5.5463 | 81.5627 | 0.01918
964.5659 | 564.8112
1007.6356 | 546.1438
1072.5736 | 582.8119
905.8954 | 540.8102
887.4942 | 530.5432
873.7601 | 2078.8179
846.2917 | 2345.1258 | Média = | 1163.137
779.4879 | 3064.462 | SD = | 604.6967
786.0216 | 1402.3355 | Coef. Ang = | 6970.8
782.5548 | 1538.8829 |  | (ug/L)
767.0873 | 1567.8194 | LOD = | 0.26024
766.6872 | 1643.1612 | LOQ = | 0.86747
832.4243 | 1637.4272
843.8916 | 1694.2338
831.3575 | 1712.7693
676.416 | 1769.1762
612.9465 | 1961.6013
629.0805 | 1997.2063

## As(III)
Curva: y = 6970,8x + 5125,7 Média dos Brancos = 1163,1 Fator de Diluição = 20 mL
|  | Massas (g) | Intens. | S/branco | Conc. (ug/g) | MÉDIA | SD
Amostra 1 | Fígado controle (1) | 0.1002 | 5622.1728 | 4459.0728 | -0.019088 | -0.014154 | 0.0069783
Amostra 2 | Fígado controle (2) | 0.1009 | 5964.5783 | 4801.4783 | -0.0092193
Amostra 3 | Estômago controle (1) | 0.063 | 2730.1275 | 1567.0275 | -0.16207 | -0.16207 | 0
Amostra 4 | Estômago controle (2)
Amostra 5 | Brânquias controle (1) | 0.1005 | 9108.503 | 7945.403 | 0.080498 | 0.078376 | 0.0030005
Amostra 6 | Brânquias controle (2) | 0.1004 | 8957.2072 | 7794.1072 | 0.076255
Amostra 7 | Filé controle (1) | 0.1008 | 6465.7297 | 5302.6297 | 0.005036 | 0.018714 | 0.019343
Amostra 8 | Filé controle (2) | 0.1009 | 7427.9312 | 6264.8312 | 0.032391
Amostra 9 | Fígado G1 (1) | 0.1009 | 103380.8524 | 102217.7524 | 2.7608 | 2.6427 | 0.16709
Amostra 10 | Fígado G1 (2) | 0.1 | 94279.0129 | 93115.9129 | 2.5245
Amostra 11 | Estômago G1 (1) | 0.0191 | 10862.6622 | 9699.5622 | 0.68706 | 0.68706 | 0
Amostra 12 | Estômago G1 (2)
Amostra 13 | Brânquias G1 (1) | 0.1003 | 23241.8246 | 22078.7246 | 0.48495 | 0.47322 | 0.016584
Amostra 14 | Brânquias G1 (2) | 0.1002 | 22405.8237 | 21242.7237 | 0.46149
Amostra 15 | Filé G1 (1) | 0.1002 | 22175.065 | 21011.965 | 0.45488 | 0.46232 | 0.010512
Amostra 16 | Filé G1 (2) | 0.1006 | 22759.7166 | 21596.6166 | 0.46975
Amostra 17 | Fígado G2 (1) | 0.1003 | 544130.8918 | 542967.7918 | 15.3851 | 15.3851 | 0
Amostra 18 | Fígado G2 (2)
Amostra 19 | Estômago G2 (1) | 0.0119 | 32800.1451 | 31637.0451 | 6.3919 | 6.3919 | 0
Amostra 20 | Estômago G2 (2)
Amostra 21 | Brânquias G2 (1) | 0.0692 | 112151.9919 | 110988.8919 | 4.3892 | 4.3892 | 0
Amostra 22 | Brânquias G2 (2)
Amostra 23 | Filé G2 (1) | 0.1002 | 87027.7524 | 85864.6524 | 2.3119 | 2.3102 | 0.0022997
Amostra 24 | Filé G2 (2) | 0.1004 | 87075.1 | 85912 | 2.3086
Amostra 25 | Fígado G3 (1) | 0.0728 | 146287.348 | 145124.248 | 5.5175 | 5.5175 | 0
Amostra 26 | Fígado G3 (2)
Amostra 27 | Estômago G3 (1) | 0.0706 | 143247.4406 | 142084.3406 | 5.5659 | 5.5659 | 0
Amostra 28 | Estômago G3 (2)
Amostra 29 | Brânquias G3 (1) | 0.1004 | 95223.1063 | 94060.0063 | 2.5415 | 2.5653 | 0.03377
Amostra 30 | Brânquias G3 (2) | 0.1 | 96533.3327 | 95370.2327 | 2.5892
Amostra 31 | Filé G3 (1) | 0.1 | 79971.4994 | 78808.3994 | 2.114 | 2.0984 | 0.022176
Amostra 32 | Filé G3 (2) | 0.1001 | 78951.0344 | 77787.9344 | 2.0827
Amostra 33 | Fígado G4 (1) | 0.0784 | 586645.8662 | 585482.7662 | 21.2386 | 21.2386 | 0
Amostra 34 | Fígado G4 (2)
Amostra 35 | Estômago G4 (1) | 0.052 | 271857.8738 | 270694.7738 | 14.6528 | 14.6528 | 0
Amostra 36 | Estômago G4 (2)
Amostra 37 | Brânquias G4 (1) | 0.1001 | 182780.5417 | 181617.4417 | 5.0587 | 4.9093 | 0.21126
Amostra 38 | Brânquias G4 (2) | 0.1003 | 172688.679 | 171525.579 | 4.7599
Amostra 39 | Filé G4 (1) | 0.1005 | 121115.2899 | 119952.1899 | 3.2781 | 3.2478 | 0.042811
Amostra 40 | Filé G4 (2) | 0.1001 | 118545.9635 | 117382.8635 | 3.2176

## As(V)
Curva: y = 6970,8x + 5125,7 Média dos Brancos = 1163,1 Fator de Diluição = 20 mL
|  | Massas (g) | Intens. | S/branco | Conc. (ug/g) | MÉDIA | SD
Amostra 41 | Fígado controle (1) | 0.1008 | 10835.8414 | 9672.7414 | 0.12942 | 0.10087 | 0.040379
Amostra 42 | Fígado controle (2) | 0.1002 | 8814.4521 | 7651.3521 | 0.072319
Amostra 43 | Estômago controle (1) | 0.1003 | 8375.9217 | 7212.8217 | 0.059703 | 0.023648 | 0.050988
Amostra 44 | Estômago controle (2) | 0.0458 | 6090.765 | 4927.665 | -0.012406
Amostra 45 | Brânquias controle (1) | 0.1002 | 9664.8684 | 8501.7684 | 0.09667 | 0.099003 | 0.0033002
Amostra 46 | Brânquias controle (2) | 0.1007 | 9845.5249 | 8682.4249 | 0.10134
Amostra 47 | Filé controle (1) | 0.1002 | 14486.6749 | 13323.5749 | 0.23474 | 0.23227 | 0.0034914
Amostra 48 | Filé controle (2) | 0.1002 | 14314.2349 | 13151.1349 | 0.2298
Amostra 49 | Fígado G1 (1) | 0.1003 | 50688.5724 | 49525.4724 | 1.2701 | 1.313 | 0.060755
Amostra 50 | Fígado G1 (2) | 0.1001 | 53597.6916 | 52434.5916 | 1.356
Amostra 51 | Estômago G1 (1) | 0.1 | 44208.0305 | 43044.9305 | 1.0879 | 1.0879 | 0
Amostra 52 | Estômago G1 (2)
Amostra 53 | Brânquias G1 (1) | 0.1002 | 26797.243 | 25634.143 | 0.58724 | 0.5902 | 0.0041965
Amostra 54 | Brânquias G1 (2) | 0.1 | 26963.1562 | 25800.0562 | 0.59317
Amostra 55 | Filé G1 (1) | 0.1001 | 23170.2416 | 22007.1416 | 0.48386 | 0.48416 | 0.0004172
Amostra 56 | Filé G1 (2) | 0.1003 | 23224.5965 | 22061.4965 | 0.48445
Amostra 57 | Fígado G2 (1) | 0.1002 | 319101.3696 | 317938.2696 | 8.957 | 9.0668 | 0.15519
Amostra 58 | Fígado G2 (2) | 0.1007 | 328365.0969 | 327201.9969 | 9.1765
Amostra 59 | Estômago G2 (1) | 0.0635 | 147587.4245 | 146424.3245 | 6.3843 | 6.3843 | 0
Amostra 60 | Estômago G2 (2)
Amostra 61 | Brânquias G2 (1) | 0.1003 | 136095.6086 | 134932.5086 | 3.7132 | 3.5525 | 0.22728
Amostra 62 | Brânquias G2 (2) | 0.1001 | 124622.8193 | 123459.7193 | 3.3917
Amostra 63 | Filé G2 (1) | 0.1006 | 67935.9538 | 66772.8538 | 1.7582 | 1.7421 | 0.022711
Amostra 64 | Filé G2 (2) | 0.1003 | 66629.2878 | 65466.1878 | 1.7261
Amostra 65 | Fígado G3 (1) | 0.1002 | 778376.4215 | 777213.3215 | 22.1078 | 21.0276 | 1.5276
Amostra 66 | Fígado G3 (2) | 0.1007 | 706403.0342 | 705239.9342 | 19.9474
Amostra 67 | Estômago G3 (1) | 0.053 | 108929.5963 | 107766.4963 | 5.5564 | 5.5564 | 0
Amostra 68 | Estômago G3 (2)
Amostra 69 | Brânquias G3 (1) | 0.0635 | 59285.2956 | 58122.1956 | 2.3945 | 1.7937 | 0.84971
Amostra 70 | Brânquias G3 (2) | 0.1008 | 48197.4357 | 47034.3357 | 1.1929
Amostra 71 | Filé G3 (1) | 0.1 | 70832.5028 | 69669.4028 | 1.8518 | 1.9136 | 0.087343
Amostra 72 | Filé G3 (2) | 0.1005 | 75481.9571 | 74318.8571 | 1.9754
Amostra 73 | Fígado G4 (1) | 0.1002 | 409688.79 | 408525.69 | 11.5509 | 11.7203 | 0.23954
Amostra 74 | Fígado G4 (2) | 0.1002 | 421519.5633 | 420356.4633 | 11.8897
Amostra 75 | Estômago G4 (1) | 0.1002 | 188267.6867 | 187104.5867 | 5.2108 | 5.2108 | 0
Amostra 76 | Estômago G4 (2)
Amostra 77 | Brânquias G4 (1) | 0.1006 | 129204.5884 | 128041.4884 | 3.5056 | 3.5251 | 0.02767
Amostra 78 | Brânquias G4 (2) | 0.1008 | 130823.7563 | 129660.6563 | 3.5447
Amostra 79 | Filé G4 (1) | 0.1001 | 107286.968 | 106123.868 | 2.8949 | 2.859 | 0.050775
Amostra 80 | Filé G4 (2) | 0.1006 | 105273.6654 | 104110.5654 | 2.823