## Isótopo 78
Modo Padrão c/ equação |  |  |  | Amostras de Referência |  |  |  |  | Massas pesadas de Filé (g) | [7 empty] | Vazão 1,0 mL/min c/ equação |  |  |  | Amostras de Referência |  |  |  |  | Massas pesadas de Filé (g) | [7 empty] | Vazão 1,5 mL/min c/ equação |  |  |  | Amostras de Referência |  |  |  |  | Massas pesadas de Filé (g) | [7 empty] | Vazão 2,0 mL/min c/ equação |  |  |  | Amostras de Referência |  |  |  |  | Massas pesadas de Filé (g)
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação | Amostras | Conc. Real (mg/Kg) |  | SD | Massas Pesadas (g) |  | 1º dia | 3º dia | 5º dia | 7º dia | 14º dia | controle |  | Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação | Amostras | Conc. Real (mg/Kg) |  | SD | Massas Pesadas (g) |  | 1º dia | 3º dia | 5º dia | 7º dia | 14º dia | controle |  | Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação | Amostras | Conc. Real (mg/Kg) |  | SD | Massas Pesadas (g) |  | 1º dia | 3º dia | 5º dia | 7º dia | 14º dia | controle |  | Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação | Amostras | Conc. Real (mg/Kg) |  | SD | Massas Pesadas (g) |  | 1º dia | 3º dia | 5º dia | 7º dia | 14º dia | controle
0 | 12151.5 |  | - | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | --- | rep 1 | 0.1508 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1504 | 0.1504 | 0.1504 |  | 0 | 4132.7 |  | - | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | --- | rep 1 | 0.1508 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1504 | 0.1504 | 0.1504 |  | 0 | 1846.4 |  | - | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | --- | rep 1 | 0.1508 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1504 | 0.1504 | 0.1504 |  | 0 | 651.2 |  | - | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | --- | rep 1 | 0.1508 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1504 | 0.1504 | 0.1504
0.5 | 12618.9 | 0.5 | 100 | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.15045 | rep 2 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1501 | 0.151 | 0.1504 | 0.1502 |  | 0.5 | 4516.8 | 0.5 | 100 | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.15045 | rep 2 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1501 | 0.151 | 0.1504 | 0.1502 |  | 0.5 | 2058.3 | 0.5 | 100 | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.15045 | rep 2 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1501 | 0.151 | 0.1504 | 0.1502 |  | 0.5 | 803.8 | 0.5 | 100 | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.15045 | rep 2 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1501 | 0.151 | 0.1504 | 0.1502
1 | 13179.4 | 1.018 | 101.8 | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.15077 | rep 3 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1499 | 0.1507 | 0.1505 | 0.1506 |  | 1 | 4822.7 | 0.978 | 97.8 | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.15077 | rep 3 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1499 | 0.1507 | 0.1505 | 0.1506 |  | 1 | 2269.6 | 1 | 100 | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.15077 | rep 3 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1499 | 0.1507 | 0.1505 | 0.1506 |  | 1 | 930.3 | 0.982 | 98.2 | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.15077 | rep 3 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1499 | 0.1507 | 0.1505 | 0.1506
5 | 14377.6 | 4.715 | 94.3 | Peixe IPEN | 2.95 |  | 0.14 | 0.1506 | Brancos (int) | 13019.6 | 13044.5 | 15018.1 | 14468.4 | 14158.9 | 14192.1 |  | 5 | 5523.9 | 4.659 | 93.18 | Peixe IPEN | 2.95 |  | 0.14 | 0.1506 | Brancos | 4845.7 | 4714.8 | 5375.4 | 5153.4 | 5179.8 | 2864.7 |  | 5 | 2818 | 4.734 | 94.68 | Peixe IPEN | 2.95 |  | 0.14 | 0.1506 | Brancos | 2320.3 | 2126 | 2380.4 | 2360.5 | 2359.3 | 932.3 |  | 5 | 1258.9 | 4.7 | 94 | Peixe IPEN | 2.95 |  | 0.14 | 0.1506 | Brancos | 948 | 800.9 | 886 | 897.1 | 847.5 | 237.6
10 | 18158.6 | 10.466 | 104.66 | [13 empty] | 10 | 8569.8 | 10.73 | 107.3 | [13 empty] | 10 | 4959 | 10.762 | 107.62 | [13 empty] | 10 | 2619.1 | 10.768 | 107.68
15 | 17511.4 | 12.316 | 82.1067 |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%) |  | Intens. | S/branco | Conc. |  | Intens. | S/branco | Conc. | 15 | 8852.2 | 13.477 | 89.8467 |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%) |  | Intens. | S/branco | Conc. |  | Intens. | S/branco | Conc. | 15 | 5418.5 | 13.927 | 92.8467 |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%) |  | Intens. | S/branco | Conc. |  | Intens. | S/branco | Conc. | 15 | 2978.2 | 14.098 | 93.9867 |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%) |  | Intens. | S/branco | Conc. |  | Intens. | S/branco | Conc.
30 | 25508.9 | 30.191 | 100.6367 | NIST 1640a (1) | 11399.6 | 11399.6 | -16.327 | -81.7579 | Filé 1º dia (1) | 15277.8 | 2258.2 | -3.4741 | Filé 7º dia (1) | 27118.7 | 12650.3 | 0.16806 | 30 | 14433.6 | 29.834 | 99.4467 | NIST 1640a (1) | 4555.2 | 4555.2 | 9.821 | 49.1789 | Filé 1º dia (1) | 6252.9 | 1407.2 | -1.3198 | Filé 7º dia (1) | 13016.4 | 7863 | 1.7253 | 30 | 9387.3 | 29.829 | 99.43 | NIST 1640a (1) | 2271.9 | 2271.9 | 15.9975 | 80.1078 | Filé 1º dia (1) | 3380.1 | 1059.8 | -0.51127 | Filé 7º dia (1) | 7975.9 | 5615.4 | 2.4135 | 30 | 5470.5 | 29.77 | 99.2333 | NIST 1640a (1) | 1018.4 | 1018.4 | 20.6559 | 103.4346 | Filé 1º dia (1) | 1616.7 | 668.7 | -0.014941 | Filé 7º dia (1) | 4353.3 | 3456.2 | 2.8413
50 | 36618.4 | 51.652 | 103.304 | [5 empty] | Filé 1º dia (2) | 15218.2 | 2198.6 | -3.5113 | Filé 7º dia (2) | 26372.7 | 11904.3 | -0.093686 | 50 | 22072.2 | 50.636 | 101.272 | [5 empty] | Filé 1º dia (2) | 6158 | 1312.3 | -1.3709 | Filé 7º dia (2) | 12456.6 | 12456.6 | 0.099601 | 50 | 14961.4 | 50.611 | 101.222 | [5 empty] | Filé 1º dia (2) | 3313 | 992.7 | -0.55684 | Filé 7º dia (2) | 7570.8 | 7570.8 | 3.6549 | 50 | 8842.6 | 50.199 | 100.398 | [5 empty] | Filé 1º dia (2) | 1555.1 | 607.1 | -0.078257 | Filé 7º dia (2) | 4140.6 | 4140.6 | 3.5285
|  |  |  | DOLT-5 (1) | 51985.4 | 39703.5667 | 9.6704 | 116.5108 | Filé 1º dia (3) | 15810.7 | 2791.1 | -3.3027 | Filé 7º dia (3) | 25493.3 | 11024.9 | -0.40225 |  |  |  |  | DOLT-5 (1) | 23867.4 | 19529 | 7.2319 | 87.1308 | Filé 1º dia (3) | 6391.2 | 1545.5 | -1.2605 | Filé 7º dia (3) | 12056.2 | 12056.2 | -0.040607 |  |  |  |  | DOLT-5 (1) | 15438.7 | 13474.0333 | 7.4587 | 89.8636 | Filé 1º dia (3) | 3397.4 | 1077.1 | -0.50252 | Filé 7º dia (3) | 7348.3 | 7348.3 | 3.5195 |  |  |  |  | DOLT-5 (1) | 8886.2 | 8180.7667 | 7.6799 | 92.5292 | Filé 1º dia (3) | 1647.5 | 699.5 | 0.016612 | Filé 7º dia (3) | 3976 | 3976 | 3.3672
|  |  |  | DOLT-5 (2) | 51647.8 | 39365.9667 | 9.5518 | 115.0821 |  | Média |  | -3.4294 |  | Média |  | -0.10929 |  |  |  |  | DOLT-5 (2) | 23886.2 | 19547.8 | 7.2407 | 87.2377 |  | Média |  | -1.3171 |  | Média |  | 0.59476 |  |  |  |  | DOLT-5 (2) | 15135.4 | 13170.7333 | 7.2639 | 87.5172 |  | Média |  | -0.52354 |  | Média |  | 3.196 |  |  |  |  | DOLT-5 (2) | 8551.6 | 7846.1667 | 7.3372 | 88.3997 |  | Média |  | -0.025529 |  | Média |  | 3.2457
|  |  |  | DOLT-5 (3) | 52525.3 | 40243.4667 | 9.86 | 118.7956 | Filé 3º dia (1) | 18801 | 5756.5 | -2.2587 | Filé 14º dia (1) | 22745.3 | 8586.4 | -1.2599 |  |  |  |  | DOLT-5 (3) | 24935.6 | 20597.2 | 7.7361 | 93.2063 | Filé 3º dia (1) | 8114.9 | 3400.1 | -0.38298 | Filé 14º dia (1) | 10107.1 | 4927.3 | 0.33896 |  |  |  |  | DOLT-5 (3) | 16147.7 | 14183.0333 | 7.9139 | 95.3485 | Filé 3º dia (1) | 4663.4 | 2537.4 | 0.43732 | Filé 14º dia (1) | 5962.4 | 3603.1 | 1.121 |  |  |  |  | DOLT-5 (3) | 9292.4 | 8586.9667 | 8.096 | 97.5423 | Filé 3º dia (1) | 2374.2 | 1573.3 | 0.91377 | Filé 14º dia (1) | 3155.2 | 2307.7 | 1.6645
[5 empty] | Média |  | 9.6111 | 115.7964 | Filé 3º dia (2) | 19122.4 | 6077.9 | -2.1455 | Filé 14º dia (2) | 24131.4 | 9972.5 | -0.77283 | [5 empty] | Média |  | 7.2363 | 87.1843 | Filé 3º dia (2) | 8357.2 | 3642.4 | -0.26833 | Filé 14º dia (2) | 11256 | 6076.2 | 0.8815 | [5 empty] | Média |  | 7.3613 | 88.6904 | Filé 3º dia (2) | 4750.6 | 2624.6 | 0.49344 | Filé 14º dia (2) | 6635.6 | 4276.3 | 1.5534 | [5 empty] | Média |  | 7.5086 | 90.4645 | Filé 3º dia (2) | 2417.5 | 1616.6 | 0.95822 | Filé 14º dia (2) | 3561.8 | 2714.3 | 2.0811
|  |  |  | TORT-2 (1) | 34064.1 | 21782.2667 | 3.3684 | 59.8298 | Filé 3º dia (3) | 18851.2 | 5806.7 | -2.241 | Filé 14º dia (3) | 22897.6 | 8738.7 | -1.2055 |  |  |  |  | TORT-2 (1) | 17449 | 13110.6 | 4.193 | 74.4762 | Filé 3º dia (3) | 8085.8 | 3371 | -0.39675 | Filé 14º dia (3) | 10407.3 | 5227.5 | 0.48041 |  |  |  |  | TORT-2 (1) | 11244.5 | 9279.8333 | 4.7555 | 84.4668 | Filé 3º dia (3) | 4529.5 | 2403.5 | 0.35114 | Filé 14º dia (3) | 6086.5 | 3727.2 | 1.1999 |  |  |  |  | TORT-2 (1) | 6492.2 | 5786.7667 | 5.2166 | 92.6565 | Filé 3º dia (3) | 2252.2 | 1451.3 | 0.78851 | Filé 14º dia (3) | 3266.1 | 2418.6 | 1.7769
|  |  |  | TORT-2 (2) | 35139.4 | 22857.5667 | 3.7453 | 66.5242 |  | Média |  | -2.2151 |  | Média |  | -1.0794 |  |  |  |  | TORT-2 (2) | 18339 | 14000.6 | 4.6123 | 81.9229 |  | Média |  | -0.34936 |  | Média |  | 0.56696 |  |  |  |  | TORT-2 (2) | 11928.1 | 9963.4333 | 5.1935 | 92.2467 |  | Média |  | 0.4273 |  | Média |  | 1.2914 |  |  |  |  | TORT-2 (2) | 6948.8 | 6243.3667 | 5.6833 | 100.9464 |  | Média |  | 0.88683 |  | Média |  | 1.8408
|  |  |  | TORT-2 (3) | 32339.6 | 20057.7667 | 2.764 | 49.0937 | Filé 5º dia (1) | 19205.5 | 4187.4 | -2.8111 | Filé controle (1) | 18620.2 | 4428.1 | -2.7209 |  |  |  |  | TORT-2 (3) | 16271.3 | 11932.9 | 3.6382 | 64.6223 | Filé 5º dia (1) | 8378.2 | 3002.8 | -0.57097 | Filé controle (1) | 7952.9 | 5088.2 | 0.41494 |  |  |  |  | TORT-2 (3) | 10485.3 | 8520.6333 | 4.269 | 75.8266 | Filé 5º dia (1) | 4800 | 2419.6 | 0.36151 | Filé controle (1) | 4272.1 | 3339.8 | 0.95184 |  |  |  |  | TORT-2 (3) | 6064.4 | 5358.9667 | 4.7793 | 84.8895 | Filé 5º dia (1) | 2459.7 | 1573.7 | 0.91418 | Filé controle (1) | 2042.4 | 1804.8 | 1.1492
[5 empty] | Média |  | 3.2926 | 58.4826 | Filé 5º dia (2) | 20362.3 | 5344.2 | -2.4038 | Filé controle (2) | 17994.3 | 3802.2 | -2.9448 | [5 empty] | Média |  | 4.1478 | 73.6738 | Filé 5º dia (2) | 8921.9 | 3546.5 | -0.31371 | Filé controle (2) | 7486.8 | 4622.1 | 0.1951 | [5 empty] | Média |  | 4.7393 | 84.18 | Filé 5º dia (2) | 5088.9 | 2708.5 | 0.54744 | Filé controle (2) | 4016.1 | 3083.8 | 0.78846 | [5 empty] | Média |  | 5.2264 | 92.8308 | Filé 5º dia (2) | 2620.1 | 1734.1 | 1.0789 | Filé controle (2) | 1905.5 | 1667.9 | 1.0102
|  |  |  | Peixe IPEN (1) | 22703.3 | 10421.4667 | -0.61426 | -20.8223 | Filé 5º dia (3) | 19060.5 | 4042.4 | -2.866 | Filé controle (3) | 18167.5 | 3975.4 | -2.8762 |  |  |  |  | Peixe IPEN (1) | 10627 | 6288.6 | 0.9805 | 33.2373 | Filé 5º dia (3) | 8310.2 | 2934.8 | -0.60395 | Filé controle (3) | 7576.9 | 4712.2 | 0.23707 |  |  |  |  | Peixe IPEN (1) | 6478.6 | 4513.9333 | 1.7037 | 57.7536 | Filé 5º dia (3) | 4650.7 | 2270.3 | 0.26577 | Filé controle (3) | 4095.9 | 3163.6 | 0.83755 |  |  |  |  | Peixe IPEN (1) | 3503.8 | 2798.3667 | 2.1644 | 73.3683 | Filé 5º dia (3) | 2343.9 | 1457.9 | 0.79634 | Filé controle (3) | 1933.6 | 1696 | 1.0363
|  |  |  | Peixe IPEN (2) | 22701.5 | 10419.6667 | -0.61489 | -20.8437 |  | Média |  | -2.6936 |  | Média |  | -2.8473 |  |  |  |  | Peixe IPEN (2) | 10596.6 | 6258.2 | 0.96616 | 32.7513 |  | Média |  | -0.49621 |  | Média |  | 0.28237 |  |  |  |  | Peixe IPEN (2) | 6413.5 | 4448.8333 | 1.662 | 56.338 |  | Média |  | 0.39157 |  | Média |  | 0.85928 |  |  |  |  | Peixe IPEN (2) | 3508.5 | 2803.0667 | 2.1692 | 73.5314 |  | Média |  | 0.92979 |  | Média |  | 1.0652
|  |  |  | Peixe IPEN (3) | 22674.8 | 10392.9667 | -0.62426 | -21.1613 | [12 empty] | Peixe IPEN (3) | 10647.5 | 6309.1 | 0.99017 | 33.565 | [12 empty] | Peixe IPEN (3) | 6373.7 | 4409.0333 | 1.6364 | 55.4726 | [12 empty] | Peixe IPEN (3) | 3525.3 | 2819.8667 | 2.1864 | 74.1141
[5 empty] | Média |  | -0.6178 | -20.9424 | [13 empty] | Média |  | 0.97894 | 33.1845 | [13 empty] | Média |  | 1.6674 | 56.5214 | [13 empty] | Média |  | 2.1733 | 73.6713
[9 empty] | Massas pesadas de Brânquias (g) | [16 empty] | Massas pesadas de Brânquias (g) | [16 empty] | Massas pesadas de Brânquias (g) | [16 empty] | Massas pesadas de Brânquias (g)
|  |  |  | Branco digestão | [5 empty] | 1º dia | 3º dia | 5º dia | 7º dia | 14º dia | controle | [5 empty] | Branco digestão | [5 empty] | 1º dia | 3º dia | 5º dia | 7º dia | 14º dia | controle | [5 empty] | Branco digestão | [5 empty] | 1º dia | 3º dia | 5º dia | 7º dia | 14º dia | controle | [5 empty] | Branco digestão | [5 empty] | 1º dia | 3º dia | 5º dia | 7º dia | 14º dia | controle
|  |  |  | 12049.1 |  |  |  |  | rep 1 | 0.1497 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1502 | 0.1502 | 0.1507 | [5 empty] | 4208.7 |  |  |  |  | rep 1 | 0.1497 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1502 | 0.1502 | 0.1507 | [5 empty] | 1889.5 |  |  |  |  | rep 1 | 0.1497 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1502 | 0.1502 | 0.1507 | [5 empty] | 678.2 |  |  |  |  | rep 1 | 0.1497 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1502 | 0.1502 | 0.1507
|  |  |  | 12306.9 |  |  |  |  | rep 2 | 0.1495 | 0.1509 | 0.1497 | 0.1503 | 0.1506 | 0.1503 | [5 empty] | 4319.7 |  |  |  |  | rep 2 | 0.1495 | 0.1509 | 0.1497 | 0.1503 | 0.1506 | 0.1503 | [5 empty] | 1979.4 |  |  |  |  | rep 2 | 0.1495 | 0.1509 | 0.1497 | 0.1503 | 0.1506 | 0.1503 | [5 empty] | 706.6 |  |  |  |  | rep 2 | 0.1495 | 0.1509 | 0.1497 | 0.1503 | 0.1506 | 0.1503
|  |  |  | 12489.5 |  |  |  |  | rep 3 | 0.15 | 0.1498 | 0.1504 | 0.1505 | 0.1503 | 0.1504 | [5 empty] | 4486.8 |  |  |  |  | rep 3 | 0.15 | 0.1498 | 0.1504 | 0.1505 | 0.1503 | 0.1504 | [5 empty] | 2025.1 |  |  |  |  | rep 3 | 0.15 | 0.1498 | 0.1504 | 0.1505 | 0.1503 | 0.1504 | [5 empty] | 731.5 |  |  |  |  | rep 3 | 0.15 | 0.1498 | 0.1504 | 0.1505 | 0.1503 | 0.1504
|  |  |  | 12281.8333 |  |  |  |  | Brancos (int) | 14116.7 | 13733.6 | 13190.1 | 29966.8 | [7 empty] | 4338.4 |  |  |  |  | Brancos (int) | 3401.9 | 4221.5 | 4930.9 | 17371.3 | [7 empty] | 1964.6667 |  |  |  |  | Brancos (int) | 1354.1 | 1800.6 | 2273.9 | 10965.4 | [7 empty] | 705.4333 |  |  |  |  | Brancos (int) | 555.9 | 647.1 | 880.8 | 6222
[10 empty] | Intens. | S/branco | Conc. |  | Intens. | S/branco | Conc. | [10 empty] | Intens. | S/branco | Conc. |  | Intens. | S/branco | Conc. | [10 empty] | Intens. | S/branco | Conc. |  | Intens. | S/branco | Conc. | [10 empty] | Intens. | S/branco | Conc. |  | Intens. | S/branco | Conc.
[9 empty] | Brânquias 1º dia (1) | 26610 | 12493.3 | 0.11342 | Brânquias 7º dia (1) | 318104.1 | 288137.3 | 97.0935 | [9 empty] | Brânquias 1º dia (1) | 8922.9 | 5521 | 0.62222 | Brânquias 7º dia (1) | 205159.4 | 187788.1 | 86.8059 | [9 empty] | Brânquias 1º dia (1) | 4597.4 | 3243.3 | 0.89402 | Brânquias 7º dia (1) | 144332.1 | 133366.7 | 84.5819 | [9 empty] | Brânquias 1º dia (1) | 2132.3 | 1576.4 | 0.9194 | Brânquias 7º dia (1) | 87288.9 | 81066.9 | 82.477
[9 empty] | Brânquias 1º dia (2) | 29700.3 | 15583.6 | 1.2059 | Brânquias 7º dia (2) | 275704.1 | 245737.3 | 82.1211 | [9 empty] | Brânquias 1º dia (2) | 9945.8 | 6543.9 | 1.109 | Brânquias 7º dia (2) | 177830.2 | 177830.2 | 58.2451 | [9 empty] | Brânquias 1º dia (2) | 5265.6 | 3911.5 | 1.327 | Brânquias 7º dia (2) | 124219.1 | 124219.1 | 78.6461 | [9 empty] | Brânquias 1º dia (2) | 2514.3 | 1958.4 | 1.3144 | Brânquias 7º dia (2) | 77282.6 | 77282.6 | 78.5419
[9 empty] | Brânquias 1º dia (3) | 30748.8 | 16632.1 | 1.5713 | Brânquias 7º dia (3) | 297918.7 | 267951.9 | 89.8122 | [9 empty] | Brânquias 1º dia (3) | 11129.9 | 7728 | 1.666 | Brânquias 7º dia (3) | 199394.1 | 199394.1 | 65.7394 | [9 empty] | Brânquias 1º dia (3) | 5973.8 | 4619.7 | 1.7787 | Brânquias 7º dia (3) | 142454.5 | 142454.5 | 90.2466 | [9 empty] | Brânquias 1º dia (3) | 2864.4 | 2308.5 | 1.6697 | Brânquias 7º dia (3) | 86506.6 | 86506.6 | 87.8829
[10 empty] | Média |  | 0.96355 |  | Média |  | 89.6756 | [10 empty] | Média |  | 1.1324 |  | Média |  | 70.2635 | [10 empty] | Média |  | 1.3332 |  | Média |  | 84.4915 | [10 empty] | Média |  | 1.3012 |  | Média |  | 82.9673
[9 empty] | Brânquias 3º dia (1) | 46775 | 33041.4 | 7.3474 | Brânquias 14º dia (1) |  | 0 | -4.2825 | [9 empty] | Brânquias 3º dia (1) | 21732.1 | 17510.6 | 6.2937 | Brânquias 14º dia (1) |  | 0 | -1.9905 | [9 empty] | Brânquias 3º dia (1) | 12892.7 | 11092.1 | 5.9431 | Brânquias 14º dia (1) |  | 0 | -1.1949 | [9 empty] | Brânquias 3º dia (1) | 6753.9 | 6106.8 | 5.5684 | Brânquias 14º dia (1) |  | 0 | -0.70112
[9 empty] | Brânquias 3º dia (2) | 49934.2 | 36200.6 | 8.4148 | Brânquias 14º dia (2) |  | 0 | -4.2711 | [9 empty] | Brânquias 3º dia (2) | 24492.3 | 20270.8 | 7.5594 | Brânquias 14º dia (2) |  | 0 | -1.9852 | [9 empty] | Brânquias 3º dia (2) | 14796 | 12995.4 | 7.13 | Brânquias 14º dia (2) |  | 0 | -1.1918 | [9 empty] | Brânquias 3º dia (2) | 8059 | 7411.9 | 6.8718 | Brânquias 14º dia (2) |  | 0 | -0.69925
[9 empty] | Brânquias 3º dia (3) | 56665.9 | 42932.3 | 10.8514 | Brânquias 14º dia (3) |  | 0 | -4.2797 | [9 empty] | Brânquias 3º dia (3) | 28448.9 | 24227.4 | 9.4908 | Brânquias 14º dia (3) |  | 0 | -1.9892 | [9 empty] | Brânquias 3º dia (3) | 18011.7 | 16211.1 | 9.2561 | Brânquias 14º dia (3) |  | 0 | -1.1941 | [9 empty] | Brânquias 3º dia (3) | 9668.9 | 9021.8 | 8.5785 | Brânquias 14º dia (3) |  | 0 | -0.70065
[10 empty] | Média |  | 8.8712 |  | Média |  | -4.2778 | [10 empty] | Média |  | 7.7813 |  | Média |  | -1.9883 | [10 empty] | Média |  | 7.4431 |  | Média |  | -1.1936 | [10 empty] | Média |  | 7.0062 |  | Média |  | -0.70034
[9 empty] | Brânquias 5º dia (1) | 34071.5 | 20881.4 | 3.0663 | Brânquias controle (1) |  | 0 | -4.2683 | [9 empty] | Brânquias 5º dia (1) | 18686.5 | 13755.6 | 4.5169 | Brânquias controle (1) |  | 0 | -1.9839 | [9 empty] | Brânquias 5º dia (1) | 11833.7 | 9559.8 | 4.9569 | Brânquias controle (1) |  | 0 | -1.191 | [9 empty] | Brânquias 5º dia (1) | 6627.1 | 5746.3 | 5.1983 | Brânquias controle (1) |  | 0 | -0.69879
[9 empty] | Brânquias 5º dia (2) | 47449.1 | 34259 | 7.7969 | Brânquias controle (2) |  | 0 | -4.2797 | [9 empty] | Brânquias 5º dia (2) | 25423.6 | 20492.7 | 7.7253 | Brânquias controle (2) |  | 0 | -1.9892 | [9 empty] | Brânquias 5º dia (2) | 16540.2 | 14266.3 | 8.0073 | Brânquias controle (2) |  | 0 | -1.1941 | [9 empty] | Brânquias 5º dia (2) | 9331.3 | 8450.5 | 7.9961 | Brânquias controle (2) |  | 0 | -0.70065
[9 empty] | Brânquias 5º dia (3) | 47211.4 | 34021.3 | 7.6771 | Brânquias controle (3) |  | 0 | -4.2768 | [9 empty] | Brânquias 5º dia (3) | 26823.9 | 21893 | 8.3506 | Brânquias controle (3) |  | 0 | -1.9878 | [9 empty] | Brânquias 5º dia (3) | 16846.2 | 14572.3 | 8.1666 | Brânquias controle (3) |  | 0 | -1.1933 | [9 empty] | Brânquias 5º dia (3) | 9949.9 | 9069.1 | 8.5927 | Brânquias controle (3) |  | 0 | -0.70018
[10 empty] | Média |  | 6.1801 |  | Média |  | -4.2749 | [10 empty] | Média |  | 6.8643 |  | Média |  | -1.987 | [10 empty] | Média |  | 7.0436 |  | Média |  | -1.1928 | [10 empty] | Média |  | 7.2624 |  | Média |  | -0.69987

## Isótopo 82
Modo Padrão c/ equação |  |  |  | Amostras de Referência |  |  |  |  | Massas pesadas de Filé (g) | [7 empty] | Vazão 1,0 mL/min c/ equação |  |  |  | Amostras de Referência |  |  |  |  | Massas pesadas de Filé (g) | [7 empty] | Vazão 1,5 mL/min c/ equação |  |  |  | Amostras de Referência |  |  |  |  | Massas pesadas de Filé (g)
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação | Amostras | Conc. Real (mg/Kg) |  | SD | Massas Pesadas (g) |  | 1º dia | 3º dia | 5º dia | 7º dia | 14º dia | controle |  | Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação | Amostras | Conc. Real (mg/Kg) |  | SD | Massas Pesadas (g) |  | 1º dia | 3º dia | 5º dia | 7º dia | 14º dia | controle |  | Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação | Amostras | Conc. Real (mg/Kg) |  | SD | Massas Pesadas (g) |  | 1º dia | 3º dia | 5º dia | 7º dia | 14º dia | controle
0 | 60.1 |  | - | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | --- | rep 1 | 0.1508 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1504 | 0.1504 | 0.1504 |  | 0 | 55.8 |  | - | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | --- | rep 1 | 0.1508 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1504 | 0.1504 | 0.1504 |  | 0 | 23.5 |  | - | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | --- | rep 1 | 0.1508 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1504 | 0.1504 | 0.1504
0.5 | 276.7 | 0.5 | 100 | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.15045 | rep 2 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1501 | 0.151 | 0.1504 | 0.1502 |  | 0.5 | 191.6 | 0.5 | 100 | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.15045 | rep 2 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1501 | 0.151 | 0.1504 | 0.1502 |  | 0.5 | 151.3 | 0.5 | 100 | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.15045 | rep 2 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1501 | 0.151 | 0.1504 | 0.1502
1 | 376.6 | 0.931 | 93.1 | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.15077 | rep 3 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1499 | 0.1507 | 0.1505 | 0.1506 |  | 1 | 293.8 | 0.973 | 97.3 | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.15077 | rep 3 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1499 | 0.1507 | 0.1505 | 0.1506 |  | 1 | 215 | 0.937 | 93.7 | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.15077 | rep 3 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1499 | 0.1507 | 0.1505 | 0.1506
5 | 875.9 | 4.755 | 95.1 | Peixe IPEN | 2.95 |  | 0.14 | 0.1506 | Brancos (int) | 431.5 | 94.1 | 71.4 | 127.6 | 64.8 | 54.7 |  | 5 | 609.2 | 4.727 | 94.54 | Peixe IPEN | 2.95 |  | 0.14 | 0.1506 | Brancos (int) | 300.6 | 95.5 | 87.5 | 89.9 | 79.8 | 38.7 |  | 5 | 461.8 | 4.702 | 94.04 | Peixe IPEN | 2.95 |  | 0.14 | 0.1506 | Brancos (int) | 239.6 | 54.9 | 48.5 | 80.9 | 40.9 | 22.8
10 | 2578.3 | 10.71 | 107.1 | [13 empty] | 10 | 1922 | 10.84 | 108.4 | [13 empty] | 10 | 1443.6 | 10.769 | 107.69
15 | 3255.8 | 14.461 | 96.4067 |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%) |  | Intens. | S/branco | Conc. |  | Intens. | S/branco | Conc. | 15 | 2387.1 | 14.441 | 96.2733 |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%) |  | Intens. | S/branco | Conc. |  | Intens. | S/branco | Conc. | 15 | 1755.5 | 14.272 | 95.1467 |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%) |  | Intens. | S/branco | Conc. |  | Intens. | S/branco | Conc.
30 | 6417.3 | 29.643 | 98.81 | NIST 1640a (1) | 673.2 | 673.2 | 27.1254 | 135.8306 | Filé 1º dia (1) | 1377 | 945.5 | 0.65786 | Filé 7º dia (1) | 5143 | 5015.4 | 3.7792 | 30 | 4804.7 | 29.834 | 99.4467 | NIST 1640a (1) | 475.7 | 475.7 | 25.4985 | 127.6838 | Filé 1º dia (1) | 1047.5 | 746.9 | 0.7049 | Filé 7º dia (1) | 3577.4 | 3487.5 | 3.5659 | 30 | 3516.1 | 29.647 | 98.8233 | NIST 1640a (1) | 368.8 | 368.8 | 27.2953 | 136.6817 | Filé 1º dia (1) | 751.8 | 512.2 | 0.65265 | Filé 7º dia (1) | 2645 | 2564.1 | 3.5259
50 | 11018.4 | 50.361 | 100.722 | [5 empty] | Filé 1º dia (2) | 1383.8 | 952.3 | 0.66615 | Filé 7º dia (2) | 4884.2 | 4756.6 | 3.5666 | 50 | 8056.4 | 50.087 | 100.174 | [5 empty] | Filé 1º dia (2) | 1023.5 | 722.9 | 0.6831 | Filé 7º dia (2) | 3324.5 | 3234.6 | 3.289 | 50 | 6033.9 | 50.335 | 100.67 | [5 empty] | Filé 1º dia (2) | 710.9 | 471.3 | 0.59835 | Filé 7º dia (2) | 2484.9 | 2404 | 3.2887
|  |  |  | DOLT-5 (1) | 11645.3 | 11573.5667 | 8.8031 | 106.0615 | Filé 1º dia (3) | 1514.2 | 1082.7 | 0.7663 | Filé 7º dia (3) | 4595.4 | 4467.8 | 3.3528 |  |  |  |  | DOLT-5 (1) | 8143 | 8079.0333 | 8.3534 | 100.6429 | Filé 1º dia (3) | 1074 | 773.4 | 0.73589 | Filé 7º dia (3) | 3102.6 | 3012.7 | 3.0645 |  |  |  |  | DOLT-5 (1) | 6047 | 6004.0667 | 8.3371 | 100.4465 | Filé 1º dia (3) | 754.3 | 514.7 | 0.6592 | Filé 7º dia (3) | 2320.5 | 2239.6 | 3.0656
|  |  |  | DOLT-5 (2) | 11488.7 | 11416.9667 | 8.6831 | 104.6158 |  | Média |  | 0.69677 |  | Média |  | 3.5662 |  |  |  |  | DOLT-5 (2) | 8065.3 | 8001.3333 | 8.2723 | 99.6665 |  | Média |  | 0.70797 |  | Média |  | 3.3065 |  |  |  |  | DOLT-5 (2) | 5866.3 | 5823.3667 | 8.0843 | 97.4008 |  | Média |  | 0.63673 |  | Média |  | 3.2934
|  |  |  | DOLT-5 (3) | 12464.3 | 12392.5667 | 9.4307 | 113.6224 | Filé 3º dia (1) | 2512.5 | 2418.4 | 1.7922 | Filé 14º dia (1) | 3437.8 | 3373 | 2.5203 |  |  |  |  | DOLT-5 (3) | 8693.1 | 8629.1333 | 8.9271 | 107.555 | Filé 3º dia (1) | 1762.5 | 1667 | 1.67 | Filé 14º dia (1) | 2331.4 | 2251.6 | 2.2766 |  |  |  |  | DOLT-5 (3) | 6511.4 | 6468.4667 | 8.9867 | 108.2739 | Filé 3º dia (1) | 1299.3 | 1244.4 | 1.6824 | Filé 14º dia (1) | 1727.2 | 1686.3 | 2.2975
[5 empty] | Média |  | 8.7431 | 105.3386 | Filé 3º dia (2) | 2549.2 | 2455.1 | 1.8203 | Filé 14º dia (2) | 4017.1 | 3952.3 | 2.9643 | [5 empty] | Média |  | 8.3128 | 100.1547 | Filé 3º dia (2) | 1768.9 | 1673.4 | 1.6767 | Filé 14º dia (2) | 2773.8 | 2694 | 2.7381 | [5 empty] | Média |  | 8.2107 | 98.9237 | Filé 3º dia (2) | 1273.5 | 1218.6 | 1.6462 | Filé 14º dia (2) | 2040.8 | 1999.9 | 2.7363
|  |  |  | TORT-2 (1) | 8863.1 | 8791.3667 | 6.6571 | 118.2432 | Filé 3º dia (3) | 2355.3 | 2261.2 | 1.6714 | Filé 14º dia (3) | 3547.5 | 3482.7 | 2.6026 |  |  |  |  | TORT-2 (1) | 6218.5 | 6154.5333 | 6.3328 | 112.483 | Filé 3º dia (3) | 1589.3 | 1493.8 | 1.489 | Filé 14º dia (3) | 2476 | 2396.2 | 2.4258 |  |  |  |  | TORT-2 (1) | 4595.4 | 4552.4667 | 6.2929 | 111.7753 | Filé 3º dia (3) | 1149.3 | 1094.4 | 1.4721 | Filé 14º dia (3) | 1825.1 | 1784.2 | 2.4328
|  |  |  | TORT-2 (2) | 9356.1 | 9284.3667 | 7.0341 | 124.9387 |  | Média |  | 1.7613 |  | Média |  | 2.6957 |  |  |  |  | TORT-2 (2) | 6531.2 | 6467.2333 | 6.6582 | 118.2632 |  | Média |  | 1.6119 |  | Média |  | 2.4802 |  |  |  |  | TORT-2 (2) | 4853.6 | 4810.6667 | 6.6534 | 118.1775 |  | Média |  | 1.6002 |  | Média |  | 2.4889
|  |  |  | TORT-2 (3) | 7919.7 | 7847.9667 | 5.9358 | 105.4307 | Filé 5º dia (1) | 2522.8 | 2451.4 | 1.8175 | Filé controle (1) | 1933.8 | 1879.1 | 1.3752 |  |  |  |  | TORT-2 (3) | 5587.2 | 5523.2333 | 5.6758 | 100.8134 | Filé 5º dia (1) | 1725 | 1637.5 | 1.6392 | Filé controle (1) | 1320.4 | 1281.7 | 1.2647 |  |  |  |  | TORT-2 (3) | 4139.3 | 4096.3667 | 5.6562 | 100.466 | Filé 5º dia (1) | 1282 | 1233.5 | 1.6671 | Filé controle (1) | 990.7 | 967.9 | 1.2921
[5 empty] | Média |  | 6.5423 | 116.2042 | Filé 5º dia (2) | 2824.8 | 2753.4 | 2.0495 | Filé controle (2) | 1653.8 | 1599.1 | 1.1621 | [5 empty] | Média |  | 6.2223 | 110.5199 | Filé 5º dia (2) | 1939.9 | 1852.4 | 1.8638 | Filé controle (2) | 1158.4 | 1119.7 | 1.0972 | [5 empty] | Média |  | 6.2009 | 110.1396 | Filé 5º dia (2) | 1438.1 | 1389.6 | 1.886 | Filé controle (2) | 853.8 | 831 | 1.102
|  |  |  | Peixe IPEN (1) | 4219 | 4147.2667 | 3.1096 | 105.4111 | Filé 5º dia (3) | 2551.6 | 2480.2 | 1.8421 | Filé controle (3) | 1715.8 | 1661.1 | 1.2065 |  |  |  |  | Peixe IPEN (1) | 2883 | 2819.0333 | 2.8648 | 97.1102 | Filé 5º dia (3) | 1725.1 | 1637.6 | 1.6415 | Filé controle (3) | 1179.1 | 1140.4 | 1.1158 |  |  |  |  | Peixe IPEN (1) | 2114.7 | 2071.7667 | 2.8331 | 96.0378 | Filé 5º dia (3) | 1295.1 | 1246.6 | 1.6877 | Filé controle (3) | 912 | 889.2 | 1.1804
|  |  |  | Peixe IPEN (2) | 4227.9 | 4156.1667 | 3.1164 | 105.6421 |  | Média |  | 1.903 |  | Média |  | 1.248 |  |  |  |  | Peixe IPEN (2) | 2839.6 | 2775.6333 | 2.8195 | 95.5774 |  | Média |  | 1.7148 |  | Média |  | 1.1592 |  |  |  |  | Peixe IPEN (2) | 2109.3 | 2066.3667 | 2.8256 | 95.782 |  | Média |  | 1.747 |  | Média |  | 1.1915
|  |  |  | Peixe IPEN (3) | 4283.6 | 4211.8667 | 3.1591 | 107.0874 | [12 empty] | Peixe IPEN (3) | 2842.4 | 2778.4333 | 2.8225 | 95.6763 | [12 empty] | Peixe IPEN (3) | 2112.1 | 2069.1667 | 2.8295 | 95.9146
[5 empty] | Média |  | 3.1284 | 106.0468 | [13 empty] | Média |  | 96.1213 | 3258.3505 | [13 empty] | Média |  | 2.8294 | 95.9115
[9 empty] | Massas pesadas de Brânquias (g) | [16 empty] | Massas pesadas de Brânquias (g) | [16 empty] | Massas pesadas de Brânquias (g)
|  |  |  | Branco digestão | [5 empty] | 1º dia | 3º dia | 5º dia | 7º dia | 14º dia | controle | [5 empty] | Branco digestão | [5 empty] | 1º dia | 3º dia | 5º dia | 7º dia | 14º dia | controle | [5 empty] | Branco digestão | [5 empty] | 1º dia | 3º dia | 5º dia | 7º dia | 14º dia | controle
|  |  |  | 24.3 |  |  |  |  | rep 1 | 0.1497 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1502 | 0.1502 | 0.1507 | [5 empty] | 36.2 |  |  |  |  | rep 1 | 0.1497 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1502 | 0.1502 | 0.1507 | [5 empty] | 17.9 |  |  |  |  | rep 1 | 0.1497 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1502 | 0.1502 | 0.1507
|  |  |  | 105.5 |  |  |  |  | rep 2 | 0.1495 | 0.1509 | 0.1497 | 0.1503 | 0.1506 | 0.1503 | [5 empty] | 83.6 |  |  |  |  | rep 2 | 0.1495 | 0.1509 | 0.1497 | 0.1503 | 0.1506 | 0.1503 | [5 empty] | 57 |  |  |  |  | rep 2 | 0.1495 | 0.1509 | 0.1497 | 0.1503 | 0.1506 | 0.1503
|  |  |  | 85.4 |  |  |  |  | rep 3 | 0.15 | 0.1498 | 0.1504 | 0.1505 | 0.1503 | 0.1504 | [5 empty] | 72.1 |  |  |  |  | rep 3 | 0.15 | 0.1498 | 0.1504 | 0.1505 | 0.1503 | 0.1504 | [5 empty] | 53.9 |  |  |  |  | rep 3 | 0.15 | 0.1498 | 0.1504 | 0.1505 | 0.1503 | 0.1504
|  |  |  | 71.7333 |  |  |  |  | Brancos (int) | 506.3 | 381.9 | 322.9 | 7153.6 | [7 empty] | 63.9667 |  |  |  |  | Brancos (int) | 313.1 | 259.3 | 254.2 | 5356.1 | [7 empty] | 42.9333 |  |  |  |  | Brancos (int) | 193.5 | 172.3 | 190.1 | 3947.3
[10 empty] | Intens. | S/branco | Conc. |  | Intens. | S/branco | Conc. | [10 empty] | Intens. | S/branco | Conc. |  | Intens. | S/branco | Conc. | [10 empty] | Intens. | S/branco | Conc. |  | Intens. | S/branco | Conc.
[9 empty] | Brânquias 1º dia (1) | 5529 | 5022.7 | 3.8025 | Brânquias 7º dia (1) | 121609.5 | 114455.9 | 87.7822 | [9 empty] | Brânquias 1º dia (1) | 2984.9 | 2671.8 | 2.7277 | Brânquias 7º dia (1) | 85323.1 | 79967 | 83.4653 | [9 empty] | Brânquias 1º dia (1) | 1811.6 | 1618.1 | 2.2123 | Brânquias 7º dia (1) | 63557.4 | 59610.1 | 83.4683
[9 empty] | Brânquias 1º dia (2) | 6330.2 | 5823.9 | 4.4254 | Brânquias 7º dia (2) | 105712.8 | 98559.2 | 75.5308 | [9 empty] | Brânquias 1º dia (2) | 3428 | 3114.9 | 3.1964 | Brânquias 7º dia (2) | 74116.4 | 68760.3 | 71.7105 | [9 empty] | Brânquias 1º dia (2) | 2025.7 | 1832.2 | 2.5167 | Brânquias 7º dia (2) | 54650.1 | 50702.8 | 70.9394
[9 empty] | Brânquias 1º dia (3) | 6779.7 | 6273.4 | 4.7561 | Brânquias 7º dia (3) | 114144.3 | 106990.7 | 81.8889 | [9 empty] | Brânquias 1º dia (3) | 3869 | 3555.9 | 3.647 | Brânquias 7º dia (3) | 83402.3 | 78046.2 | 81.2964 | [9 empty] | Brânquias 1º dia (3) | 2381.5 | 2188 | 3.0075 | Brânquias 7º dia (3) | 62843.4 | 58896.1 | 82.3034
[10 empty] | Média |  | 4.328 |  | Média |  | 81.734 | [10 empty] | Média |  | 3.1903 |  | Média |  | 78.8241 | [10 empty] | Média |  | 2.5788 |  | Média |  | 78.9037
[9 empty] | Brânquias 3º dia (1) | 13505.8 | 13123.9 | 10.0143 | Brânquias 14º dia (1) |  | 0 | -0.065208 | [9 empty] | Brânquias 3º dia (1) | 8181.1 | 7921.8 | 8.2085 | Brânquias 14º dia (1) |  | 0 | -0.072533 | [9 empty] | Brânquias 3º dia (1) | 5337.1 | 5164.8 | 7.1797 | Brânquias 14º dia (1) |  | 0 | -0.062478
[9 empty] | Brânquias 3º dia (2) | 14640.3 | 14258.4 | 10.828 | Brânquias 14º dia (2) |  | 0 | -0.065035 | [9 empty] | Brânquias 3º dia (2) | 9277.7 | 9018.4 | 9.3052 | Brânquias 14º dia (2) |  | 0 | -0.072341 | [9 empty] | Brânquias 3º dia (2) | 6074.8 | 5902.5 | 8.1705 | Brânquias 14º dia (2) |  | 0 | -0.062312
[9 empty] | Brânquias 3º dia (3) | 17022.3 | 16640.4 | 12.7406 | Brânquias 14º dia (3) |  | 0 | -0.065164 | [9 empty] | Brânquias 3º dia (3) | 10784 | 10524.7 | 10.9513 | Brânquias 14º dia (3) |  | 0 | -0.072485 | [9 empty] | Brânquias 3º dia (3) | 7611.4 | 7439.1 | 10.3895 | Brânquias 14º dia (3) |  | 0 | -0.062436
[10 empty] | Média |  | 11.1943 |  | Média |  | -0.065136 | [10 empty] | Média |  | 9.4883 |  | Média |  | -0.072453 | [10 empty] | Média |  | 8.5799 |  | Média |  | -0.062409
[9 empty] | Brânquias 5º dia (1) | 8905 | 8582.1 | 6.5261 | Brânquias controle (1) |  | 0 | -0.064992 | [9 empty] | Brânquias 5º dia (1) | 6500.6 | 6246.4 | 6.4571 | Brânquias controle (1) |  | 0 | -0.072293 | [9 empty] | Brânquias 5º dia (1) | 4632.8 | 4442.7 | 6.1671 | Brânquias controle (1) |  | 0 | -0.06227
[9 empty] | Brânquias 5º dia (2) | 13551.1 | 13228.2 | 10.1214 | Brânquias controle (2) |  | 0 | -0.065164 | [9 empty] | Brânquias 5º dia (2) | 9175.5 | 8921.3 | 9.278 | Brânquias controle (2) |  | 0 | -0.072485 | [9 empty] | Brânquias 5º dia (2) | 6649.1 | 6459 | 9.0184 | Brânquias controle (2) |  | 0 | -0.062436
[9 empty] | Brânquias 5º dia (3) | 13655.5 | 13332.6 | 10.1543 | Brânquias controle (3) |  | 0 | -0.065121 | [9 empty] | Brânquias 5º dia (3) | 9704.6 | 9450.4 | 9.7868 | Brânquias controle (3) |  | 0 | -0.072437 | [9 empty] | Brânquias 5º dia (3) | 6788.3 | 6598.2 | 9.1713 | Brânquias controle (3) |  | 0 | -0.062395
[10 empty] | Média |  | 8.9339 |  | Média |  | -0.065092 | [10 empty] | Média |  | 8.5073 |  | Média |  | -0.072405 | [10 empty] | Média |  | 8.1189 |  | Média |  | -0.062367