## Se 78
Vazão = 2,0 mL/min He |  |  |  | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 4.63 | 0 | - | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 17.918 | 0.61853 | 123.7062 | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.15
1 | 22.7627 | 0.85719 | 85.7185 | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1507
2 | 55.7996 | 2.4846 | 124.231 |  | Intens. | S/branco | Conc. | RSD (%) | R (%)
5 | 90.5341 | 4.1957 | 83.9136 | NIST 1640a (água) | 508.6668 | 494.9668 | 24.1185 | 3.414% | 120.7735
10 | 216.547 | 10.4032 | 104.0321 | DORM-4 | 604.2393 | 590.5393 | 3.8435 | 2.625% | 107.9643
15 | 310.1372 | 15.0136 | 100.0904 | TORT-2 | 839.1128 | 825.4128 | 5.3612 | 3.059% | 95.2255
30 | 613.6212 | 29.9635 | 99.8784
Vazão = 2,5 mL/min He |  |  |  | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 2.2416 | 0 | - | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 4.6457 | 0.46537 | 93.0732 | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.15
1 | 6.0189 | 0.72693 | 72.6928 | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1507
2 | 13.2832 | 2.1106 | 105.5275 |  | Intens. | S/branco | Conc. | RSD (%) | R (%)
5 | 25.7759 | 4.49 | 89.8006 | NIST 1640a (água) | 142.867 | 140.467 | 26.3351 | 7.012% | 131.8734
10 | 57.5662 | 10.5451 | 105.4509 | DORM-4 | 166.9999 | 164.5999 | 4.1243 | 6.343% | 115.8512
15 | 83.5697 | 15.4979 | 103.3197 | TORT-2 | 201.6921 | 199.2921 | 4.9821 | 0.8545% | 88.4921
30 | 157.9061 | 29.6567 | 98.8557
Vazão = 3,0 mL/min He |  |  |  | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 0.9895 | 0 | - | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 1.3936 | -0.1316 | -26.3191 | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.15
1 | 2.1773 | 0.48181 | 48.1815 | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1507
2 | 4.4521 | 2.2622 | 113.1097 |  | Intens. | S/branco | Conc. | RSD (%) | R (%)
5 | 7.9188 | 4.9754 | 99.5081 | NIST 1640a (água) | 142.867 | 139.967 | 108.3238 | 6.574% | 542.4325
10 | 16.5611 | 11.7394 | 117.3936 | DORM-4 | 166.9999 | 164.0999 | 16.9615 | 10.08% | 476.4477
15 | 21.2034 | 15.3727 | 102.4846 | TORT-2 | 201.6921 | 198.7921 | 20.4862 | 14.41% | 363.8758
30 | 38.9327 | 29.2486 | 97.4955
Vazão = 3,5 mL/min He |  |  |  | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 1.2805 | 0 | - | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 2.2423 | 2.4869 | 497.3864 | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.15
1 | 1.5553 | -0.19133 | -19.133 | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1507
2 | 2.8724 | 4.9435 | 247.1758 |  | Intens. | S/branco | Conc. | RSD (%) | R (%)
5 | 1.422 | -0.71115 | -14.223 | NIST 1640a (água) | 6.622 | 4.622 | 11.7645 | 2.166% | 58.9108
10 | 5.0382 | 13.3873 | 133.8728 | DORM-4 | 10.9692 | 8.9692 | 3.8284 | 9.371% | 107.538
15 | 5.5634 | 15.4349 | 102.8992 | TORT-2 | 11.6399 | 9.6399 | 4.177 | 11.86% | 74.192
30 | 9.1513 | 29.4225 | 98.0749
Vazão = 4,0 mL/min He |  |  |  | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 1.4179 | 0 | - | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 1.9675 | 12.6401 | 2528.0153 | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.15
1 | 0.61793 | -10.3903 | -1039.0289 | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1507
2 | 0.88866 | -5.7704 | -288.5177 |  | Intens. | S/branco | Conc. | RSD (%) | R (%)
5 | 0.89678 | -5.6317 | -112.6348 | NIST 1640a (água) | 2.6382 | 1.5382 | 5.3146 | 47.73% | 26.613
10 | 2.7716 | 26.3613 | 263.6126 | DORM-4 | 5.531 | 4.431 | 7.2905 | 22.36% | 204.7882
15 | 2.2261 | 17.0521 | 113.6806 | TORT-2 | 3.8301 | 2.7301 | 3.4046 | 55.15% | 60.4729
30 | 2.7513 | 26.0147 | 86.7157
Vazão = 4,5 mL/min He |  |  |  | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 1.3211 | 0 | - | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 0.9049 | -3.4282 | -685.6331 | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.15
1 | 1.1594 | -0.16557 | -16.5572 | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1507
2 | 0.75939 | -5.2938 | -264.6889 |  | Intens. | S/branco | Conc. | RSD (%) | R (%)
5 | 0.76751 | -5.1896 | -103.7927 | NIST 1640a (água) | 2.6382 | 0.93824 | -30.0081 | 20.91% | -150.266
10 | 2.109 | 12.0085 | 120.0852 | DORM-4 | 5.531 | 3.831 | 45.4471 | 37.09% | 1276.6044
15 | 1.9594 | 10.0908 | 67.2723 | TORT-2 | 3.8301 | 2.1301 | 16.2968 | 29.32% | 289.4643
30 | 0.89272 | -3.5844 | -11.9479
Vazão = 5,0 mL/min He |  |  |  | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 1.5838 | 0 | - | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 0.63417 | -30.2549 | -6050.9746 | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.15
1 | 1.4382 | 21.9569 | 2195.6914 | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1507
2 | 0.50896 | -38.3854 | -1919.271 |  | Intens. | S/branco | Conc. | RSD (%) | R (%)
5 | 1.4382 | 21.9569 | 439.1383 | NIST 1640a (água) | 0.65448 | -1.0455 | -139.3258 | 27.66% | -697.6756
10 | 1.4342 | 21.6932 | 216.9318 | DORM-4 | 2.4562 | 0.75617 | -2.9778 | 93.36% | -83.6457
15 | 1.1553 | 3.586 | 23.9065 | TORT-2 | 1.5188 | -0.18123 | -11.0422 | 17.82% | -196.132
30 | 1.5838 | 31.4061 | 104.6871

## Se 82
Vazão = 2,0 mL/min He
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação
0 | -6.2921 | 0 | -
0.5 | 15.7331 | 16.1 | 3219.9959
1 | 20.2549 | 31.2385 | 3123.8494
2 | 55.1604 | 148.0963 | 7404.8127
5 | -0.66076 | -38.7839 | -775.6784
10 | -3.3974 | -47.9458 | -479.4581
15 | 3.0984 | -26.199 | -174.66
30 | 10.1139 | -2.7121 | -9.0403
50 | 38.213 | 91.3592 | 182.7184
Vazão = 2,5 mL/min He
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação
0 | -1.4754 | 0 | -
0.5 | 6.2674 | -13.3459 | -2669.1757
1 | 8.3913 | -55.1557 | -5515.5675
2 | 18.4143 | -252.4587 | -12622.9372
5 | 4.1361 | 28.6078 | 572.1565
10 | 1.4548 | 81.3892 | 813.8918
15 | -0.29939 | 115.9211 | 772.8074
30 | 0.89852 | 92.3402 | 307.8005
50 | 6.7527 | -22.8989 | -45.7978
Vazão = 3,0 mL/min He
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação
0 | -0.44595 | 0 | -
0.5 | -1.2386 | -316.4731 | -63294.6278
1 | -0.036554 | -160.3577 | -16035.765
2 | 3.0249 | 237.2328 | 11861.6375
5 | 5.3114 | 534.1822 | 10683.6442
10 | 0.22802 | -125.9969 | -1259.9689
15 | 1.5603 | 47.0277 | 313.5182
30 | 1.2916 | 12.1244 | 40.4147
50 | 0.21236 | -128.0314 | -256.0629
Vazão = 3,5 mL/min He
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação
0 | -0.41358 | 0 | -
0.5 | 0.92185 | 8.5946 | 1718.9152
1 | 1.1937 | 14.3794 | 1437.9442
2 | 0.78956 | 5.7799 | 288.9959
5 | 0.24787 | -5.7454 | -114.9074
10 | -1.2251 | -37.0844 | -370.8438
15 | 1.1843 | 14.1795 | 94.5297
30 | 2.9218 | 51.1478 | 170.4926
50 | -0.42089 | -19.9742 | -39.9484
Vazão = 4,0 mL/min He
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação
0 | -0.54378 | 0 | -
0.5 | -0.27398 | -53.6553 | -10731.0648
1 | 0.66249 | 33.0545 | 3305.4547
2 | 0.39164 | 7.9764 | 398.8187
5 | 0.78956 | 44.82 | 896.4002
10 | 0.52811 | 20.6122 | 206.1216
15 | 0.65936 | 32.7644 | 218.4296
30 | -0.40836 | -66.0977 | -220.3257
50 | -0.28129 | -54.3323 | -108.6645
Vazão = 4,5 mL/min He
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação
0 | 1.1958 | 0 | -
0.5 | -0.14169 | -137.7154 | -27543.0834
1 | -1.0782 | -512.3021 | -51230.2057
2 | 0.65831 | 182.2846 | 9114.2306
5 | 0.92602 | 289.3691 | 5787.3811
10 | -0.13856 | -136.4621 | -1364.6213
15 | -0.27293 | -190.2132 | -1268.0882
30 | 0.26144 | 23.5379 | 78.4596
50 | 0.12811 | -29.7955 | -59.5909
Vazão = 5,0 mL/min He
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação
0 | 1.1979 | 0 | -
0.5 | 0.2604 | -8.7261 | -1745.215
1 | 0.52916 | 2.9589 | 295.8946
2 | -1.2125 | -72.7666 | -3638.3325
5 | 0.6604 | 8.6652 | 173.3046
10 | 0.39582 | -2.8382 | -28.3815
15 | 0.25936 | -8.7715 | -58.4766
30 | 0.79269 | 14.4169 | 48.0564
50 | -1.3448 | -78.5183 | -157.0367

## Se 80
Vazão = 2,0 mL/min He
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação
0 | 13688.9342 | 0 | -
0.5 | 14512.396 | -3.6121 | -722.4151
1 | 15739.1128 | 0.015118 | 1.5118
2 | 10092.5196 | -16.6809 | -834.045
5 | 21972.2853 | 18.4456 | 368.911
10 | 24398.9844 | 25.6209 | 256.2089
15 | 22375.8824 | 19.6389 | 130.9261
30 | 26876.8461 | 32.9475 | 109.825
50 | 30338.0109 | 43.1816 | 86.3632
Vazão = 2,5 mL/min He
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação
0 | 1528.2892 | 0 | -
0.5 | 1639.3503 | -2.7647 | -552.9328
1 | 1812.1405 | -0.32302 | -32.302
2 | 1246.7538 | -8.3123 | -415.6159
5 | 2951.9746 | 15.7836 | 315.6722
10 | 3075.0981 | 17.5234 | 175.2343
15 | 3153.1881 | 18.6269 | 124.1793
30 | 4055.5372 | 31.3777 | 104.5923
50 | 5089.7324 | 45.9916 | 91.9832
Vazão = 3,0 mL/min He |  |  |  | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 153.5615 | 0 | - | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 175.4559 | 0.27927 | 55.8536 | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1507
1 | 192.7366 | 1.4186 | 141.8551 |  | Intens. | S/branco | Conc. | RSD (%) | R (%)
2 | 144.3572 | -1.771 | -88.5508 | NIST 1640a (água) | 598.4674 | -187.4326 | -236.4535 | 3.139% | -1184.0435
5 | 269.4331 | 6.475 | 129.5003 | TORT-2 | 1019.2722 | 233.3722 | 0.54381 | 0.7463% | 9.6591
10 | 328.3951 | 10.3623 | 103.6228
15 | 444.6204 | 18.0248 | 120.1655
30 | 658.7029 | 32.1389 | 107.1297
50 | 895.2227 | 47.7322 | 95.4645
Vazão = 3,5 mL/min He |  |  |  | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 16.6698 | 0 | - | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 16.9915 | 0.23398 | 46.7952 | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1507
1 | 17.8709 | 0.49328 | 49.3279 |  | Intens. | S/branco | Conc. | RSD (%) | R (%)
2 | 21.2032 | 1.4759 | 73.794 | NIST 1640a (água) | 86.1399 | -11.7601 | -82.4408 | 2.372% | -412.823
5 | 33.7132 | 5.1647 | 103.2948 | TORT-2 | 178.7047 | 80.8047 | 2.5401 | 5.391% | 45.1172
10 | 47.7386 | 9.3005 | 93.0046
15 | 74.1133 | 17.0776 | 113.8508
30 | 118.6226 | 30.2022 | 100.6739
50 | 183.7693 | 49.4121 | 98.8243
Vazão = 4,0 mL/min He |  |  |  | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 1.2296 | 0 | - | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 2.1629 | 1.0709 | 214.1745 | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1507
1 | 1.8423 | 0.69543 | 69.5431 |  | Intens. | S/branco | Conc. | RSD (%) | R (%)
2 | 3.8169 | 3.0076 | 150.3797 | NIST 1640a (água) | 14.2698 | 3.8698 | 30.6956 | 22.57% | 153.7088
5 | 5.8963 | 5.4425 | 108.8492 | TORT-2 | 43.7915 | 33.3915 | 4.9951 | 2.285% | 88.7235
10 | 7.0148 | 6.7522 | 67.5222
15 | 14.6434 | 15.685 | 104.5664
30 | 27.9502 | 31.2668 | 104.2227
50 | 43.6032 | 49.5958 | 99.1916
Vazão = 4,5 mL/min He
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras de Referência
0 | 0.50896 | 0 | - | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0.5 | 1.4677 | 2.2752 | 455.0382 | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 1.2285 | 1.1022 | 110.2242 | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1507
2 | 1.9227 | 4.5067 | 225.335 |  | Intens. | S/branco | Conc. | RSD (%) | R (%)
5 | 2.4815 | 7.247 | 144.94 | NIST 1640a (água) | 4.8296 | 2.0296 | 50.3086 | 25.44% | 251.921
10 | 2.5619 | 7.6414 | 76.414 | TORT-2 | 8.3777 | 5.5777 | 2.9771 | 20.98% | 52.8786
15 | 3.9756 | 14.5749 | 97.1663
30 | 6.2677 | 25.8161 | 86.0538
50 | 11.7629 | 52.7667 | 105.5334
Vazão = 5,0 mL/min He
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação
0 | 1.0158 | 0 | -
0.5 | 0.69417 | 0.39308 | 78.6152
1 | 0.29521 | -5.2339 | -523.3939
2 | 1.256 | 8.318 | 415.9024
5 | 0.53542 | -1.8459 | -36.9189
10 | 0.85605 | 2.6763 | 26.763
15 | 2.1079 | 20.3332 | 135.5544
30 | 3.4158 | 38.7806 | 129.2685
50 | 3.8688 | 45.1686 | 90.3373