## Isótopo 78
Modo Padrão c/ equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real (mg/Kg) |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 18987.2424 | 0 | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 16846.8367 | 0.5 | 100 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.15045
1 | 13836.117 | 1.035 | 103.4973 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.15077
5 | 12240.9315 | 4.4325 | 88.6498 |  |  | Peixe IPEN | 2.95 |  | 0.14 | 0.1506
10 | 14653.1338 | 6.5693 | 65.6928
15 | 31474.3987 | 42.1687 | 281.125 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
30 | 48701.7477 | 37.3503 | 124.5009 |  |  | NIST 1640a (1) | 18354.5117 | 18354.5117 | 51.2699 | 256.7346
50 | 67528.8169 | 53.2038 | 106.4077 |  |  | NIST 1640a (2) | 14592.6229 | 14592.6229 | 17.0273 | 85.2646
[7 empty] | Média |  | 34.1486 | 170.9996
[6 empty] | DOLT-5 (1) | 44770.6145 | 25740.0352 | 1.969 | 23.7233
[6 empty] | DOLT-5 (2) | 4963.5154 | -14067.064 | -4.052 | -48.8189
[7 empty] | Média |  | -1.0415 | -12.5478
[6 empty] | TORT-2 (1) | 14523.2276 | -4507.3518 | -2.6005 | -46.1898
|  |  |  | Branco digestão |  | TORT-2 (2) | 3104.4834 | -15926.096 | -4.324 | -76.8021
|  |  |  | 22206.2265 |  | TORT-2 (3) | 1806.4201 | -17224.1592 | -4.5199 | -80.282
|  |  |  | 21392.0501 |  |  | Média |  | -3.8148 | -67.758
|  |  |  | 13493.4615 |  | Peixe IPEN (1) | 26425.7185 | 7395.1392 | -0.80491 | -27.2851
|  |  |  | Média: | 19030.5794 | Peixe IPEN (2) | 36133.8033 | 17103.224 | 0.66202 | 22.4413
[6 empty] | Peixe IPEN (3) | 3667.5871 | -15362.9922 | -4.2437 | -143.8559
[7 empty] | Média |  | -1.4622 | -49.5665
[6 empty] | Ponto 30 ppb | 38275.7351 | 38275.7351 | 23.2603 | 232.6027
Vazão 0,8 mL/min c/ equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real (mg/Kg) |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 2176.4921 |  | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 2644.9985 | 0.5 | 100 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.15045
1 | 2133.779 | -0.27875 | -27.8747 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.15077
5 | 2689.9351 | 4.8855 | 97.7099 |  |  | Peixe IPEN | 2.95 |  | 0.14 | 0.1506
10 | 3428.5783 | 10.3455 | 103.4554
15 | 5978.367 | 18.4684 | 123.1227 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
30 | 16013.0107 | 35.5208 | 118.4026 |  |  | NIST 1640a (1) | 4012.5612 | 4012.5612 | 64.9586 | 325.2809
50 | 27360.3662 | 54.0886 | 108.1772 |  |  | NIST 1640a (2) | 3008.7525 | 3008.7525 | 45.2521 | 226.6005
[7 empty] | Média |  | 55.1054 | 275.9407
[6 empty] | DOLT-5 (1) | 292.0895 | -1503.6905 | -0.72009 | -8.6757
[6 empty] | DOLT-5 (2) | 8218.5333 | 6422.7533 | 1.8656 | 22.4777
[7 empty] | Média |  | 0.57278 | 6.901
[6 empty] | TORT-2 (1) | 7626.6062 | 5830.8263 | 1.669 | 29.6448
|  |  |  | Branco digestão |  | TORT-2 (2) | 2497.1559 | 701.3759 | -0.00075655 | -0.013438
|  |  |  | 922.3918 |  | TORT-2 (3) | 4797.4621 | 3001.6821 | 0.74805 | 13.2868
|  |  |  | 1867.8698 |  |  | Média |  | 0.80543 | 14.3061
|  |  |  | 2597.0783 |  | Peixe IPEN (1) | 1630.2924 | -165.4876 | -0.28326 | -9.6021
|  |  |  | Média: | 1795.78 | Peixe IPEN (2) | 3364.4926 | 1568.7126 | 0.2819 | 9.5559
[6 empty] | Peixe IPEN (3) | 4110.2509 | 2314.4709 | 0.52494 | 17.7945
[7 empty] | Média |  | 0.17453 | 5.9161
[6 empty] | Ponto 30 ppb | 6312.3803 | 6312.3803 | 11.0108 | 110.108
Vazão 0,9 mL/min c/ equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real (mg/Kg) |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 1695.6822 |  | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 2007.5827 | 0.5 | 100 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.15045
1 | 1701.2301 | 0.042941 | 4.2941 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.15077
5 | 2273.1231 | 4.9719 | 99.4379 |  |  | Peixe IPEN | 2.95 |  | 0.14 | 0.1506
10 | 2848.274 | 9.9841 | 99.8412
15 | 5367.7437 | 18.517 | 123.4467 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
30 | 14204.4776 | 35.1786 | 117.2619 |  |  | NIST 1640a (1) | 3415.3502 | 3415.3502 | 65.4354 | 327.6684
50 | 24580.5852 | 54.0202 | 108.0404 |  |  | NIST 1640a (2) | 2440.2146 | 2440.2146 | 44.35 | 222.0831
[7 empty] | Média |  | 54.8927 | 274.8758
[6 empty] | DOLT-5 (1) | 226.8281 | -1172.5089 | -0.56112 | -6.7604
[6 empty] | DOLT-5 (2) | 7450.8468 | 6051.5098 | 2.0345 | 24.5122
[7 empty] | Média |  | 0.7367 | 8.8759
[6 empty] | TORT-2 (1) | 6507.4648 | 5108.1278 | 1.692 | 30.0525
|  |  |  | Branco digestão |  | TORT-2 (2) | 1583.276 | 183.939 | -0.073581 | -1.3069
|  |  |  | 740.4509 |  | TORT-2 (3) | 7244.9152 | 5845.5782 | 1.9564 | 34.7489
|  |  |  | 1374.4891 |  |  | Média |  | 1.1916 | 21.1648
|  |  |  | 2083.071 |  | Peixe IPEN (1) | 960.961 | -438.3759 | -0.29704 | -10.0692
|  |  |  | Média: | 1399.337 | Peixe IPEN (2) | 2732.3602 | 1333.0232 | 0.3388 | 11.4847
[6 empty] | Peixe IPEN (3) | 1897.1573 | 497.8203 | 0.039003 | 1.3221
[7 empty] | Média |  | 0.02692 | 0.91253
[6 empty] | Ponto 30 ppb | 5611.3222 | 5611.3222 | 11.2919 | 112.9189
Vazão 1,0 mL/min c/ equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real (mg/Kg) |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 1298.9691 |  | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 1543.6616 | 0.5 | 100 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.15045
1 | 1301.4222 | 0.02457 | 2.457 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.15077
5 | 1789.555 | 4.9958 | 99.9165 |  |  | Peixe IPEN | 2.95 |  | 0.14 | 0.1506
10 | 2397.9861 | 10.2264 | 102.2641
15 | 4716.3001 | 18.5158 | 123.4384 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
30 | 12957.6557 | 35.1865 | 117.2885 |  |  | NIST 1640a (1) | 2839.1177 | 2839.1177 | 64.3085 | 322.0257
50 | 21991.0287 | 53.5617 | 107.1233 |  |  | NIST 1640a (2) | 2044.1828 | 2044.1828 | 45.4274 | 227.478
[7 empty] | Média |  | 54.8679 | 274.7519
[6 empty] | DOLT-5 (1) | 214.0935 | -958.401 | -0.4302 | -5.1832
[6 empty] | DOLT-5 (2) | 7798.0419 | 6625.5473 | 2.563 | 30.8799
[7 empty] | Média |  | 1.0664 | 12.8484
[6 empty] | TORT-2 (1) | 5709.6054 | 4537.1108 | 1.7351 | 30.8184
|  |  |  | Branco digestão |  | TORT-2 (2) | 998.6634 | -173.8312 | -0.12029 | -2.1366
|  |  |  | 656.6092 |  | TORT-2 (3) | 4864.6692 | 3692.1746 | 1.4023 | 24.9077
|  |  |  | 1162.6938 |  |  | Média |  | 1.0057 | 17.8632
|  |  |  | 1698.1808 |  | Peixe IPEN (1) | 560.614 | -611.8806 | -0.29314 | -9.9371
|  |  |  | Média: | 1172.4946 | Peixe IPEN (2) | 1930.0525 | 757.558 | 0.24681 | 8.3663
[6 empty] | Peixe IPEN (3) | 994.5873 | -177.9073 | -0.12203 | -4.1368
[7 empty] | Média |  | -0.056124 | -1.9025
[6 empty] | Ponto 30 ppb | 5375.6636 | 5375.6636 | 12.4556 | 124.5562
Vazão 1,1 mL/min c/ equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real (mg/Kg) |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 982.6616 |  | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 1174.1265 | 0.5 | 100 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.15045
1 | 986.5029 | 0.048222 | 4.8222 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.15077
5 | 1484.4107 | 5.0496 | 100.9916 |  |  | Peixe IPEN | 2.95 |  | 0.14 | 0.1506
10 | 2037.0197 | 10.1212 | 101.2118
15 | 4037.092 | 18.194 | 121.2932 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
30 | 11493.8927 | 35.1376 | 117.1252 |  |  | NIST 1640a (1) | 2341.3865 | 2341.3865 | 63.2558 | 316.7539
50 | 19527.1307 | 53.4486 | 106.8973 |  |  | NIST 1640a (2) | 1654.7448 | 1654.7448 | 45.0695 | 225.6859
[7 empty] | Média |  | 54.1626 | 271.2199
[6 empty] | DOLT-5 (1) | 148.4731 | -721.7831 | -0.29702 | -3.5786
[6 empty] | DOLT-5 (2) | 6768.2605 | 5898.0043 | 2.6164 | 31.5231
[7 empty] | Média |  | 1.1597 | 13.9722
[6 empty] | TORT-2 (1) | 5042.3981 | 4172.1419 | 1.8529 | 32.9112
|  |  |  | Branco digestão |  | TORT-2 (2) | 4245.9783 | 3375.7221 | 1.5031 | 26.6987
|  |  |  | 607.0246 |  | TORT-2 (3) | 3929.667 | 3059.4108 | 1.3642 | 24.2312
|  |  |  | 1011.5275 |  |  | Média |  | 1.5734 | 27.947
|  |  |  | 992.2164 |  | Peixe IPEN (1) | 270.7193 | -599.5369 | -0.24298 | -8.2366
|  |  |  | Média: | 870.2562 | Peixe IPEN (2) | 1640.0698 | 769.8136 | 0.35909 | 12.1724
[6 empty] | Peixe IPEN (3) | 4125.2471 | 3254.9909 | 1.4517 | 49.2118
[7 empty] | Média |  | 0.52262 | 17.7159
[6 empty] | Ponto 30 ppb | 4566.3477 | 4566.3477 | 12.2186 | 122.1858
Vazão 1,2 mL/min c/ equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real (mg/Kg) |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 755.889 |  | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 902.5027 | 0.5 | 100 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.15045
1 | 749.5166 | -0.11901 | -11.9005 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.15077
5 | 1193.9855 | 5.0943 | 101.8867 |  |  | Peixe IPEN | 2.95 |  | 0.14 | 0.1506
10 | 1683.2869 | 10.1535 | 101.535
15 | 3624.9753 | 18.4682 | 123.1213 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
30 | 10235.2417 | 34.9937 | 116.6455 |  |  | NIST 1640a (1) | 1927.0274 | 1927.0274 | 61.5747 | 308.3363
50 | 17177.4903 | 53.1035 | 106.2069 |  |  | NIST 1640a (2) | 1354.7856 | 1354.7856 | 44.5392 | 223.0304
[7 empty] | Média |  | 53.057 | 265.6833
[6 empty] | DOLT-5 (1) | 118.619 | -623.2891 | -0.23842 | -2.8725
[6 empty] | DOLT-5 (2) | 4655.0027 | 3913.0946 | 2.0056 | 24.1644
[7 empty] | Média |  | 0.88361 | 10.646
[6 empty] | TORT-2 (1) | 4554.4689 | 3812.5608 | 1.9518 | 34.6672
|  |  |  | Branco digestão |  | TORT-2 (2) | 4293.9351 | 3552.027 | 1.8232 | 32.3828
|  |  |  | 528.2215 |  | TORT-2 (3) | 2039.8322 | 1297.9241 | 0.71046 | 12.6192
|  |  |  | 858.71 |  |  | Média |  | 1.4951 | 26.5564
|  |  |  | 838.7927 |  | Peixe IPEN (1) | 216.1329 | -525.7752 | -0.18999 | -6.4403
|  |  |  | Média: | 741.9081 | Peixe IPEN (2) | 1298.2337 | 556.3256 | 0.34477 | 11.6872
[6 empty] | Peixe IPEN (3) | 2327.3121 | 1585.404 | 0.85333 | 28.9265
[7 empty] | Média |  | 0.33604 | 11.3911
[6 empty] | Ponto 30 ppb | 3935.328 | 3935.328 | 12.1362 | 121.3616
Vazão 1,3 mL/min c/ equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real (mg/Kg) |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 556.3171 |  | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 678.5052 | 0.5 | 100 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.15045
1 | 573.5592 | 0.27513 | 27.513 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.15077
5 | 954.337 | 5.0512 | 101.0234 |  |  | Peixe IPEN | 2.95 |  | 0.14 | 0.1506
10 | 1376.8886 | 10.0833 | 100.8328
15 | 3488.0804 | 18.9819 | 126.5463 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
30 | 8888.6241 | 34.2706 | 114.2354 |  |  | NIST 1640a (1) | 1543.0491 | 1543.0491 | 58.1971 | 291.4224
50 | 14767.4248 | 52.5332 | 105.0665 |  |  | NIST 1640a (2) | 1062.8705 | 1062.8705 | 41.7323 | 208.9749
[7 empty] | Média |  | 49.9647 | 250.1987
[6 empty] | DOLT-5 (1) | 89.8073 | -500.3504 | -0.19722 | -2.3762
[6 empty] | DOLT-5 (2) | 4282.3545 | 3692.1968 | 2.1916 | 26.4045
[7 empty] | Média |  | 0.99718 | 12.0142
[6 empty] | TORT-2 (1) | 3918.087 | 3327.9293 | 1.9798 | 35.1654
|  |  |  | Branco digestão |  | TORT-2 (2) | 3030.1331 | 2439.9754 | 1.475 | 26.1981
|  |  |  | 452.0186 |  | TORT-2 (3) | 494.5216 | -95.6361 | 0.033303 | 0.59153
|  |  |  | 678.6644 |  |  | Média |  | 1.1627 | 20.6517
|  |  |  | 639.7902 |  | Peixe IPEN (1) | 247.3578 | -342.7999 | -0.10735 | -3.6389
|  |  |  | Média: | 590.1577 | Peixe IPEN (2) | 1180.0589 | 589.9012 | 0.42355 | 14.3577
[6 empty] | Peixe IPEN (3) | 693.2886 | 103.1308 | 0.14648 | 4.9654
[7 empty] | Média |  | 0.15423 | 5.2281
[6 empty] | Ponto 30 ppb | 3479.3321 | 3479.3321 | 12.459 | 124.59
Vazão 1,4 mL/min c/ equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real (mg/Kg) |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 395.4014 |  | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 524.8121 | 0.5 | 100 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.15045
1 | 427.9642 | 0.41847 | 41.8467 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.15077
5 | 783.7215 | 4.9995 | 99.9908 |  |  | Peixe IPEN | 2.95 |  | 0.14 | 0.1506
10 | 1253.9087 | 10.2021 | 102.021
15 | 3266.0088 | 18.7825 | 125.2165 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
30 | 7779.9514 | 33.5729 | 111.9097 |  |  | NIST 1640a (1) | 1228.075 | 1228.075 | 53.8856 | 269.8325
50 | 12609.4896 | 51.7179 | 103.4357 |  |  | NIST 1640a (2) | 862.3737 | 862.3737 | 39.3586 | 197.0887
[7 empty] | Média |  | 46.6221 | 233.4606
[6 empty] | DOLT-5 (1) | 74.0739 | -425.4411 | -0.19604 | -2.362
[6 empty] | DOLT-5 (2) | 1758.4984 | 1258.9834 | 0.91581 | 11.0338
[7 empty] | Média |  | 0.35988 | 4.3359
[6 empty] | TORT-2 (1) | 3317.9978 | 2818.4828 | 1.9411 | 34.4773
|  |  |  | Branco digestão |  | TORT-2 (2) | 1610.7719 | 1111.2569 | 0.81656 | 14.5037
|  |  |  | 392.8378 |  | TORT-2 (3) | 423.106 | -76.409 | 0.034272 | 0.60873
|  |  |  | 567.6342 |  |  | Média |  | 0.93063 | 16.5299
|  |  |  | 538.073 |  | Peixe IPEN (1) | 176.1452 | -323.3698 | -0.12854 | -4.3573
|  |  |  | Média: | 499.515 | Peixe IPEN (2) | 973.9662 | 474.4512 | 0.39756 | 13.4766
[6 empty] | Peixe IPEN (3) | 369.3869 | -130.1281 | -0.0011132 | -0.037734
[7 empty] | Média |  | 0.089302 | 3.0272
[6 empty] | Ponto 30 ppb | 3010.844 | 3010.844 | 12.4703 | 124.7034
Vazão 1,5 mL/min c/ equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real (mg/Kg) |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 305.6991 |  | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 384.0144 | 0.5 | 100 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.15045
1 | 327.3531 | 0.4451 | 44.5105 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.15077
5 | 628.681 | 5.0595 | 101.1896 |  |  | Peixe IPEN | 2.95 |  | 0.14 | 0.1506
10 | 1035.678 | 10.2679 | 102.6792
15 | 2878.9948 | 18.9989 | 126.6591 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
30 | 6790.006 | 33.5124 | 111.708 |  |  | NIST 1640a (1) | 987.8648 | 987.8648 | 51.867 | 259.7247
50 | 10867.4622 | 51.4415 | 102.8829 |  |  | NIST 1640a (2) | 697.962 | 697.962 | 38.6155 | 193.3677
[7 empty] | Média |  | 45.2413 | 226.5462
[6 empty] | DOLT-5 (1) | 57.5973 | -329.9376 | -0.13908 | -1.6757
[6 empty] | DOLT-5 (2) | 783.6275 | 396.0926 | 0.41238 | 4.9684
[7 empty] | Média |  | 0.13665 | 1.6464
[6 empty] | TORT-2 (1) | 2466.92 | 2079.3851 | 1.6873 | 29.9706
|  |  |  | Branco digestão |  | TORT-2 (2) | 213.1776 | -174.3573 | -0.020864 | -0.37059
|  |  |  | 302.2542 |  | TORT-2 (3) | 300.2399 | -87.295 | 0.045124 | 0.8015
|  |  |  | 439.9938 |  |  | Média |  | 0.57054 | 10.1338
|  |  |  | 420.3567 |  | Peixe IPEN (1) | 137.4984 | -250.0365 | -0.078313 | -2.6547
|  |  |  | Média: | 387.5349 | Peixe IPEN (2) | 834.2085 | 446.6735 | 0.45035 | 15.2661
[6 empty] | Peixe IPEN (3) | 168.7299 | -218.805 | -0.054615 | -1.8513
[7 empty] | Média |  | 0.10581 | 3.5867
[6 empty] | Ponto 30 ppb | 2885.0441 | 2885.0441 | 13.8587 | 138.5873
Vazão 1,6 mL/min c/ equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real (mg/Kg) |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 234.6284 |  | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 288.1665 | 0.5 | 100 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.15045
1 | 244.2165 | 0.32965 | 32.9649 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.15077
5 | 513.0487 | 5.1164 | 102.3275 |  |  | Peixe IPEN | 2.95 |  | 0.14 | 0.1506
10 | 854.4106 | 10.2602 | 102.6024
15 | 2471.1945 | 19.0795 | 127.1966 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
30 | 5803.544 | 33.4615 | 111.5385 |  |  | NIST 1640a (1) | 797.3257 | 797.3257 | 50.8761 | 254.7626
50 | 9445.5682 | 51.6643 | 103.3286 |  |  | NIST 1640a (2) | 562.1923 | 562.1923 | 38.5228 | 192.9032
[7 empty] | Média |  | 44.6994 | 223.8329
[6 empty] | DOLT-5 (1) | 38.5956 | -251.8087 | -0.070503 | -0.84943
[6 empty] | DOLT-5 (2) | 364.6973 | 74.293 | 0.21419 | 2.5806
[7 empty] | Média |  | 0.071842 | 0.86556
[6 empty] | TORT-2 (1) | 1350.9126 | 1060.5083 | 1.0729 | 19.0564
|  |  |  | Branco digestão |  | TORT-2 (2) | 125.8996 | -164.5047 | 0.005702 | 0.10128
|  |  |  | 228.5683 |  | TORT-2 (3) | 144.021 | -146.3833 | 0.021488 | 0.38168
|  |  |  | 351.0864 |  |  | Média |  | 0.36669 | 6.5131
|  |  |  | 291.5582 |  | Peixe IPEN (1) | 138.157 | -152.2473 | 0.016399 | 0.55588
|  |  |  | Média: | 290.4043 | Peixe IPEN (2) | 657.3309 | 366.9266 | 0.46919 | 15.9047
[6 empty] | Peixe IPEN (3) | 97.7519 | -192.6524 | -0.01884 | -0.63865
[7 empty] | Média |  | 0.15558 | 5.274
[6 empty] | Ponto 30 ppb | 2440.5828 | 2440.5828 | 13.7209 | 137.2088
Vazão 1,7 mL/min c/ equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real (mg/Kg) |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 168.5409 |  | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 220.7975 | 0.5 | 100 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.15045
1 | 195.7325 | 0.63746 | 63.7464 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.15077
5 | 416.3924 | 5.0334 | 100.6687 |  |  | Peixe IPEN | 2.95 |  | 0.14 | 0.1506
10 | 696.5773 | 10.1423 | 101.4228
15 | 2084.7829 | 19.0585 | 127.0565 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
30 | 4845.1082 | 33.3206 | 111.0688 |  |  | NIST 1640a (1) | 629.4546 | 629.4546 | 49.0481 | 245.6088
50 | 7691.8077 | 51.1469 | 102.2937 |  |  | NIST 1640a (2) | 444.4074 | 444.4074 | 37.1982 | 186.2705
[7 empty] | Média |  | 43.1231 | 215.9396
[6 empty] | DOLT-5 (1) | 37.4484 | -176.1458 | -0.042208 | -0.50853
[6 empty] | DOLT-5 (2) | 232.4126 | 18.8185 | 0.16525 | 1.991
[7 empty] | Média |  | 0.061522 | 0.74123
[6 empty] | TORT-2 (1) | 934.9659 | 721.3718 | 0.91089 | 16.1793
|  |  |  | Branco digestão |  | TORT-2 (2) | 126.8255 | -86.7686 | 0.052785 | 0.93757
|  |  |  | 159.1616 |  | TORT-2 (3) | 105.8473 | -107.7468 | 0.03051 | 0.54191
|  |  |  | 270.2976 |  |  | Média |  | 0.3314 | 5.8863
|  |  |  | 211.3233 |  | Peixe IPEN (1) | 83.5231 | -130.0711 | 0.0068129 | 0.23095
|  |  |  | Média: | 213.5941 | Peixe IPEN (2) | 343.11 | 129.5159 | 0.28276 | 9.5851
[6 empty] | Peixe IPEN (3) | 68.9639 | -144.6302 | -0.0086639 | -0.29369
[7 empty] | Média |  | 0.093637 | 3.1741
[6 empty] | Ponto 30 ppb | 2454.5696 | 2454.5696 | 16.5923 | 165.9227
Vazão 1,8 mL/min c/ equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real (mg/Kg) |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 131.1483 |  | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 171.9413 | 0.5 | 100 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.15045
1 | 164.2587 | 0.77351 | 77.3508 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.15077
5 | 345.0985 | 4.9999 | 99.9983 |  |  | Peixe IPEN | 2.95 |  | 0.14 | 0.1506
10 | 555.2378 | 9.9813 | 99.8131
15 | 1882.8158 | 19.4466 | 129.6438 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
30 | 3981.6271 | 32.7407 | 109.1357 |  |  | NIST 1640a (1) | 499.4834 | 499.4834 | 46.9393 | 235.0489
50 | 6573.9582 | 51.4999 | 102.9998 |  |  | NIST 1640a (2) | 371.2385 | 371.2385 | 37.2728 | 186.6441
[7 empty] | Média |  | 42.106 | 210.8465
[6 empty] | DOLT-5 (1) | 25.2507 | -127.1796 | -0.31367 | -3.7792
[6 empty] | DOLT-5 (2) | 222.0829 | 69.6525 | -0.067143 | -0.80895
[7 empty] | Média |  | -0.19041 | -2.2941
[6 empty] | TORT-2 (1) | 673.3193 | 520.889 | 0.80508 | 14.2998
|  |  |  | Branco digestão |  | TORT-2 (2) | 143.7387 | -8.6916 | 0.14319 | 2.5434
|  |  |  | 115.3919 |  | TORT-2 (3) | 68.3527 | -84.0776 | 0.048971 | 0.86983
|  |  |  | 203.7361 |  |  | Média |  | 0.33241 | 5.9043
|  |  |  | 138.163 |  | Peixe IPEN (1) | 70.3108 | -82.1195 | 0.051477 | 1.745
|  |  |  | Média: | 152.4303 | Peixe IPEN (2) | 214.7116 | 62.2812 | -0.20903 | -7.0859
[6 empty] | Peixe IPEN (3) | 41.4491 | -110.9813 | -0.2655 | -8.9999
[7 empty] | Média |  | -0.14102 | -4.7803
[6 empty] | Ponto 30 ppb | 2194.3865 | 2194.3865 | 17.4693 | 174.6926
Vazão 1,9 mL/min c/ equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real (mg/Kg) |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 90.9267 |  | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 133.6032 | 0.5 | 100 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.15045
1 | 119.5435 | 0.71606 | 71.6064 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.15077
5 | 277.2385 | 4.9828 | 99.6559 |  |  | Peixe IPEN | 2.95 |  | 0.14 | 0.1506
10 | 470.0435 | 10.0286 | 100.2864
15 | 1568.5159 | 19.2676 | 128.4509 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
30 | 3332.3624 | 32.6611 | 108.8705 |  |  | NIST 1640a (1) | 405.0019 | 405.0019 | 46.8442 | 234.5726
50 | 5555.0735 | 51.5804 | 103.1608 |  |  | NIST 1640a (2) | 287.0275 | 287.0275 | 36.3323 | 181.9344
[7 empty] | Média |  | 41.5882 | 208.2535
[6 empty] | DOLT-5 (1) | 299.9836 | 185.2976 | 0.45311 | 5.4591
[6 empty] | DOLT-5 (2) | 153.0836 | 38.3976 | 0.2356 | 2.8386
[7 empty] | Média |  | 0.34436 | 4.1489
[6 empty] | TORT-2 (1) | 553.4164 | 438.7304 | 0.82658 | 14.6817
|  |  |  | Branco digestão |  | TORT-2 (2) | 93.8317 | -20.8543 | 0.14756 | 2.621
|  |  |  | 86.277 |  | TORT-2 (3) | 49.9777 | -64.7083 | 0.08277 | 1.4702
|  |  |  | 146.7695 |  |  | Média |  | 0.3523 | 6.2576
|  |  |  | 111.0115 |  | Peixe IPEN (1) | 58.7473 | -55.9387 | 0.095835 | 3.2486
|  |  |  | Média: | 114.686 | Peixe IPEN (2) | 239.6291 | 124.943 | 0.36338 | 12.318
[6 empty] | Peixe IPEN (3) | 32.6897 | -81.9964 | 0.057292 | 1.9421
[7 empty] | Média |  | 0.17217 | 5.8363
[6 empty] | Ponto 30 ppb | 2165.7359 | 2165.7359 | 20.373 | 203.7304
Vazão 2,0 mL/min c/ equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real (mg/Kg) |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 69.6961 |  | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 100.1092 | 0.5 | 100 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.15045
1 | 86.7636 | 0.66104 | 66.1038 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.15077
5 | 231.8488 | 5.049 | 100.9803 |  |  | Peixe IPEN | 2.95 |  | 0.14 | 0.1506
10 | 399.1168 | 10.0524 | 100.5243
15 | 1340.1102 | 19.2396 | 128.264 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
30 | 2767.4715 | 32.4181 | 108.0604 |  |  | NIST 1640a (1) | 328.6812 | 328.6812 | 45.901 | 229.8497
50 | 4598.3388 | 51.392 | 102.7839 |  |  | NIST 1640a (2) | 221.6409 | 221.6409 | 34.407 | 172.2933
[7 empty] | Média |  | 40.154 | 201.0715
[6 empty] | DOLT-5 (1) | 1126.5483 | 1039.2842 | 2.0307 | 24.4659
[6 empty] | DOLT-5 (2) | 78.9511 | -8.313 | 0.16142 | 1.9449
[7 empty] | Média |  | 1.096 | 13.2054
[6 empty] | TORT-2 (1) | 465.2034 | 377.9394 | 0.84882 | 15.0766
|  |  |  | Branco digestão |  | TORT-2 (2) | 107.4034 | 20.1393 | 0.21174 | 3.7609
|  |  |  | 66.8427 |  | TORT-2 (3) | 27.8003 | -59.4638 | 0.070006 | 1.2434
|  |  |  | 112.7578 |  |  | Média |  | 0.37685 | 6.6937
|  |  |  | 82.1917 |  | Peixe IPEN (1) | 59.5311 | -27.733 | 0.12665 | 4.2931
|  |  |  | Média: | 87.2641 | Peixe IPEN (2) | 291.0406 | 203.7765 | 0.53932 | 18.2821
[6 empty] | Peixe IPEN (3) | 24.6091 | -62.6549 | 0.064396 | 2.1829
[7 empty] | Média |  | 0.24345 | 8.2527
[6 empty] | Ponto 30 ppb | 1911.0253 | 1911.0253 | 21.5813 | 215.8135
Vazão 2,1 mL/min c/ equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real (mg/Kg) |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 51.6203 |  | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 69.948 | 0.5 | 100 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.15045
1 | 75.6698 | 0.90512 | 90.5115 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.15077
5 | 181.4488 | 4.9945 | 99.8892 |  |  | Peixe IPEN | 2.95 |  | 0.14 | 0.1506
10 | 324.2953 | 10.098 | 100.9802
15 | 1076.4568 | 19.1662 | 127.775 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
30 | 2387.5573 | 32.8927 | 109.6425 |  |  | NIST 1640a (1) | 269.5578 | 269.5578 | 46.1833 | 231.2635
50 | 3838.2606 | 51.0606 | 102.1212 |  |  | NIST 1640a (2) | 191.476 | 191.476 | 36.2304 | 181.4241
[7 empty] | Média |  | 41.2069 | 206.3438
[6 empty] | DOLT-5 (1) | 1484.3438 | 1420.0506 | 3.2043 | 38.606
[6 empty] | DOLT-5 (2) | 57.7679 | -6.5252 | 0.18264 | 2.2005
[7 empty] | Média |  | 1.6935 | 20.4032
[6 empty] | TORT-2 (1) | 397.8126 | 333.5194 | 0.90098 | 16.0032
|  |  |  | Branco digestão |  | TORT-2 (2) | 65.1331 | 0.83992 | 0.19782 | 3.5137
|  |  |  | 48.8711 |  | TORT-2 (3) | 20.1238 | -44.1693 | 0.10269 | 1.824
|  |  |  | 81.0364 |  |  | Média |  | 0.4005 | 7.1137
|  |  |  | 62.972 |  | Peixe IPEN (1) | 47.531 | -16.7621 | 0.1608 | 5.4509
|  |  |  | Média: | 64.2932 | Peixe IPEN (2) | 133.9072 | 69.6141 | 0.34357 | 11.6466
[6 empty] | Peixe IPEN (3) | 25.5547 | -38.7385 | 0.1143 | 3.8745
[7 empty] | Média |  | 0.20622 | 6.9907
[6 empty] | Ponto 30 ppb | 1696.5828 | 1696.5828 | 22.8083 | 228.0835
Vazão 2,2 mL/min c/ equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real (mg/Kg) |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 36.1949 |  | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 59.0193 | 0.5 | 100 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.15045
1 | 56.1835 | 0.7957 | 79.5703 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.15077
5 | 148.3987 | 4.9717 | 99.4345 |  |  | Peixe IPEN | 2.95 |  | 0.14 | 0.1506
10 | 272.3396 | 10.093 | 100.9296
15 | 878.9326 | 18.9813 | 126.5418 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
30 | 2015.1208 | 33.0315 | 110.105 |  |  | NIST 1640a (1) | 225.5536 | 225.5536 | 46.9944 | 235.3251
50 | 3241.6694 | 51.1168 | 102.2336 |  |  | NIST 1640a (2) | 157.282 | 157.282 | 36.7045 | 183.7982
[7 empty] | Média |  | 41.8495 | 209.5617
[6 empty] | DOLT-5 (1) | 1571.2424 | 1525.593 | 4.0368 | 48.6366
[6 empty] | DOLT-5 (2) | 45.2264 | -0.42302 | 0.21494 | 2.5896
[7 empty] | Média |  | 2.1259 | 25.6131
[6 empty] | TORT-2 (1) | 311.0673 | 265.4179 | 0.87887 | 15.6104
|  |  |  | Branco digestão |  | TORT-2 (2) | 42.7337 | -2.9157 | 0.20825 | 3.699
|  |  |  | 37.5905 |  | TORT-2 (3) | 13.6108 | -32.0386 | 0.13547 | 2.4062
|  |  |  | 55.5256 |  |  | Média |  | 0.40753 | 7.2386
|  |  |  | 43.8322 |  | Peixe IPEN (1) | 39.9554 | -5.6941 | 0.20154 | 6.8318
|  |  |  | Média: | 45.6494 | Peixe IPEN (2) | 103.3655 | 57.7161 | 0.36019 | 12.2098
[6 empty] | Peixe IPEN (3) | 16.3425 | -29.307 | 0.14246 | 4.8291
[7 empty] | Média |  | 0.23473 | 7.9569
[6 empty] | Ponto 30 ppb | 1525.8609 | 1525.8609 | 24.2977 | 242.9773

## Isótopo 82
Modo Padrão c/ equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real (mg/Kg) |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 94.9377 |  | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 267.5861 | 0.5 | 100 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.15045
1 | 266.2351 | 0.83115 | 83.1148 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.15077
5 | 836.0573 | 4.9087 | 98.1747 |  |  | Peixe IPEN | 2.95 |  | 0.14 | 0.1506
10 | 1696.6347 | 10.1207 | 101.2074
15 | 5933.9674 | 19.067 | 127.1137 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
30 | 12870.3978 | 32.5679 | 108.5597 |  |  | NIST 1640a (1) | 897.3054 | 897.3054 | 34.9811 | 175.1683
50 | 20354.4529 | 50.5375 | 101.0749 |  |  | NIST 1640a (2) | 582.8706 | 582.8706 | 27.5085 | 137.7489
[7 empty] | Média |  | 31.2448 | 156.4586
[6 empty] | DOLT-5 (1) | 19135.3767 | 19106.7643 | 7.7723 | 93.642
[6 empty] | DOLT-5 (2) | 223.4327 | 194.8203 | 0.30386 | 3.661
[7 empty] | Média |  | 4.0381 | 48.6515
[6 empty] | TORT-2 (1) | 2038.4102 | 2009.7978 | 1.0184 | 18.0895
|  |  |  | Branco digestão |  | TORT-2 (2) | 144.9033 | 116.2909 | 0.27227 | 4.836
|  |  |  | 51.1264 |  | TORT-2 (3) | 34.3188 | 5.7064 | 0.22869 | 4.062
|  |  |  | 48.623 |  |  | Média |  | 0.50647 | 8.9958
|  |  |  | -13.9121 |  | Peixe IPEN (1) | 5509.2249 | 5480.6125 | 2.3889 | 80.9785
|  |  |  | Média: | 28.6124 | Peixe IPEN (2) | 6138.8767 | 6110.2642 | 2.6373 | 89.399
[6 empty] | Peixe IPEN (3) | 61.2433 | 32.6309 | 0.23957 | 8.1211
[7 empty] | Média |  | 1.7552 | 59.4995
[6 empty] | Ponto 30 ppb | 9383.3392 | 9383.3392 | 23.6655 | 236.655
Vazão 0,8 mL/min c/ equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real (mg/Kg) |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 83.369 |  | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 215.7109 | 0.5 | 100 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.15045
1 | 177.2727 | 0.73328 | 73.3281 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.15077
5 | 527.8687 | 4.8973 | 97.9455 |  |  | Peixe IPEN | 2.95 |  | 0.14 | 0.1506
10 | 851.5804 | 9.6363 | 96.3633
15 | 1775.6741 | 16.7683 | 111.7883 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
30 | 5863.5159 | 34.6291 | 115.4302 |  |  | NIST 1640a (1) | 633.7099 | 633.7099 | 50.4072 | 252.4148
50 | 10587.7374 | 53.6793 | 107.3587 |  |  | NIST 1640a (2) | 361.7815 | 361.7815 | 37.5154 | 187.8586
[7 empty] | Média |  | 43.9613 | 220.1367
[6 empty] | DOLT-5 (1) | 23.0128 | 16.0589 | 0.35103 | 4.2293
[6 empty] | DOLT-5 (2) | 2975.0864 | 2968.1325 | 2.6766 | 32.2487
[7 empty] | Média |  | 1.5138 | 18.239
[6 empty] | TORT-2 (1) | 2828.9175 | 2821.9636 | 2.5561 | 45.4006
|  |  |  | Branco digestão |  | TORT-2 (2) | 480.0888 | 473.1349 | 0.7096 | 12.6039
|  |  |  | 1.7769 |  | TORT-2 (3) | 1122.9205 | 1115.9666 | 1.2149 | 21.5797
|  |  |  | 6.556 |  |  | Média |  | 1.4935 | 26.5281
|  |  |  | 12.5289 |  | Peixe IPEN (1) | 578.8536 | 571.8997 | 0.78813 | 26.7162
|  |  |  | Média: | 6.9539 | Peixe IPEN (2) | 1416.4208 | 1409.4669 | 1.4473 | 49.0609
[6 empty] | Peixe IPEN (3) | 1116.0461 | 1109.0922 | 1.2109 | 41.0475
[7 empty] | Média |  | 1.1488 | 38.9415
[6 empty] | Ponto 30 ppb | 1332.5977 | 1332.5977 | 8.3541 | 83.5409
Vazão 0,9 mL/min c/ equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real (mg/Kg) |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 69.2533 |  | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 188.2561 | 0.5 | 100 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.15045
1 | 141.3856 | 0.68497 | 68.4972 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.15077
5 | 479.5535 | 4.9334 | 98.6689 |  |  | Peixe IPEN | 2.95 |  | 0.14 | 0.1506
10 | 754.9645 | 9.5762 | 95.7618
15 | 1643.8307 | 16.9347 | 112.8983 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
30 | 5314.4369 | 34.5397 | 115.1322 |  |  | NIST 1640a (1) | 601.1156 | 601.1156 | 52.0538 | 260.6599
50 | 9644.3351 | 53.7085 | 107.4169 |  |  | NIST 1640a (2) | 334.6106 | 334.6106 | 38.1885 | 191.2292
[7 empty] | Média |  | 45.1211 | 225.9445
[6 empty] | DOLT-5 (1) | 13.5649 | 7.5526 | 0.35182 | 4.2389
[6 empty] | DOLT-5 (2) | 3433.5854 | 3427.573 | 3.3085 | 39.8612
[7 empty] | Média |  | 1.8302 | 22.05
[6 empty] | TORT-2 (1) | 2542.8136 | 2536.8013 | 2.533 | 44.9912
|  |  |  | Branco digestão |  | TORT-2 (2) | 314.9849 | 308.9726 | 0.61111 | 10.8545
|  |  |  | 3.8291 |  | TORT-2 (3) | 2531.989 | 2525.9767 | 2.5237 | 44.8254
|  |  |  | 7.2592 |  |  | Média |  | 1.8893 | 33.557
|  |  |  | 6.9487 |  | Peixe IPEN (1) | 311.3629 | 305.3506 | 0.60867 | 20.6328
|  |  |  | Média: | 6.0123 | Peixe IPEN (2) | 1142.7982 | 1136.7858 | 1.3267 | 44.9742
[6 empty] | Peixe IPEN (3) | 386.6184 | 380.6061 | 0.67366 | 22.836
[7 empty] | Média |  | 0.86969 | 29.481
[6 empty] | Ponto 30 ppb | 1213.8267 | 1213.8267 | 8.3931 | 83.9309
Vazão 1,0 mL/min c/ equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real (mg/Kg) |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 59.5566 |  | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 173.0945 | 0.5 | 100 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.15045
1 | 133.3159 | 0.70635 | 70.6354 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.15077
5 | 424.5479 | 4.8996 | 97.9913 |  |  | Peixe IPEN | 2.95 |  | 0.14 | 0.1506
10 | 652.4751 | 9.4939 | 94.9386
15 | 1565.8196 | 17.3589 | 115.7259 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
30 | 4917.4111 | 34.4943 | 114.9811 |  |  | NIST 1640a (1) | 544.7227 | 544.7227 | 51.5759 | 258.267
50 | 8832.2225 | 53.523 | 107.0459 |  |  | NIST 1640a (2) | 293.253 | 293.253 | 37.3324 | 186.9423
[7 empty] | Média |  | 44.4541 | 222.6046
[6 empty] | DOLT-5 (1) | 21.4827 | 20.4786 | 0.36361 | 4.3809
[6 empty] | DOLT-5 (2) | 5312.1169 | 5311.1127 | 5.3431 | 64.3751
[7 empty] | Média |  | 2.8534 | 34.378
[6 empty] | TORT-2 (1) | 2274.9522 | 2273.948 | 2.4793 | 44.0372
|  |  |  | Branco digestão |  | TORT-2 (2) | 194.4113 | 193.4072 | 0.52525 | 9.3295
|  |  |  | 0.0041728 |  | TORT-2 (3) | 1625.3058 | 1624.3017 | 1.8691 | 33.1998
|  |  |  | 1.0042 |  |  | Média |  | 1.6246 | 28.8555
|  |  |  | 2.0042 |  | Peixe IPEN (1) | 170.5144 | 169.5103 | 0.50338 | 17.0636
|  |  |  | Média: | 1.0042 | Peixe IPEN (2) | 850.1672 | 849.1631 | 1.1424 | 38.7263
[6 empty] | Peixe IPEN (3) | 237.2971 | 236.293 | 0.56617 | 19.1922
[7 empty] | Média |  | 0.73732 | 24.9941
[6 empty] | Ponto 30 ppb | 1405.257 | 1405.257 | 10.0318 | 100.3176
Vazão 1,1 mL/min c/ equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real (mg/Kg) |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 66.5927 |  | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 128.0562 | 0.5 | 100 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.15045
1 | 105.4626 | 0.69808 | 69.8078 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.15077
5 | 375.8378 | 5.0239 | 100.4771 |  |  | Peixe IPEN | 2.95 |  | 0.14 | 0.1506
10 | 592.7476 | 9.6588 | 96.5878
15 | 1393.2522 | 17.4024 | 116.0161 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
30 | 4460.8599 | 34.6667 | 115.5558 |  |  | NIST 1640a (1) | 497.0482 | 497.0482 | 52.2977 | 261.8813
50 | 7921.9582 | 53.4437 | 106.8874 |  |  | NIST 1640a (2) | 279.9089 | 279.9089 | 38.6317 | 193.4486
[7 empty] | Média |  | 45.4647 | 227.665
[6 empty] | DOLT-5 (1) | 10.8453 | 5.2538 | 0.3547 | 4.2735
[6 empty] | DOLT-5 (2) | 4849.4512 | 4843.8597 | 5.4149 | 65.2403
[7 empty] | Média |  | 2.8848 | 34.7569
[6 empty] | TORT-2 (1) | 2088.8184 | 2083.2269 | 2.5225 | 44.8045
|  |  |  | Branco digestão |  | TORT-2 (2) | 2945.6891 | 2940.0976 | 3.4167 | 60.6876
|  |  |  | 1.8106 |  | TORT-2 (3) | 1397.7025 | 1392.1111 | 1.8013 | 31.9938
|  |  |  | 12.9626 |  |  | Média |  | 2.5802 | 45.8286
|  |  |  | 2.001 |  | Peixe IPEN (1) | 73.076 | 67.4846 | 0.41936 | 14.2157
|  |  |  | Média: | 5.5914 | Peixe IPEN (2) | 724.4744 | 718.883 | 1.0999 | 37.2855
[6 empty] | Peixe IPEN (3) | 1672.3198 | 1666.7284 | 2.0902 | 70.8541
[7 empty] | Média |  | 1.2032 | 40.7851
[6 empty] | Ponto 30 ppb | 1250.9835 | 1250.9835 | 9.9748 | 99.7478
Vazão 1,2 mL/min c/ equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real (mg/Kg) |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 31.7037 |  | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 127.594 | 0.5 | 100 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.15045
1 | 85.1552 | 0.65894 | 65.8941 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.15077
5 | 308.8722 | 4.8921 | 97.8413 |  |  | Peixe IPEN | 2.95 |  | 0.14 | 0.1506
10 | 542.0596 | 9.7761 | 97.7612
15 | 1293.3422 | 17.368 | 115.7865 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
30 | 4072.7822 | 34.4564 | 114.8547 |  |  | NIST 1640a (1) | 432.3401 | 432.3401 | 51.2357 | 256.5635
50 | 7125.8033 | 53.0693 | 106.1386 |  |  | NIST 1640a (2) | 261.8314 | 261.8314 | 39.3652 | 197.1216
[7 empty] | Média |  | 45.3005 | 226.8425
[6 empty] | DOLT-5 (1) | 15.4162 | 15.1428 | 0.36875 | 4.4427
[6 empty] | DOLT-5 (2) | 2878.9185 | 2878.6451 | 3.6814 | 44.3536
[7 empty] | Média |  | 2.025 | 24.3982
[6 empty] | TORT-2 (1) | 1912.6841 | 1912.4107 | 2.5581 | 45.4376
|  |  |  | Branco digestão |  | TORT-2 (2) | 3486.3577 | 3486.0844 | 4.3748 | 77.7044
|  |  |  | -2.8561 |  | TORT-2 (3) | 554.2528 | 553.9794 | 0.98999 | 17.5841
|  |  |  | 5.5283 |  |  | Média |  | 2.641 | 46.9087
|  |  |  | -1.8521 |  | Peixe IPEN (1) | 70.1635 | 69.8901 | 0.43165 | 14.6322
|  |  |  | Média: | 0.27339 | Peixe IPEN (2) | 576.1183 | 575.8449 | 1.0164 | 34.4533
[6 empty] | Peixe IPEN (3) | 861.1976 | 860.9242 | 1.3458 | 45.6215
[7 empty] | Média |  | 0.93129 | 31.569
[6 empty] | Ponto 30 ppb | 1176.4692 | 1176.4692 | 10.3041 | 103.0409
Vazão 1,3 mL/min c/ equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real (mg/Kg) |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 37.1533 |  | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 112.1346 | 0.5 | 100 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.15045
1 | 75.4043 | 0.63127 | 63.1274 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.15077
5 | 286.1664 | 4.9489 | 98.9788 |  |  | Peixe IPEN | 2.95 |  | 0.14 | 0.1506
10 | 454.7007 | 9.5911 | 95.911
15 | 1289.8597 | 18.1173 | 120.7821 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
30 | 3622.828 | 34.026 | 113.4201 |  |  | NIST 1640a (1) | 364.926 | 364.926 | 48.2099 | 241.4115
50 | 6221.594 | 52.5969 | 105.1937 |  |  | NIST 1640a (2) | 207.725 | 207.725 | 35.7217 | 178.8769
[7 empty] | Média |  | 41.9658 | 210.1442
[6 empty] | DOLT-5 (1) | 12.1142 | 8.5302 | 0.3305 | 3.9819
[6 empty] | DOLT-5 (2) | 2997.5776 | 2993.9936 | 4.2715 | 51.4635
[7 empty] | Média |  | 2.301 | 27.7227
[6 empty] | TORT-2 (1) | 1705.7107 | 1702.1267 | 2.5608 | 45.4853
|  |  |  | Branco digestão |  | TORT-2 (2) | 2029.0564 | 2025.4724 | 2.9867 | 53.0506
|  |  |  | -1.0371 |  | TORT-2 (3) | 135.3178 | 131.7338 | 0.49222 | 8.7428
|  |  |  | 4.8867 |  |  | Média |  | 2.0133 | 35.7596
|  |  |  | 6.9024 |  | Peixe IPEN (1) | 93.9033 | 90.3193 | 0.43816 | 14.853
|  |  |  | Média: | 3.584 | Peixe IPEN (2) | 538.1771 | 534.5931 | 1.024 | 34.7133
[6 empty] | Peixe IPEN (3) | 203.6127 | 200.0287 | 0.58284 | 19.7573
[7 empty] | Média |  | 0.68168 | 23.1079
[6 empty] | Ponto 30 ppb | 1116.9293 | 1116.9293 | 10.795 | 107.9496
Vazão 1,4 mL/min c/ equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real (mg/Kg) |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 34.8963 |  | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 69.8488 | 0.5 | 100 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.15045
1 | 59.2429 | 0.72767 | 72.767 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.15077
5 | 239.9487 | 5.0442 | 100.8847 |  |  | Peixe IPEN | 2.95 |  | 0.14 | 0.1506
10 | 421.4255 | 9.8937 | 98.9367
15 | 1251.119 | 18.433 | 122.8867 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
30 | 3217.888 | 33.5626 | 111.8752 |  |  | NIST 1640a (1) | 307.1576 | 307.1576 | 45.8751 | 229.7201
50 | 5430.462 | 52.1057 | 104.2113 |  |  | NIST 1640a (2) | 181.1391 | 181.1391 | 34.4738 | 172.628
[7 empty] | Média |  | 40.1745 | 201.1741
[6 empty] | DOLT-5 (1) | 5.0475 | 1.1669 | 0.30228 | 3.6419
[6 empty] | DOLT-5 (2) | 831.1768 | 827.2962 | 1.5443 | 18.6056
[7 empty] | Média |  | 0.92327 | 11.1237
[6 empty] | TORT-2 (1) | 1446.0641 | 1442.1835 | 2.4634 | 43.7554
|  |  |  | Branco digestão |  | TORT-2 (2) | 770.1804 | 766.2998 | 1.4495 | 25.7456
|  |  |  | 2.8693 |  | TORT-2 (3) | 109.6321 | 105.7515 | 0.45853 | 8.1445
|  |  |  | 8.2649 |  |  | Média |  | 1.4571 | 25.8818
|  |  |  | 0.50757 |  | Peixe IPEN (1) | 67.8011 | 63.9205 | 0.39623 | 13.4314
|  |  |  | Média: | 3.8806 | Peixe IPEN (2) | 477.0884 | 473.2078 | 1.0109 | 34.2687
[6 empty] | Peixe IPEN (3) | 113.6741 | 109.7935 | 0.46512 | 15.7669
[7 empty] | Média |  | 0.62409 | 21.1556
[6 empty] | Ponto 30 ppb | 1021.0284 | 1021.0284 | 11.0461 | 110.4613
Vazão 1,5 mL/min c/ equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real (mg/Kg) |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 29.2058 |  | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 58.9209 | 0.5 | 100 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.15045
1 | 49.8596 | 0.72701 | 72.7015 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.15077
5 | 193.0916 | 5.0319 | 100.6386 |  |  | Peixe IPEN | 2.95 |  | 0.14 | 0.1506
10 | 372.5385 | 10.108 | 101.0799
15 | 1132.4448 | 18.5975 | 123.9831 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
30 | 2906.2258 | 33.5974 | 111.9912 |  |  | NIST 1640a (1) | 262.2116 | 262.2116 | 44.331 | 221.9879
50 | 4685.7433 | 51.3799 | 102.7597 |  |  | NIST 1640a (2) | 159.4732 | 159.4732 | 33.6742 | 168.6241
[7 empty] | Média |  | 39.0026 | 195.306
[6 empty] | DOLT-5 (1) | 3.8621 | 2.0415 | 0.28821 | 3.4724
[6 empty] | DOLT-5 (2) | 217.6232 | 215.8026 | 0.65665 | 7.9114
[7 empty] | Média |  | 0.47243 | 5.6919
[6 empty] | TORT-2 (1) | 1094.3404 | 1092.5198 | 2.1632 | 38.4221
|  |  |  | Branco digestão |  | TORT-2 (2) | 52.5882 | 50.7676 | 0.3714 | 6.5968
|  |  |  | 2.6245 |  | TORT-2 (3) | 83.7185 | 81.8979 | 0.42495 | 7.5479
|  |  |  | 2.1567 |  |  | Média |  | 0.9865 | 17.5223
|  |  |  | 0.68059 |  | Peixe IPEN (1) | 51.2729 | 49.4523 | 0.36956 | 12.5274
|  |  |  | Média: | 1.8206 | Peixe IPEN (2) | 383.249 | 381.4284 | 0.94118 | 31.9046
[6 empty] | Peixe IPEN (3) | 44.9456 | 43.125 | 0.35866 | 12.158
[7 empty] | Média |  | 0.55647 | 18.8633
[6 empty] | Ponto 30 ppb | 1069.155 | 1069.155 | 12.8033 | 128.0327
Vazão 1,6 mL/min c/ equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real (mg/Kg) |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 17.1402 |  | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 50.0271 | 0.5 | 100 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.15045
1 | 40.5429 | 0.73416 | 73.4158 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.15077
5 | 175.6518 | 4.9987 | 99.9738 |  |  | Peixe IPEN | 2.95 |  | 0.14 | 0.1506
10 | 313.1243 | 9.8538 | 98.5379
15 | 1001.9715 | 18.6333 | 124.222 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
30 | 2506.7415 | 33.4051 | 111.3502 |  |  | NIST 1640a (1) | 222.8483 | 222.8483 | 43.9823 | 220.2421
50 | 4095.3701 | 51.4815 | 102.963 |  |  | NIST 1640a (2) | 128.7677 | 128.7677 | 32.7952 | 164.2223
[7 empty] | Média |  | 38.3888 | 192.2322
[6 empty] | DOLT-5 (1) | 6.0122 | 4.4843 | 0.29938 | 3.607
[6 empty] | DOLT-5 (2) | 92.0643 | 90.5364 | 0.46941 | 5.6555
[7 empty] | Média |  | 0.38439 | 4.6313
[6 empty] | TORT-2 (1) | 612.283 | 610.7551 | 1.4941 | 26.5389
|  |  |  | Branco digestão |  | TORT-2 (2) | 36.6027 | 35.0748 | 0.35906 | 6.3776
|  |  |  | 1.9704 |  | TORT-2 (3) | 39.1329 | 37.605 | 0.36405 | 6.4662
|  |  |  | 0.96397 |  |  | Média |  | 0.73908 | 13.1276
|  |  |  | 1.6494 |  | Peixe IPEN (1) | 56.0708 | 54.5429 | 0.39789 | 13.4879
|  |  |  | Média: | 1.5279 | Peixe IPEN (2) | 309.5305 | 308.0026 | 0.89821 | 30.4477
[6 empty] | Peixe IPEN (3) | 26.5685 | 25.0406 | 0.33966 | 11.5138
[7 empty] | Média |  | 0.54525 | 18.4832
[6 empty] | Ponto 30 ppb | 922.8179 | 922.8179 | 12.7216 | 127.2159
Vazão 1,7 mL/min c/ equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real (mg/Kg) |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 19.6551 |  | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 39.321 | 0.5 | 100 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.15045
1 | 39.9577 | 0.84214 | 84.2137 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.15077
5 | 137.9899 | 4.9956 | 99.9113 |  |  | Peixe IPEN | 2.95 |  | 0.14 | 0.1506
10 | 270.1358 | 10.1142 | 101.1419
15 | 884.5433 | 18.8691 | 125.7942 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
30 | 2109.0567 | 33.1848 | 110.616 |  |  | NIST 1640a (1) | 192.5821 | 192.5821 | 43.6449 | 218.5525
50 | 3395.7057 | 51.1519 | 102.3037 |  |  | NIST 1640a (2) | 116.6905 | 116.6905 | 32.7929 | 164.2108
[7 empty] | Média |  | 38.2189 | 191.3816
[6 empty] | DOLT-5 (1) | 4.6924 | 1.1325 | 0.27034 | 3.2571
[6 empty] | DOLT-5 (2) | 65.3288 | 61.7688 | 0.41441 | 4.9929
[7 empty] | Média |  | 0.34237 | 4.125
[6 empty] | TORT-2 (1) | 424.0994 | 420.5394 | 1.2642 | 22.4547
|  |  |  | Branco digestão |  | TORT-2 (2) | 41.9684 | 38.4085 | 0.35815 | 6.3614
|  |  |  | -0.28059 |  | TORT-2 (3) | 27.4236 | 23.8636 | 0.32366 | 5.7488
|  |  |  | 2.7349 |  |  | Média |  | 0.64867 | 11.5216
|  |  |  | 8.2256 |  | Peixe IPEN (1) | 38.9136 | 35.3536 | 0.3513 | 11.9084
|  |  |  | Média: | 3.56 | Peixe IPEN (2) | 151.9424 | 148.3824 | 0.6196 | 21.0034
[6 empty] | Peixe IPEN (3) | 19.505 | 15.945 | 0.30523 | 10.3467
[7 empty] | Média |  | 0.42537 | 14.4195
[6 empty] | Ponto 30 ppb | 978.4517 | 978.4517 | 15.602 | 156.0196