## Se 78 (2 - 5 mL min-1 He)
Vazão = 2,0 mL/min He |  |  |  | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 4.63 | 0 | - | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 17.918 | 0.61853 | 123.7062 | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.15
1 | 22.7627 | 0.85719 | 85.7185 | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1507
2 | 55.7996 | 2.4846 | 124.231 |  | Intens. | S/branco | Conc. | RSD (%) | R (%)
5 | 90.5341 | 4.1957 | 83.9136 | NIST 1640a (água) | 508.6668 | 494.9668 | 24.1185 | 3.414% | 120.7735
10 | 216.547 | 10.4032 | 104.0321 | DORM-4 | 604.2393 | 590.5393 | 3.8435 | 2.625% | 107.9643
15 | 310.1372 | 15.0136 | 100.0904 | TORT-2 | 839.1128 | 825.4128 | 5.3612 | 3.059% | 95.2255
30 | 613.6212 | 29.9635 | 99.8784
Vazão = 2,5 mL/min He |  |  |  | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 2.2416 | 0 | - | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 4.6457 | 0.46537 | 93.0732 | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.15
1 | 6.0189 | 0.72693 | 72.6928 | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1507
2 | 13.2832 | 2.1106 | 105.5275 |  | Intens. | S/branco | Conc. | RSD (%) | R (%)
5 | 25.7759 | 4.49 | 89.8006 | NIST 1640a (água) | 142.867 | 140.467 | 26.3351 | 7.012% | 131.8734
10 | 57.5662 | 10.5451 | 105.4509 | DORM-4 | 166.9999 | 164.5999 | 4.1243 | 6.343% | 115.8512
15 | 83.5697 | 15.4979 | 103.3197 | TORT-2 | 201.6921 | 199.2921 | 4.9821 | 0.8545% | 88.4921
30 | 157.9061 | 29.6567 | 98.8557
Vazão = 3,0 mL/min He |  |  |  | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 0.9895 | 0 | - | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 1.3936 | -0.1316 | -26.3191 | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.15
1 | 2.1773 | 0.48181 | 48.1815 | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1507
2 | 4.4521 | 2.2622 | 113.1097 |  | Intens. | S/branco | Conc. | RSD (%) | R (%)
5 | 7.9188 | 4.9754 | 99.5081 | NIST 1640a (água) | 142.867 | 139.967 | 108.3238 | 6.574% | 542.4325
10 | 16.5611 | 11.7394 | 117.3936 | DORM-4 | 166.9999 | 164.0999 | 16.9615 | 10.08% | 476.4477
15 | 21.2034 | 15.3727 | 102.4846 | TORT-2 | 201.6921 | 198.7921 | 20.4862 | 14.41% | 363.8758
30 | 38.9327 | 29.2486 | 97.4955
Vazão = 3,5 mL/min He |  |  |  | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 1.2805 | 0 | - | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 2.2423 | 2.4869 | 497.3864 | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.15
1 | 1.5553 | -0.19133 | -19.133 | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1507
2 | 2.8724 | 4.9435 | 247.1758 |  | Intens. | S/branco | Conc. | RSD (%) | R (%)
5 | 1.422 | -0.71115 | -14.223 | NIST 1640a (água) | 6.622 | 4.622 | 11.7645 | 2.166% | 58.9108
10 | 5.0382 | 13.3873 | 133.8728 | DORM-4 | 10.9692 | 8.9692 | 3.8284 | 9.371% | 107.538
15 | 5.5634 | 15.4349 | 102.8992 | TORT-2 | 11.6399 | 9.6399 | 4.177 | 11.86% | 74.192
30 | 9.1513 | 29.4225 | 98.0749
Vazão = 4,0 mL/min He |  |  |  | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 1.4179 | 0 | - | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 1.9675 | 12.6401 | 2528.0153 | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.15
1 | 0.61793 | -10.3903 | -1039.0289 | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1507
2 | 0.88866 | -5.7704 | -288.5177 |  | Intens. | S/branco | Conc. | RSD (%) | R (%)
5 | 0.89678 | -5.6317 | -112.6348 | NIST 1640a (água) | 2.6382 | 1.5382 | 5.3146 | 47.73% | 26.613
10 | 2.7716 | 26.3613 | 263.6126 | DORM-4 | 5.531 | 4.431 | 7.2905 | 22.36% | 204.7882
15 | 2.2261 | 17.0521 | 113.6806 | TORT-2 | 3.8301 | 2.7301 | 3.4046 | 55.15% | 60.4729
30 | 2.7513 | 26.0147 | 86.7157
Vazão = 4,5 mL/min He |  |  |  | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 1.3211 | 0 | - | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 0.9049 | -3.4282 | -685.6331 | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.15
1 | 1.1594 | -0.16557 | -16.5572 | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1507
2 | 0.75939 | -5.2938 | -264.6889 |  | Intens. | S/branco | Conc. | RSD (%) | R (%)
5 | 0.76751 | -5.1896 | -103.7927 | NIST 1640a (água) | 2.6382 | 0.93824 | -30.0081 | 20.91% | -150.266
10 | 2.109 | 12.0085 | 120.0852 | DORM-4 | 5.531 | 3.831 | 45.4471 | 37.09% | 1276.6044
15 | 1.9594 | 10.0908 | 67.2723 | TORT-2 | 3.8301 | 2.1301 | 16.2968 | 29.32% | 289.4643
30 | 0.89272 | -3.5844 | -11.9479
Vazão = 5,0 mL/min He |  |  |  | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 1.5838 | 0 | - | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 0.63417 | -30.2549 | -6050.9746 | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.15
1 | 1.4382 | 21.9569 | 2195.6914 | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1507
2 | 0.50896 | -38.3854 | -1919.271 |  | Intens. | S/branco | Conc. | RSD (%) | R (%)
5 | 1.4382 | 21.9569 | 439.1383 | NIST 1640a (água) | 0.65448 | -1.0455 | -139.3258 | 27.66% | -697.6756
10 | 1.4342 | 21.6932 | 216.9318 | DORM-4 | 2.4562 | 0.75617 | -2.9778 | 93.36% | -83.6457
15 | 1.1553 | 3.586 | 23.9065 | TORT-2 | 1.5188 | -0.18123 | -11.0422 | 17.82% | -196.132
30 | 1.5838 | 31.4061 | 104.6871

## Se 78 (2 - 3 mL min-1 He)
Modo padrão |  |  |  | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 16908.4074 | 0 | - | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 17672.0423 | 1.2284 | 245.6702 | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1507
1 | 18833.4068 | 2.3605 | 236.0506 |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
5 | 23650.5314 | 7.0565 | 141.1295 | NIST 1640a (água) | 22534.2732 | 22534.2732 | 59.6829 | 298.8629
10 | 28198.4367 | 11.49 | 114.8999 | TORT-2 | 65398.6335 | 40721.4335 | 3.1451 | 55.8625
15 | 22568.6952 | 6.0018 | 40.0123 | Ponto 10 ppb | 28363.6643 | 28363.6643 | 11.6511 | 116.5107
30 | 49034.9049 | 31.8024 | 106.008
50 | 68812.5367 | 51.0826 | 102.1652
Vazão = 2,0 mL/min He |  |  |  | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 69.3313 | 0 | - | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 120.309 | 0.59915 | 119.8294 | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1507
1 | 184.1601 | 1.2503 | 125.0317 |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
5 | 549.7641 | 4.9788 | 99.5768 | NIST 1640a (água) | 650.5595 | 650.5595 | 60.0678 | 300.79
10 | 977.7261 | 9.3433 | 93.433 | TORT-2 | 3714.6775 | 3518.7775 | 4.6792 | 83.1115
15 | 1524.9748 | 14.9243 | 99.4952 | , | 1296.4648 | 1296.4648 | 12.5939 | 125.9388
30 | 3046.0419 | 30.4365 | 101.4551 | ,,,
50 | 4953.3924 | 49.8882 | 99.7763
Vazão = 2,1 mL/min He |  |  |  | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 62.2247 | 0 | - | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 95.5981 | 0.62737 | 125.4748 | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1507
1 | 146.5245 | 1.2403 | 124.0272 |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
5 | 460.0736 | 5.0138 | 100.2767 | NIST 1640a (água) | 531.0209 | 531.0209 | 58.6769 | 293.825
10 | 826.5592 | 9.4245 | 94.2449 | TORT-2 | 3071.705 | 2925.205 | 4.6027 | 81.7539
15 | 1247.163 | 14.4865 | 96.5764 | Ponto 10 ppb | 1080.3155 | 1080.3155 | 12.4784 | 124.7845
30 | 2581.9674 | 30.5508 | 101.8361
50 | 4192.3297 | 49.9315 | 99.8631
Vazão = 2,2 mL/min He |  |  |  | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 47.0057 | 0 | - | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 74.088 | 0.68738 | 137.476 | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1507
1 | 108.3468 | 1.1815 | 118.152 |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
5 | 388.8729 | 5.2278 | 104.5553 | NIST 1640a (água) | 435.8509 | 435.8509 | 59.0536 | 295.7117
10 | 664.7375 | 9.2068 | 92.0677 | TORT-2 | 2645.7835 | 2538.8835 | 4.8094 | 85.425
15 | 1030.2016 | 14.4781 | 96.5209 | Ponto 10 ppb | 920.2326 | 920.2326 | 12.892 | 128.9197
30 | 2129.6762 | 30.3367 | 101.1224
50 | 3498.8062 | 50.0847 | 100.1695
Vazão = 2,3 mL/min He |  |  |  | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 34.5048 | 0 | - | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 59.4471 | 0.75856 | 151.7126 | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1507
1 | 84.4083 | 1.1927 | 119.2724 |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
5 | 305.1145 | 5.0316 | 100.6312 | NIST 1640a (água) | 376.6654 | 376.6654 | 62.7608 | 314.2752
10 | 546.539 | 9.2308 | 92.3076 | TORT-2 | 2195.9989 | 2111.4989 | 4.8375 | 85.9241
15 | 861.9887 | 14.7175 | 98.1167 | Ponto 10 ppb | 766.3216 | 766.3216 | 13.0535 | 130.5353
30 | 1742.7723 | 30.0373 | 100.1245
50 | 2902.3382 | 50.2062 | 100.4123
Vazão = 2,4 mL/min He |  |  |  | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 21.6493 | 0 | - | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 44.6714 | 0.68753 | 137.5064 | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1507
1 | 77.213 | 1.3512 | 135.1226 |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
5 | 251.6306 | 4.9085 | 98.1704 | NIST 1640a (água) | 297.6842 | 297.6842 | 58.478 | 292.829
10 | 456.0837 | 9.0784 | 90.7839 | TORT-2 | 1834.419 | 1773.319 | 4.7702 | 84.7289
15 | 743.5306 | 14.9409 | 99.6063 | Ponto 10 ppb | 630.4856 | 630.4856 | 12.6354 | 126.3536
30 | 1495.7189 | 30.282 | 100.9401
50 | 2464.1029 | 50.0325 | 100.0649
Vazão = 2,5 mL/min He |  |  |  | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 16.9631 | 0 | - | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 33.3306 | 0.60738 | 121.4754 | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1507
1 | 54.7608 | 1.146 | 114.604 |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
5 | 208.7663 | 5.0171 | 100.3416 | NIST 1640a (água) | 246.8907 | 246.8907 | 59.7537 | 299.2172
10 | 373.2542 | 9.1516 | 91.5161 | TORT-2 | 1543.3795 | 1498.2795 | 4.9675 | 88.2323
15 | 604.9224 | 14.9748 | 99.8317 | Ponto 10 ppb | 498.1372 | 498.1372 | 12.2906 | 122.9063
30 | 1226.0973 | 30.5884 | 101.9615
50 | 1991.1249 | 49.818 | 99.6359
Vazão = 2,6 mL/min He |  |  |  | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 15.6541 | 0 | - | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 29.5038 | 0.51119 | 102.2378 | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1507
1 | 50.8785 | 1.0485 | 104.8458 |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
5 | 172.2487 | 4.0992 | 81.9837 | NIST 1640a (água) | 200.8914 | 200.8914 | 58.2276 | 291.5752
10 | 311.3461 | 7.5955 | 75.955 | TORT-2 | 1290.9706 | 1258.7706 | 4.9598 | 88.0958
15 | 493.7587 | 12.1806 | 81.2038 | Ponto 10 ppb | 437.6878 | 437.6878 | 12.8848 | 128.8477
30 | 1027.9855 | 25.6088 | 85.3625
50 | 1682.5647 | 42.0621 | 84.1242
Vazão = 2,7 mL/min He |  |  |  | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 9.4362 | 0 | - | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 28.337 | 0.89982 | 179.9646 | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1507
1 | 43.3069 | 1.4439 | 144.3867 |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
5 | 139.2588 | 4.931 | 98.6199 | NIST 1640a (água) | 174.4748 | 174.4748 | 62.1083 | 311.0081
10 | 250.505 | 8.974 | 89.7396 | TORT-2 | 1091.888 | 1067.088 | 5.1295 | 91.1097
15 | 402.8598 | 14.5109 | 96.7394 | Ponto 10 ppb | 343.8227 | 343.8227 | 12.3654 | 123.6536
30 | 841.5577 | 30.4543 | 101.5143
50 | 1381.4055 | 50.0737 | 100.1474
Vazão = 2,8 mL/min He |  |  |  | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 8.5556 | 0 | - | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 18.5116 | 0.75931 | 151.861 | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1507
1 | 29.78 | 1.2484 | 124.8362 |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
5 | 113.6187 | 4.887 | 97.7407 | NIST 1640a (água) | 136.1678 | 136.1678 | 58.6569 | 293.7249
10 | 212.1125 | 9.1618 | 91.6176 | TORT-2 | 896.2149 | 876.2149 | 5.0411 | 89.5393
15 | 333.9897 | 14.4513 | 96.3422 | Ponto 10 ppb | 282.6098 | 282.6098 | 12.2219 | 122.2193
30 | 681.8687 | 29.5496 | 98.4986
50 | 1162.4974 | 50.4093 | 100.8186
Vazão = 2,9 mL/min He |  |  |  | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 7.5783 | 0 | - | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 15.8693 | 0.48538 | 97.0768 | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1507
1 | 29.0159 | 1.183 | 118.2961 |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
5 | 93.7241 | 4.6165 | 92.3298 | NIST 1640a (água) | 120.9439 | 120.9439 | 60.6082 | 303.4961
10 | 162.7711 | 8.2802 | 82.8024 | TORT-2 | 742.8572 | 726.1572 | 5.0663 | 89.9872
15 | 218.2622 | 11.2247 | 74.8312 | Ponto 10 ppb | 246.9253 | 246.9253 | 12.7456 | 127.4559
30 | 573.8964 | 30.0952 | 100.3174
50 | 946.474 | 49.8648 | 99.7296
Vazão = 3,0 mL/min He |  |  |  | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 7.7441 | 0 | - | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 12.5401 | 0.59331 | 118.6614 | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1507
1 | 20.6166 | 1.119 | 111.9017 |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
5 | 84.4598 | 5.2747 | 105.4933 | NIST 1640a (água) | 90.6852 | 90.6852 | 56.7989 | 284.4209
10 | 143.5668 | 9.122 | 91.2203 | TORT-2 | 594.1145 | 581.6145 | 4.9947 | 88.7161
30 | 462.9956 | 29.9141 | 99.7137 | Ponto 10 ppb | 196.7952 | 196.7952 | 12.5867 | 125.8674
50 | 774.6173 | 50.198 | 100.396

## Se 80 (2 - 5 mL min-1 He)
Vazão = 2,0 mL/min He
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação
0 | 13688.9342 | 0 | -
0.5 | 14512.396 | -3.6121 | -722.4151
1 | 15739.1128 | 0.015118 | 1.5118
2 | 10092.5196 | -16.6809 | -834.045
5 | 21972.2853 | 18.4456 | 368.911
10 | 24398.9844 | 25.6209 | 256.2089
15 | 22375.8824 | 19.6389 | 130.9261
30 | 26876.8461 | 32.9475 | 109.825
50 | 30338.0109 | 43.1816 | 86.3632
Vazão = 2,5 mL/min He
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação
0 | 1528.2892 | 0 | -
0.5 | 1639.3503 | -2.7647 | -552.9328
1 | 1812.1405 | -0.32302 | -32.302
2 | 1246.7538 | -8.3123 | -415.6159
5 | 2951.9746 | 15.7836 | 315.6722
10 | 3075.0981 | 17.5234 | 175.2343
15 | 3153.1881 | 18.6269 | 124.1793
30 | 4055.5372 | 31.3777 | 104.5923
50 | 5089.7324 | 45.9916 | 91.9832
Vazão = 3,0 mL/min He |  |  |  | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 153.5615 | 0 | - | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 175.4559 | 0.27927 | 55.8536 | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1507
1 | 192.7366 | 1.4186 | 141.8551 |  | Intens. | S/branco | Conc. | RSD (%) | R (%)
2 | 144.3572 | -1.771 | -88.5508 | NIST 1640a (água) | 598.4674 | -187.4326 | -236.4535 | 3.139% | -1184.0435
5 | 269.4331 | 6.475 | 129.5003 | TORT-2 | 1019.2722 | 233.3722 | 0.54381 | 0.7463% | 9.6591
10 | 328.3951 | 10.3623 | 103.6228
15 | 444.6204 | 18.0248 | 120.1655
30 | 658.7029 | 32.1389 | 107.1297
50 | 895.2227 | 47.7322 | 95.4645
Vazão = 3,5 mL/min He |  |  |  | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 16.6698 | 0 | - | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 16.9915 | 0.23398 | 46.7952 | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1507
1 | 17.8709 | 0.49328 | 49.3279 |  | Intens. | S/branco | Conc. | RSD (%) | R (%)
2 | 21.2032 | 1.4759 | 73.794 | NIST 1640a (água) | 86.1399 | -11.7601 | -82.4408 | 2.372% | -412.823
5 | 33.7132 | 5.1647 | 103.2948 | TORT-2 | 178.7047 | 80.8047 | 2.5401 | 5.391% | 45.1172
10 | 47.7386 | 9.3005 | 93.0046
15 | 74.1133 | 17.0776 | 113.8508
30 | 118.6226 | 30.2022 | 100.6739
50 | 183.7693 | 49.4121 | 98.8243
Vazão = 4,0 mL/min He |  |  |  | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 1.2296 | 0 | - | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 2.1629 | 1.0709 | 214.1745 | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1507
1 | 1.8423 | 0.69543 | 69.5431 |  | Intens. | S/branco | Conc. | RSD (%) | R (%)
2 | 3.8169 | 3.0076 | 150.3797 | NIST 1640a (água) | 14.2698 | 3.8698 | 30.6956 | 22.57% | 153.7088
5 | 5.8963 | 5.4425 | 108.8492 | TORT-2 | 43.7915 | 33.3915 | 4.9951 | 2.285% | 88.7235
10 | 7.0148 | 6.7522 | 67.5222
15 | 14.6434 | 15.685 | 104.5664
30 | 27.9502 | 31.2668 | 104.2227
50 | 43.6032 | 49.5958 | 99.1916
Vazão = 4,5 mL/min He
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras de Referência
0 | 0.50896 | 0 | - | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0.5 | 1.4677 | 2.2752 | 455.0382 | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 1.2285 | 1.1022 | 110.2242 | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1507
2 | 1.9227 | 4.5067 | 225.335 |  | Intens. | S/branco | Conc. | RSD (%) | R (%)
5 | 2.4815 | 7.247 | 144.94 | NIST 1640a (água) | 4.8296 | 2.0296 | 50.3086 | 25.44% | 251.921
10 | 2.5619 | 7.6414 | 76.414 | TORT-2 | 8.3777 | 5.5777 | 2.9771 | 20.98% | 52.8786
15 | 3.9756 | 14.5749 | 97.1663
30 | 6.2677 | 25.8161 | 86.0538
50 | 11.7629 | 52.7667 | 105.5334
Vazão = 5,0 mL/min He
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação
0 | 1.0158 | 0 | -
0.5 | 0.69417 | 0.39308 | 78.6152
1 | 0.29521 | -5.2339 | -523.3939
2 | 1.256 | 8.318 | 415.9024
5 | 0.53542 | -1.8459 | -36.9189
10 | 0.85605 | 2.6763 | 26.763
15 | 2.1079 | 20.3332 | 135.5544
30 | 3.4158 | 38.7806 | 129.2685
50 | 3.8688 | 45.1686 | 90.3373

## Se 80 (4 - 4,5 mL min-1 He)
Modo padrão |  |  |  | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 22847922.1007 | 0 | - | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 23547080.273 | 133.8369 | 26767.3869 | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1507
1 | 23532839.2419 | 133.2996 | 13329.9598 |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
5 | 23734809.4185 | 140.9203 | 2818.405 | NIST 1640a (água) | 23613167.5139 | 23613167.5139 | 1363.3051 | 6826.7657
10 | 24064272.3529 | 153.3514 | 1533.5141 | TORT-2 | 30962298.8537 | -3524201.0463 | -117.7976 | -2092.3204
15 | 24322581.1601 | 163.0978 | 1087.3187 | Ponto 10 ppb | 24579045.0854 | 24579045.0854 | 172.7746 | 1727.7459
30 | 24481893.0087 | 169.1089 | 563.6963
50 | 24550323.3306 | 171.6909 | 343.3818
Vazão = 4,0 mL/min He |  |  |  | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 1.4413 | 0 | - | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 1.2296 | -0.85191 | -170.3821 | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1507
1 | 7.0698 | 0.06515 | 6.515 |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
5 | 64.9123 | 9.1479 | 182.9576 | NIST 1640a (água) | 158.9934 | 158.9934 | 239.21 | 1197.8469
10 | 63.2318 | 8.884 | 88.8401 | TORT-2 | 448.0694 | 172.0694 | 3.4471 | 61.2282
15 | 103.1252 | 15.1483 | 100.9885 | Ponto 10 ppb | 329.5043 | 329.5043 | 50.6955 | 506.9552
30 | 199.7664 | 30.3234 | 101.078
50 | 322.5443 | 49.6026 | 99.2053
Vazão = 4,1 mL/min He |  |  |  | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 0.90792 | 0 | - | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 1.3629 | -1.2559 | -251.1768 | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1507
1 | 4.7756 | -0.56286 | -56.2864 |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
5 | 64.5652 | 11.5786 | 231.5724 | NIST 1640a (água) | 116.3549 | 116.3549 | 220.9558 | 1106.4387
10 | 42.7799 | 7.1547 | 71.5467 | TORT-2 | 330.7614 | 131.4614 | 3.3395 | 59.3165
15 | 85.2594 | 15.781 | 105.2068 | Ponto 10 ppb | 244.6253 | 244.6253 | 48.1435 | 481.435
30 | 160.5405 | 31.0684 | 103.5613
50 | 249.2635 | 49.0854 | 98.1708
Vazão = 4,2 mL/min He |  |  |  | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 1.5746 | 0 | - | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 1.9481 | -0.39134 | -78.2673 | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1507
1 | 5.7354 | 0.54106 | 54.1058 |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
5 | 40.8021 | 9.1741 | 183.4829 | NIST 1640a (água) | 95.4478 | 95.4478 | 226.2738 | 1133.0685
10 | 38.0053 | 8.4856 | 84.8558 | TORT-2 | 244.4359 | 98.4359 | 3.1006 | 55.0728
15 | 60.8572 | 14.1115 | 94.0767 | Ponto 10 ppb | 178.2762 | 178.2762 | 43.0189 | 430.189
30 | 124.2999 | 29.7305 | 99.1016
50 | 207.9803 | 50.3318 | 100.6635
Vazão = 4,3 mL/min He |  |  |  | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 1.2296 | 0 | - | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 0.6698 | -0.95541 | -191.0815 | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1507
1 | 5.709 | 0.68122 | 68.1217 |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
5 | 38.0296 | 11.1784 | 223.567 | NIST 1640a (água) | 67.7144 | 67.7144 | 208.1937 | 1042.5325
10 | 27.3396 | 7.7064 | 77.0644 | TORT-2 | 208.6226 | 106.5226 | 4.4358 | 78.7882
15 | 45.6043 | 13.6384 | 90.9229 | Ponto 10 ppb | 136.2767 | 136.2767 | 43.0871 | 430.8712
30 | 94.086 | 29.3844 | 97.9479
50 | 159.5278 | 50.6386 | 101.2772
Vazão = 4,4 mL/min He |  |  |  | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 0.855 | 0 | - | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 2.3227 | 0.0018749 | 0.37498 | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1507
1 | 2.856 | 0.21848 | 21.8483 |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
5 | 27.31 | 10.1502 | 203.0049 | NIST 1640a (água) | 50.5122 | 50.5122 | 195.7359 | 980.1497
10 | 18.5375 | 6.5874 | 65.8737 | TORT-2 | 159.5003 | 83.2003 | 4.3596 | 77.4351
15 | 37.4455 | 14.2667 | 95.1111 | Ponto 10 ppb | 98.2997 | 98.2997 | 38.9821 | 389.8206
30 | 79.0213 | 31.1523 | 103.841
50 | 124.7274 | 49.7154 | 99.4309
Vazão = 4,5 mL/min He |  |  |  | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 0.40209 | 0 | - | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 1.4688 | -0.13985 | -27.9704 | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1507
1 | 4.0581 | 1.1301 | 113.0139 |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
5 | 24.8561 | 11.3307 | 226.6141 | NIST 1640a (água) | 36.7788 | 36.7788 | 171.7834 | 860.2072
10 | 15.5513 | 6.7671 | 67.6707 | TORT-2 | 131.6344 | 76.8344 | 4.8871 | 86.804
15 | 28.8328 | 13.2811 | 88.5407 | Ponto 10 ppb | 67.58 | 67.58 | 32.2851 | 322.8509
30 | 59.1514 | 28.1512 | 93.8373
50 | 107.0458 | 51.6415 | 103.2831

## Se 82 (2 - 5 mL min-1 He)
Vazão = 2,0 mL/min He
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | OBS: Entre o intervalo de vazão estudada, nenhuma curva de calibração ficou boa, por isso os resultados das amostras não foram apresentados.
0 | -6.2921 | 0 | -
0.5 | 15.7331 | 16.1 | 3219.9959
1 | 20.2549 | 31.2385 | 3123.8494
2 | 55.1604 | 148.0963 | 7404.8127
5 | -0.66076 | -38.7839 | -775.6784
10 | -3.3974 | -47.9458 | -479.4581
15 | 3.0984 | -26.199 | -174.66
30 | 10.1139 | -2.7121 | -9.0403
50 | 38.213 | 91.3592 | 182.7184
Vazão = 2,5 mL/min He
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação
0 | -1.4754 | 0 | -
0.5 | 6.2674 | -13.3459 | -2669.1757
1 | 8.3913 | -55.1557 | -5515.5675
2 | 18.4143 | -252.4587 | -12622.9372
5 | 4.1361 | 28.6078 | 572.1565
10 | 1.4548 | 81.3892 | 813.8918
15 | -0.29939 | 115.9211 | 772.8074
30 | 0.89852 | 92.3402 | 307.8005
50 | 6.7527 | -22.8989 | -45.7978
Vazão = 3,0 mL/min He
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação
0 | -0.44595 | 0 | -
0.5 | -1.2386 | -316.4731 | -63294.6278
1 | -0.036554 | -160.3577 | -16035.765
2 | 3.0249 | 237.2328 | 11861.6375
5 | 5.3114 | 534.1822 | 10683.6442
10 | 0.22802 | -125.9969 | -1259.9689
15 | 1.5603 | 47.0277 | 313.5182
30 | 1.2916 | 12.1244 | 40.4147
50 | 0.21236 | -128.0314 | -256.0629
Vazão = 3,5 mL/min He
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação
0 | -0.41358 | 0 | -
0.5 | 0.92185 | 8.5946 | 1718.9152
1 | 1.1937 | 14.3794 | 1437.9442
2 | 0.78956 | 5.7799 | 288.9959
5 | 0.24787 | -5.7454 | -114.9074
10 | -1.2251 | -37.0844 | -370.8438
15 | 1.1843 | 14.1795 | 94.5297
30 | 2.9218 | 51.1478 | 170.4926
50 | -0.42089 | -19.9742 | -39.9484
Vazão = 4,0 mL/min He
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação
0 | -0.54378 | 0 | -
0.5 | -0.27398 | -53.6553 | -10731.0648
1 | 0.66249 | 33.0545 | 3305.4547
2 | 0.39164 | 7.9764 | 398.8187
5 | 0.78956 | 44.82 | 896.4002
10 | 0.52811 | 20.6122 | 206.1216
15 | 0.65936 | 32.7644 | 218.4296
30 | -0.40836 | -66.0977 | -220.3257
50 | -0.28129 | -54.3323 | -108.6645
Vazão = 4,5 mL/min He
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação
0 | 1.1958 | 0 | -
0.5 | -0.14169 | -137.7154 | -27543.0834
1 | -1.0782 | -512.3021 | -51230.2057
2 | 0.65831 | 182.2846 | 9114.2306
5 | 0.92602 | 289.3691 | 5787.3811
10 | -0.13856 | -136.4621 | -1364.6213
15 | -0.27293 | -190.2132 | -1268.0882
30 | 0.26144 | 23.5379 | 78.4596
50 | 0.12811 | -29.7955 | -59.5909
Vazão = 5,0 mL/min He
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação
0 | 1.1979 | 0 | -
0.5 | 0.2604 | -8.7261 | -1745.215
1 | 0.52916 | 2.9589 | 295.8946
2 | -1.2125 | -72.7666 | -3638.3325
5 | 0.6604 | 8.6652 | 173.3046
10 | 0.39582 | -2.8382 | -28.3815
15 | 0.25936 | -8.7715 | -58.4766
30 | 0.79269 | 14.4169 | 48.0564
50 | -1.3448 | -78.5183 | -157.0367

## Se 82 (5 - 7 mL min-1 He
Modo padrão |  |  |  | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 8.8785 | 0 | - | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 215.4731 | -4.5877 | -917.5381 | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1507
1 | 475.4376 | -3.8499 | -384.9868 |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
5 | 12013.3365 | 28.8966 | 577.9325 | NIST 1640a (água) | 2092.8165 | 2092.8165 | 7.4052 | 37.0819
10 | 3668.663 | 5.213 | 52.1304 | TORT-2 | 14116.8438 | 14090.3438 | 4.6173 | 82.0128
15 | 5907.4585 | 11.5671 | 77.1141 | Ponto 10 ppb | 3823.343 | 3823.343 | 5.652 | 56.5205
30 | 12128.0168 | 29.2221 | 97.407
50 | 19523.6779 | 50.2122 | 100.4245
Vazão = 5,0 mL/min He |  |  |  | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 1.4416 | 0 | - | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | -0.96884 | -8.5745 | -1714.8924 | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1507
1 | 2.1072 | 4.2265 | 422.6484 |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
5 | 5.4353 | 18.0763 | 361.5262 | NIST 1640a (água) | 1.0332 | 1.0332 | -2.4284 | -12.1601
10 | 1.9739 | 3.6716 | 36.7162 | TORT-2 | 8.2207 | 8.2207 | 3.9373 | 69.9343
15 | 4.3843 | 13.7026 | 91.3507 | Ponto 10 ppb | 1.8374 | 1.8374 | 3.1037 | 31.0372
30 | 7.4437 | 26.434 | 88.1134
50 | 13.7135 | 52.5256 | 105.0512
Vazão = 5,5 mL/min He |  |  |  | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | -0.42715 | 0 | - | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 0.24369 | -0.91094 | -182.1881 | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1507
1 | 0.90722 | 6.9789 | 697.8878 |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
5 | 0.63638 | 3.7584 | 75.1675 | NIST 1640a (água) | 0.63742 | 0.63742 | 37.7079 | 188.8229
10 | 0.91453 | 7.0658 | 70.6581 | TORT-2 | 1.1697 | 0.26971 | -0.079829 | -1.4179
15 | 3.177 | 33.9682 | 226.4546 | Ponto 10 ppb | 0.77285 | 0.77285 | 5.381 | 53.8104
30 | 1.7104 | 16.5286 | 55.0954
50 | 4.777 | 52.9932 | 105.9863
Vazão = 6,0 mL/min He |  |  |  | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | -0.9584 | 0 | - | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | -0.29278 | -14.224 | -2844.7996 | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1507
1 | -0.55735 | -18.9741 | -1897.4052 |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
5 | 0.1114 | -6.9677 | -139.3533 | NIST 1640a (água) | 0.90931 | 0.90931 | 73.5749 | 368.4273
10 | -0.15527 | -11.7552 | -117.5522 | TORT-2 | 0.90305 | -0.69695 | -2.8507 | -50.6348
15 | 0.63325 | 2.4012 | 16.0079 | Ponto 10 ppb | 1.5791 | 1.5791 | 19.3826 | 193.8263
30 | 1.3156 | 14.6513 | 48.8378
50 | 2.1229 | 29.1452 | 58.2905
Vazão = 6,5 mL/min He |  |  |  | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | -0.021932 | 0 | - | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 0.11036 | 2.9099 | 581.9735 | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1507
1 | -1.6324 | -64.1183 | -6411.8337 |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
5 | 1.4541 | 54.5936 | 1091.8724 | NIST 1640a (água) | -0.42402 | -0.42402 | -176.4313 | -883.4816
10 | 0.102 | 2.5885 | 25.8851 | TORT-2 | 1.5708 | 1.1708 | 5.7989 | 102.9995
15 | 0.11349 | 3.0304 | 20.2025 | Ponto 10 ppb | -0.43133 | -0.43133 | -17.9243 | -179.2431
30 | 1.9781 | 74.7449 | 249.1498
50 | 0.51871 | 18.6158 | 37.2317
Vazão = 7,0 mL/min He |  |  |  | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | -0.6886 | 0 | - | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | -0.019844 | -5.273 | -1054.6099 | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1507
1 | -0.15735 | -11.3846 | -1138.4648 |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
5 | 0.24787 | 6.6252 | 132.5045 | NIST 1640a (água) | -0.6886 | -0.6886 | -349.9552 | -1752.4045
10 | 0.38538 | 12.7368 | 127.3682 | TORT-2 | 0.50827 | -1.5917 | -9.9714 | -177.1125
15 | 0.3812 | 12.5512 | 83.6743 | Ponto 10 ppb | 1.4468 | 1.4468 | 59.9122 | 599.1215
30 | 0.78538 | 30.5146 | 101.7153
50 | 0.78225 | 30.3753 | 60.7507
OBS: A vazão máxima de He é 7,0 mL/min