## Isótopo 76
Isótopo 76 de Selênio c/ equação (intensidade/cps)
| NIST 1640a | DORM-4 | DOLT-5 | TORT-2 | Ponto 10 ppb
0.5 | 17655.2 | -73630 | -232394.4 | -11144 | 19951.9
1 | 4233 | -34969.1 | -113642 | -5765.1 | 4957.7
1.5 | 832 | -11676.5 | -39270.2 | -1534.8 | 1132.2
2 | 147.1 | -3361.2 | -11614.8 | -455.8 | 257.9
2.5 | 26.5 | -904.5 | -3214.2 | -107.7 | 65.7
3 | 8.5 | -234.5 | -863.9 | -19.7 | 19
3.5 | 2.4 | -63.5 | -228.3 | -6.2 | 9.3
4 | 2 | -15.5 | -61.2 | -1.1 | 2.6
4.5 | 1.1 | -4.1 | -15.9 | 1 | 1.2
5 | 0.7 | 0.6 | -4.4 | 0.6 | 1.4
Vazão x R²
0.5 | 0.9701
1 | 0.9991
1.5 | 0.9992
2 | 0.9995
2.5 | 0.9987
3 | 0.9938
3.5 | 0.9258
4 | 0.5011
4.5 | 0.0232
5 | 0.141
Isótopo 76 de Selênio s/ equação
| NIST 1640a | DORM-4 | DOLT-5 | TORT-2 | Ponto 10 ppb
0.5 | 17872.2 | 2748.583 | 13177.9 | 8426.7 | 20061.1
1 | 4341.5 | 1386 | 5788.3 | 4123.3 | 5009.1
1.5 | 874.4 | 729.7 | 2346.1 | 1724.1 | 1151.5
2 | 161.5 | 329.9 | 877.7 | 656.9 | 264.9
2.5 | 31.9 | 115.4 | 283.6 | 217.8 | 68.1
3 | 10.1 | 38.4 | 86.4 | 73.5 | 20.5
3.5 | 3.6 | 10.3 | 26.1 | 2 | 10
4 | 2.8 | 3.3 | 5.4 | 6.3 | 3.6
4.5 | 2 | 1.5 | 2.9 | 3.5 | 2
5 | 1.2 | 2.2 | 1.3 | 1.8 | 1.2
Vazão x R²
0.5 | 0.9992
1 | 0.9996
1.5 | 0.9994
2 | 0.9995
2.5 | 0.999
3 | 0.9981
3.5 | 0.9968
4 | 0.9936
4.5 | 0.9716
5 | 0.7635

## Isótopo 78
Isótopo 78 de Selênio c/ equação (intensidade/cps)
| NIST 1640a | DORM-4 | DOLT-5 | TORT-2 | Ponto 10 ppb
0.5 | 9631.6 | 23733.6 | 43948.9 | 28103 | -
1 | 4381.1 | 14441.4 | 28214.1 | 18805.3 | -
1.5 | 1706.1 | 7802.2 | 15915.4 | 10833.2 | -
2 | 621.8 | 5494.5 | 7912.8 | 5494.5 | -
2.5 | 140.5 | 164.6 | - | 199.3 | -
3 | 140 | 167 | - | 201.7 | -
3.5 | 4.6 | 9 | - | 9.6 | -
4 | 1.5 | 4.4 | - | 2.7 | -
4.5 | 0.9 | 3.8 | - | 2.1 | -
5 | -1 | 0.8 | - | -0.2 | -
Vazão x R²
0.5 | 0.9701
1 | 0.9991
1.5 | 0.9992
2 | 0.9995
2.5 | 0.9987
3 | 0.9938
3.5 | 0.9258
4 | 0.5011
4.5 | 0.0232
5 | 0.141
Isótopo 78 de Selênio s/ equação
| NIST 1640a | DORM-4 | DOLT-5 | TORT-2 | Ponto 10 ppb
0.5 | 3302.6 | 9416 | 37925.8 | 30150.4 | 8921.9
1 | 560 | 3970.8 | 19467.9 | 17329.6 | 6533
1.5 | 117.6 | 1750 | 8996 | 9807.4 | 700.3
2 | 25.5 | 727.3 | 3705.2 | 4600.9 | 181.9
2.5 | 5.9 | 245.2 | 1339.9 | 1871 | 48
3 | 1.9 | 100 | 454.4 | 704.2 | 11.6
3.5 | 1.4 | 23.6 | 145.7 | 249.8 | 2.5
4 | 0.9 | 4.6 | 40.2 | 78.6 | 2
4.5 | 1.6 | 1.7 | 14.5 | 26.1 | 1.3
5 | - | - | - | - | -
Vazão x R²
0.5 | 0.9992
1 | 0.9996
1.5 | 0.9994
2 | 0.9995
2.5 | 0.999
3 | 0.9981
3.5 | 0.9968
4 | 0.9936
4.5 | 0.9716
5 | 0.7635

## Isótopo 80
Isótopo 80 de Selênio c/ equação (intensidade/cps)
| NIST 1640a | DORM-4 | DOLT-5 | TORT-2 | Ponto 10 ppb
0.5 | 4826451.5 | 5737279.9 | 299498.8 | 193829.5 | 4986366.8
1 | 737388.9 | -236337.8 | -18913.6 | 16592.2 | 718711.6
1.5 | 148504.5 | -62245.5 | -10613.8 | 6747 | 136926
2 | 24694 | -11063.3 | -462.4 | 3073.3 | 22141.7
2.5 | 3668 | -1345.5 | 886.6 | 1333.5 | 3240.5
3 | 468.4 | -57.7 | 438.1 | 473.4 | 460.1
3.5 | 64.3 | 28.8 | 147.8 | 138.9 | 80.8
4 | 9.8 | 15.5 | 44.6 | 35.5 | 18
4.5 | 2.3 | 4.1 | 12.4 | 11 | 5.6
5 | 1.5 | 1 | 2.1 | 2.4 | 2.3
Vazão x R²
0.5 | 0.8353
1 | 0.8832
1.5 | 0.9175
2 | 0.9555
2.5 | 0.9889
3 | 0.9967
3.5 | 0.9975
4 | 0.9975
4.5 | 0.9172
5 | 0.786
Isótopo 80 de Selênio s/ equação
| NIST 1640a | DORM-4 | DOLT-5 | TORT-2 | Ponto 10 ppb
0.5 | 4826503.5 | -904788 | 299584.8 | 193968.8 | 4986420.9
1 | 737414.6 | -236324.9 | -18885.1 | 16644.4 | 718736.8
1.5 | 148515.1 | -62243.3 | -10608 | 6761 | 136937.1
2 | 24698 | -11063.1 | -460.5 | 3077.2 | 22145.3
2.5 | 3570.2 | -1345.2 | 886.6 | 1334.6 | 3242.2
3 | 469.2 | -57.2 | 438.4 | 474.1 | 461.1
3.5 | 64.9 | 28.9 | 148 | 139.1 | 81.5
4 | 10.1 | 15.6 | 44.9 | 35.8 | 18.4
4.5 | 2.5 | 4.4 | 12.5 | 11.1 | 5.9
5 | 1.9 | 1.2 | 2.4 | 2.5 | 3.1
Vazão x R²
0.5 | 0.8353
1 | 0.8832
1.5 | 0.9175
2 | 0.9555
2.5 | 0.9889
3 | 0.9967
3.5 | 0.9976
4 | 0.9971
4.5 | 0.9241
5 | 0.7953

## Isótopo 82
Isótopo 82 de Selênio c/ equação (intensidade/cps)
| NIST 1640a | DORM-4 | DOLT-5 | TORT-2 | Ponto 10 ppb
0.5 | 475.4 | 7150.3 | 16006.1 | 12131.1 | 2369
1 | 245 | 3432.9 | 8076.2 | 6069.6 | 1248
1.5 | 114.4 | 1325.8 | 3443.5 | 2599.6 | 562.5
2 | 46.8 | 522 | 1291.3 | 966.4 | 562.5
2.5 | 14.6 | 166.1 | 424.1 | 327.8 | 71
3 | 3.8 | 49.6 | 134.9 | 100.3 | 24.4
3.5 | 1.6 | 14.7 | 34.9 | 31.4 | 8.2
4 | 0.5 | 4.7 | 7.3 | 8.5 | 2.1
4.5 | -0.1 | 0.9 | 2.8 | 3 | 1.2
5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1.1 | 0
Vazão x R²
0.5 | 0.9992
1 | 0.9996
1.5 | 0.9995
2 | 0.9981
2.5 | 0.9976
3 | 0.9948
3.5 | 0.9605
4 | 0.572
4.5 | 0.488
5 | 0.4862
Isótopo 82 de Selênio s/ equação
| NIST 1640a | DORM-4 | DOLT-5 | TORT-2 | Ponto 10 ppb
0.5 | 739.6 | 7365.1 | 16443.9 | 12838.5 | 2643.6
1 | 375.5 | 3498.5 | 8220.8 | 6334.8 | 1375.7
1.5 | 168.4 | 1436.9 | 3473.2 | 2670.7 | 618.8
2 | 66.9 | 523.1 | 1300.8 | 986.2 | 233.9
2.5 | 25.5 | 167.2 | 424.3 | 333.5 | 25.5
3 | 8 | 50.8 | 127.4 | 103.6 | 29.5
3.5 | 4.8 | 15 | 36.2 | 32.4 | 11.6
4 | 2.1 | 5.4 | 5 | 6.3 | 2.1
4.5 | 1.2 | 2.6 | 3.7 | 3.6 | 2.4
5 | 2.1 | 1.3 | 1 | 1.9 | 1.5
Vazão x R²
0.5 | 0.9992
1 | 0.9996
1.5 | 0.9996
2 | 0.9984
2.5 | 0.9982
3 | 0.9952
3.5 | 0.9702
4 | 0.7505
4.5 | 0.5386
5 | 0.7334