## Padrão
Modo padrão | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 21869.3939 | 0 | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 23323.0233 | 0.39424 | 78.8483 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
1 | 24093.3669 | 0.92891 | 92.8905 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
5 | 31127.6094 | 5.8111 | 116.2217 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
10 | 37631.767 | 10.3254 | 103.2535
15 | 44260.4587 | 14.9261 | 99.507 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
30 | 65437.9319 | 29.6245 | 98.7482 |  |  | NIST 1640a (1) | 31456.1944 | 31456.1944 | 60.3914 | 302.4107
50 | 94943.3904 | 50.103 | 100.206 |  |  | NIST 1640a (1) | 30834.7082 | 30834.7082 | 56.0779 | 280.8109
[6 empty] | NIST 1640a (1) | 30291.2816 | 30291.2816 | 52.3062 | 261.924
[7 empty] | Média |  | 56.2585 | 281.7152
[6 empty] | DORM-4 (1) | 70738.9753 | 36945.2286 | 1.3114 | 36.838
[6 empty] | DORM-4 (2) | 71903.2993 | 38109.5526 | 1.419 | 39.8606
[6 empty] | DORM-4 (3) | 75856.7334 | 42062.9867 | 1.7844 | 50.1237
[7 empty] | Média |  | 1.505 | 42.2741
|  |  |  | Branco digestão |  | DOLT-5 (1) | 133432.2528 | 99638.5061 | 7.0865 | 85.3801
|  |  |  | 35372.0038 |  | DOLT-5 (2) | 148728.0648 | 114934.3182 | 8.4964 | 102.3662
|  |  |  | 32766.6014 |  | DOLT-5 (3) | 142622.5517 | 108828.805 | 7.9336 | 95.586
|  |  |  | 33242.6348 |  |  | Média |  | 7.8389 | 94.4441
|  |  |  | Média | 33793.7467 | TORT-2 (1) | 96759.7838 | 62966.0371 | 3.6916 | 65.5709
[6 empty] | TORT-2 (2) | 97271.5072 | 63477.7605 | 3.7386 | 66.4054
[6 empty] | TORT-2 (3) | 99069.2619 | 65275.5152 | 3.9037 | 69.3369
[7 empty] | Média |  | 3.778 | 67.1044
[7 empty] | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 44742.2229 | 44742.2229 | 15.2604 | 152.6043
[6 empty] | Ponto 5 ppb | 43192.7991 | 43192.7991 | 14.185 | 283.7007
[6 empty] | Ponto 0,5 ppb | 23928.8238 | 23928.8238 | 0.8147 | 162.9406
Modo padrão com equação matemática | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 21845.658 | 0 | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 23299.7993 | 0.39478 | 78.956 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
1 | 24069.4929 | 0.92899 | 92.8993 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
5 | 31103.3495 | 5.8109 | 116.2181 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
10 | 37607.9418 | 10.3255 | 103.2547
15 | 44237.06 | 14.9265 | 99.5098 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
30 | 65414.2975 | 29.6247 | 98.7491 |  |  | NIST 1640a (1) | 31424.128 | 31424.128 | 60.1689 | 301.2962
50 | 94919.4108 | 50.103 | 100.206 |  |  | NIST 1640a (1) | 30804.6685 | 30804.6685 | 55.8694 | 279.7668
[6 empty] | NIST 1640a (1) | 30262.1396 | 30262.1396 | 52.104 | 260.9112
[7 empty] | Média |  | 56.0474 | 280.6581
[6 empty] | DORM-4 (1) | 70706.7586 | 36942.6548 | 1.3134 | 36.8936
[6 empty] | DORM-4 (2) | 71871.9234 | 38107.8196 | 1.4211 | 39.9184
[6 empty] | DORM-4 (3) | 75825.4631 | 42061.3593 | 1.7865 | 50.1818
[7 empty] | Média |  | 1.507 | 42.3313
|  |  |  | Branco digestão |  | DOLT-5 (1) | 133400.7103 | 99636.6066 | 7.0886 | 85.4046
|  |  |  | 35342.2363 |  | DOLT-5 (2) | 148695.7628 | 114931.6591 | 8.4984 | 102.3899
|  |  |  | 32736.8542 |  | DOLT-5 (3) | 142590.274 | 108826.1703 | 7.9356 | 95.6097
|  |  |  | 33213.2207 |  |  | Média |  | 7.8409 | 94.4681
|  |  |  | Média | 33764.1037 | TORT-2 (1) | 96728.1601 | 62964.0564 | 3.6937 | 65.6068
[6 empty] | TORT-2 (2) | 97239.8428 | 63475.7391 | 3.7406 | 66.4412
[6 empty] | TORT-2 (3) | 99038.353 | 65274.2493 | 3.9058 | 69.374
[7 empty] | Média |  | 3.78 | 67.1407
[7 empty] | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 44713.9704 | 44713.9704 | 15.2575 | 152.5748
[6 empty] | Ponto 5 ppb | 43165.5742 | 43165.5742 | 14.1828 | 283.6559
[6 empty] | Ponto 0,5 ppb | 23905.6079 | 23905.6079 | 0.81525 | 163.0494

## KED sem equação matemática
Vazão = 0,5 mL/min He | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 4830.6833 | 0 | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 5562.4161 | 0.93189 | 186.3777 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
1 | 5788.906 | 1.2391 | 123.9106 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
5 | 7851.9666 | 4.0375 | 80.75 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
10 | 12510.4088 | 10.3563 | 103.5635
15 | 16124.6951 | 15.2589 | 101.7258 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
30 | 26620.38 | 29.4955 | 98.3184 |  |  | NIST 1640a (1) | 3264.5065 | 3264.5065 | -21.8506 | -109.4172
50 | 41914.1981 | 50.2405 | 100.481 |  |  | NIST 1640a (1) | 3340.7906 | 3340.7906 | -20.8159 | -104.2358
[7 empty] | Média |  | -21.3333 | -106.8265
[6 empty] | DORM-4 (1) | 18165.2756 | 6838.5143 | 0.35457 | 9.9598
[6 empty] | DORM-4 (2) | 20755.0661 | 9428.3049 | 0.82233 | 23.0991
[6 empty] | DORM-4 (3) | 23308.0658 | 11981.3046 | 1.2834 | 36.0518
[7 empty] | Média |  | 0.82011 | 23.0369
[6 empty] | DOLT-5 (1) | 43815.3563 | 32488.595 | 4.9741 | 59.9295
|  |  |  | Branco digestão |  | DOLT-5 (2) | 53183.4838 | 41856.7225 | 6.6617 | 80.2613
|  |  |  | 11833.8331 |  | DOLT-5 (3) | 50758.9515 | 39432.1903 | 6.2249 | 74.9993
|  |  |  | 10835.5745 |  |  | Média |  | 5.9536 | 71.73
|  |  |  | 11310.8762 |  | TORT-2 (1) | 38968.4105 | 27641.6493 | 4.0848 | 72.5535
|  |  |  | Média | 11326.7612 | TORT-2 (2) | 42179.6444 | 30852.8832 | 4.6609 | 82.7873
[6 empty] | TORT-2 (3) | 43283.3399 | 31956.5787 | 4.859 | 86.3047
[7 empty] | Média |  | 4.5349 | 80.5485
[7 empty] | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 8921.852 | 8921.852 | 5.4887 | 54.8872
[6 empty] | Ponto 5 ppb | 16276.6008 | 16276.6008 | 15.4649 | 309.2983
[6 empty] | Ponto 0,5 ppb | 8695.3122 | 8695.3122 | 5.1814 | 1036.2878
Vazão = 1,0 mL/min He | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 1154.3133 | 0 | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 1521.1477 | 0.66831 | 133.6613 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
1 | 1676.4985 | 1.046 | 104.605 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
5 | 3513.3654 | 5.5125 | 110.2497 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
10 | 5294.8478 | 9.8443 | 98.4425
15 | 7366.9657 | 14.8827 | 99.2181 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
30 | 13334.4871 | 29.3931 | 97.9768 |  |  | NIST 1640a (1) | 546.9438 | 546.9438 | -17.0052 | -85.1538
50 | 21964.072 | 50.3763 | 100.7527 |  |  | NIST 1640a (1) | 573.0782 | 573.0782 | -16.3697 | -81.9716
[7 empty] | Média |  | -16.6875 | -83.5627
[6 empty] | DORM-4 (1) | 6532.9601 | 2451.6654 | 0.39027 | 10.9626
[6 empty] | DORM-4 (2) | 8062.4079 | 3981.1131 | 0.88546 | 24.8726
[6 empty] | DORM-4 (3) | 9560.9322 | 5479.6375 | 1.3706 | 38.5014
[7 empty] | Média |  | 0.88213 | 24.7789
[6 empty] | DOLT-5 (1) | 20535.6831 | 16454.3884 | 4.9109 | 59.1678
[6 empty] | DOLT-5 (2) | 25650.4748 | 21569.18 | 6.5626 | 79.0671
|  |  |  | Branco digestão |  | DOLT-5 (3) | 24461.3258 | 20380.0311 | 6.1786 | 74.4406
|  |  |  | 4175.5435 |  |  | Média |  | 5.884 | 70.8918
|  |  |  | 3882.5275 |  | TORT-2 (1) | 17690.96 | 13609.6652 | 3.9765 | 70.6301
|  |  |  | 4185.8132 |  | TORT-2 (2) | 22709.5039 | 18628.2091 | 5.5906 | 99.3004
|  |  |  | Média | 4081.2947 | TORT-2 (3) | 23832.1293 | 19750.8346 | 5.9517 | 105.7138
[7 empty] | Média |  | 5.1729 | 91.8814
[7 empty] | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 6532.9601 | 6532.9601 | 12.8548 | 128.5479
[6 empty] | Ponto 5 ppb | 5910.4224 | 5910.4224 | 11.3411 | 226.8211
[6 empty] | Ponto 0,5 ppb | 3425.0772 | 3425.0772 | 5.2978 | 1059.5619
Vazão = 1,5 mL/min He | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 230.4019 | 0 | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 372.9382 | 0.73599 | 147.1976 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
1 | 443.6069 | 1.1032 | 110.3174 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
5 | 1269.3897 | 5.3938 | 107.8769 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
10 | 2107.0887 | 9.7464 | 97.4643
15 | 3075.131 | 14.7763 | 98.5085 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
30 | 5848.5305 | 29.1865 | 97.2884 |  |  | NIST 1640a (1) | 116.6671 | 116.6671 | -5.9557 | -29.8231
50 | 9962.406 | 50.5618 | 101.1235 |  |  | NIST 1640a (1) | 118.5338 | 118.5338 | -5.8587 | -29.3374
[7 empty] | Média |  | -5.9072 | -29.5803
[6 empty] | DORM-4 (1) | 2133.2259 | 972.8232 | 0.51304 | 14.4112
[6 empty] | DORM-4 (2) | 2908.6963 | 1748.2935 | 1.0496 | 29.4819
[6 empty] | DORM-4 (3) | 3689.4097 | 2529.0069 | 1.5897 | 44.6546
[7 empty] | Média |  | 1.0508 | 29.5159
|  |  |  | Branco digestão |  | DOLT-5 (1) | 8599.9212 | 7439.5184 | 4.9739 | 59.926
|  |  |  | 1139.6455 |  | DOLT-5 (2) | 11094.7066 | 9934.3038 | 6.6953 | 80.6665
|  |  |  | 1114.4435 |  | DOLT-5 (3) | 10774.7287 | 9614.326 | 6.4745 | 78.0063
|  |  |  | 1227.1194 |  |  | Média |  | 6.0479 | 72.8663
|  |  |  | Média | 1160.4028 | TORT-2 (1) | 10349.748 | 9189.3452 | 6.1567 | 109.3561
[6 empty] | TORT-2 (2) | 10976.8828 | 9816.48 | 6.5878 | 117.0119
[6 empty] | TORT-2 (3) | 11576.6891 | 10416.2863 | 7 | 124.3341
[7 empty] | Média |  | 6.5815 | 116.9007
[7 empty] | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 700.2838 | 700.2838 | 2.4368 | 24.3684
[6 empty] | Ponto 5 ppb | 2080.6849 | 2080.6849 | 9.6092 | 192.1849
[6 empty] | Ponto 0,5 ppb | 1130.9781 | 1130.9781 | 4.6747 | 934.9352
Vazão = 2,0 mL/min He | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 39.8667 | 0 | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 90.0003 | 0.70767 | 141.5347 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
1 | 124.5339 | 1.1609 | 116.0882 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
5 | 449.0737 | 5.42 | 108.4009 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
10 | 772.9542 | 9.6706 | 96.7056
15 | 1147.6461 | 14.5879 | 97.2527 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
30 | 2276.448 | 29.402 | 98.0066 |  |  | NIST 1640a (1) | 24.8 | 24.8 | -1.48 | -7.4109
50 | 3884.128 | 50.5007 | 101.0014 |  |  | NIST 1640a (1) | 26.2667 | 26.2667 | -1.2875 | -6.4471
[7 empty] | Média |  | -1.3837 | -6.929
[6 empty] | DORM-4 (1) | 692.0168 | 414.2808 | 0.66091 | 18.5649
[6 empty] | DORM-4 (2) | 990.301 | 712.5649 | 1.1822 | 33.2068
[6 empty] | DORM-4 (3) | 1332.8622 | 1055.1261 | 1.7808 | 50.0221
[7 empty] | Média |  | 1.208 | 33.9312
|  |  |  | Branco digestão |  | DOLT-5 (1) | 3271.4412 | 2993.7052 | 5.1547 | 62.1051
|  |  |  | 259.069 |  | DOLT-5 (2) | 4295.8458 | 4018.1098 | 6.9401 | 83.6158
|  |  |  | 261.2024 |  | DOLT-5 (3) | 4381.4719 | 4103.7358 | 7.0893 | 85.4138
|  |  |  | 312.9368 |  |  | Média |  | 6.3947 | 77.0449
|  |  |  | Média | 277.7361 | TORT-2 (1) | 4557.1268 | 4279.3908 | 7.3661 | 130.8372
[6 empty] | TORT-2 (2) | 4835.6183 | 4557.8823 | 7.8496 | 139.4242
[6 empty] | TORT-2 (3) | 5243.2287 | 4965.4926 | 8.5572 | 151.9923
[7 empty] | Média |  | 7.9243 | 140.7513
[7 empty] | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 181.8678 | 181.8678 | 1.9133 | 19.1332
[6 empty] | Ponto 5 ppb | 729.4853 | 729.4853 | 9.1001 | 182.0017
[6 empty] | Ponto 0,5 ppb | 338.2707 | 338.2707 | 3.9659 | 793.1801
Vazão = 2,5 mL/min He | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 9.4667 | 0 | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 23.0667 | 0.69944 | 139.8883 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
1 | 36.4 | 1.1956 | 119.5622 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
5 | 147.7341 | 5.3387 | 106.7749 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
10 | 264.2691 | 9.6754 | 96.7542
15 | 399.4723 | 14.7068 | 98.0453 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
30 | 782.0214 | 28.9428 | 96.4759 |  |  | NIST 1640a (1) | 4.5333 | 4.5333 | 0.097512 | 0.48829
50 | 1367.9322 | 50.7465 | 101.4931 |  |  | NIST 1640a (1) | 7.3333 | 7.3333 | 1.1395 | 5.706
[7 empty] | Média |  | 0.6185 | 3.0971
[6 empty] | DORM-4 (1) | 195.7347 | 131.4679 | 0.63028 | 17.7046
[6 empty] | DORM-4 (2) | 303.7366 | 239.4697 | 1.1655 | 32.7374
[6 empty] | DORM-4 (3) | 429.0731 | 364.8063 | 1.7865 | 50.1831
[7 empty] | Média |  | 1.1941 | 33.5417
[6 empty] | DOLT-5 (1) | 1104.176 | 1039.9092 | 5.1181 | 61.6645
|  |  |  | Branco digestão |  | DOLT-5 (2) | 1546.0837 | 1481.8169 | 7.3021 | 87.9767
|  |  |  | 58.8001 |  | DOLT-5 (3) | 1562.3521 | 1498.0853 | 7.3825 | 88.9454
|  |  |  | 56.1334 |  |  | Média |  | 6.6009 | 79.5289
|  |  |  | 77.8669 |  | TORT-2 (1) | 1764.909 | 1700.6422 | 8.3502 | 148.3169
|  |  |  | Média | 64.2668 | TORT-2 (2) | 1934.9311 | 1870.6642 | 9.1872 | 163.1822
[6 empty] | TORT-2 (3) | 2105.8887 | 2041.6219 | 10.0287 | 178.1294
[7 empty] | Média |  | 9.1887 | 163.2095
[7 empty] | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 48.0001 | 48.0001 | 1.6273 | 16.273
[6 empty] | Ponto 5 ppb | 268.4025 | 268.4025 | 9.8292 | 196.5847
[6 empty] | Ponto 0,5 ppb | 102.1337 | 102.1337 | 3.6418 | 728.3596
Vazão = 3,0 mL/min He | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 4 | 0 | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 10.2667 | 1.1117 | 222.3438 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
1 | 11.6 | 1.2665 | 126.6502 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
5 | 46.1334 | 5.2754 | 105.5079 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
10 | 80.5336 | 9.2688 | 92.6882
15 | 124.9339 | 14.4231 | 96.1542 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
30 | 248.1355 | 28.7253 | 95.751 |  |  | NIST 1640a (1) | 2.1333 | 2.1333 | 1.6754 | 8.3896
50 | 440.4068 | 51.0456 | 102.0911 |  |  | NIST 1640a (1) | 1.6 | 1.6 | 1.0563 | 5.2893
[7 empty] | Média |  | 1.3658 | 6.8395
[6 empty] | DORM-4 (2) | 93.467 | 76.8447 | 1.1772 | 33.0667
[6 empty] | DORM-4 (3) | 139.734 | 123.1118 | 1.8924 | 53.1561
[7 empty] | Média |  | 1.5348 | 43.1114
|  |  |  | Branco digestão |  | DOLT-5 (1) | 360.8046 | 344.1823 | 5.2955 | 63.8012
|  |  |  | 15.2 |  | DOLT-5 (2) | 514.2759 | 497.6537 | 7.6615 | 92.3074
|  |  |  | 12.8 |  | DOLT-5 (3) | 538.1435 | 521.5212 | 8.0295 | 96.7406
|  |  |  | 21.8667 |  |  | Média |  | 6.9955 | 84.2831
|  |  |  | Média | 16.6222 | TORT-2 (1) | 647.4813 | 630.8591 | 9.6765 | 171.8747
[6 empty] | TORT-2 (2) | 708.8176 | 692.1954 | 10.6184 | 188.6038
[6 empty] | TORT-2 (3) | 806.2894 | 789.6672 | 12.1151 | 215.1886
[7 empty] | Média |  | 10.8034 | 191.889
[7 empty] | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 11.6 | 11.6 | 1.2665 | 12.665
[6 empty] | Ponto 5 ppb | 89.6003 | 89.6003 | 10.3214 | 206.427
[6 empty] | Ponto 0,5 ppb | 30.6667 | 30.6667 | 3.4799 | 695.981
Vazão = 3,5 mL/min He | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 2.8 | 0 | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 4.1333 | 1.127 | 225.4065 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
1 | 5.4667 | 1.6257 | 162.5736 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
5 | 14.6667 | 5.0668 | 101.3358 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
10 | 25.3334 | 9.0564 | 90.5642
15 | 39.2001 | 14.243 | 94.953 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
30 | 77.0669 | 28.4062 | 94.6873 |  |  | NIST 1640a (1) | 1.4667 | 1.4667 | 1.2963 | 6.491
50 | 138.4007 | 51.3467 | 102.6934 |  |  | NIST 1640a (1) | 1.3333 | 1.3333 | 0.79755 | 3.9937
[7 empty] | Média |  | 1.0469 | 5.2424
[6 empty] | DORM-4 (1) | 17.0667 | 11.1111 | 0.49759 | 13.9773
[6 empty] | DORM-4 (2) | 32 | 26.0445 | 1.2413 | 34.8689
[6 empty] | DORM-4 (3) | 39.6001 | 33.6445 | 1.6198 | 45.5012
[7 empty] | Média |  | 1.4306 | 40.185
[6 empty] | DOLT-5 (1) | 110.8004 | 104.8449 | 5.1522 | 62.0745
|  |  |  | Branco digestão |  | DOLT-5 (2) | 164.5343 | 158.5787 | 7.8212 | 94.2317
|  |  |  | 5.3333 |  | DOLT-5 (3) | 179.6011 | 173.6456 | 8.5696 | 103.2485
|  |  |  | 4.6667 |  |  | Média |  | 7.181 | 86.5182
|  |  |  | 7.8667 |  | TORT-2 (1) | 230.6685 | 224.713 | 11.0622 | 196.4859
|  |  |  | Média | 5.9556 | TORT-2 (2) | 260.5357 | 254.5802 | 12.5398 | 222.7321
[6 empty] | TORT-2 (3) | 276.0027 | 270.0471 | 13.305 | 236.324
[7 empty] | Média |  | 12.3023 | 218.514
[7 empty] | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 2.5333 | 2.5333 | 0.52859 | 5.2859
[6 empty] | Ponto 5 ppb | 31.2 | 31.2 | 11.2507 | 225.0145
[6 empty] | Ponto 0,5 ppb | 12 | 12 | 4.0694 | 813.8768
Vazão = 4,0 mL/min He | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 2.6667 | 0 | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 2.6667 | -0.032179 | -6.4358 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
1 | 2.4 | -0.44607 | -44.6065 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
5 | 5.0667 | 3.6928 | 73.8559 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
10 | 10.1333 | 11.5566 | 115.5663
15 | 13.7333 | 17.1441 | 114.294 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
30 | 22.6667 | 31.0093 | 103.3643 |  |  | NIST 1640a (1) | 1.0667 | 1.0667 | -25.1549 | -125.9637
50 | 34 | 48.5995 | 97.1989 |  |  | NIST 1640a (1) | 0.8 | 0.8 | -29.2938 | -146.6891
[7 empty] | Média |  | -27.2244 | -136.3264
[6 empty] | DORM-4 (1) | 5.4667 | 1.3778 | -0.27066 | -7.6027
[6 empty] | DORM-4 (2) | 9.4667 | 5.3778 | 0.55601 | 15.6184
[6 empty] | DORM-4 (3) | 11.2 | 7.1111 | 0.91424 | 25.6808
[7 empty] | Média |  | 0.73513 | 20.6496
|  |  |  | Branco digestão |  | DOLT-5 (1) | 32 | 27.9111 | 5.1991 | 62.6395
|  |  |  | 3.8667 |  | DOLT-5 (2) | 45.4667 | 41.3778 | 7.9748 | 96.0821
|  |  |  | 3.4667 |  | DOLT-5 (3) | 55.3334 | 51.2446 | 10.0085 | 120.5846
|  |  |  | 4.9333 |  |  | Média |  | 7.7275 | 93.1021
|  |  |  | Média | 4.0889 | TORT-2 (1) | 69.7335 | 65.6446 | 12.9251 | 229.5764
[6 empty] | TORT-2 (2) | 86.2669 | 82.178 | 16.3195 | 289.8663
[6 empty] | TORT-2 (3) | 92.1336 | 88.0447 | 17.5239 | 311.2595
[7 empty] | Média |  | 15.5895 | 276.9007
[7 empty] | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 2 | 2 | -1.0669 | -10.6689
[6 empty] | Ponto 5 ppb | 11.0667 | 11.0667 | 13.0052 | 260.1046
[6 empty] | Ponto 0,5 ppb | 6.8 | 6.8 | 6.3831 | 1276.6108
Vazão = 4,5 mL/min He | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 2.6667 | 0 | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 2 | 0.33529 | 67.0583 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
1 | 1.8667 | -0.44764 | -44.7641 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
5 | 2.2667 | 1.9012 | 38.0231 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
10 | 3.0667 | 6.5987 | 65.9875
15 | 4.8 | 16.7769 | 111.8458 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
30 | 7.7333 | 34.0014 | 113.3379 |  |  | NIST 1640a (1) | 1.3333 | 1.3333 | -35.7937 | -179.2373
50 | 10.1333 | 48.0942 | 96.1883 |  |  | NIST 1640a (1) | 1.8667 | 1.8667 | -4.4764 | -22.4157
[7 empty] | Média |  | -20.135 | -100.8265
[6 empty] | DORM-4 (1) | 2.9333 | -1.6178e-08 | -1.5191 | -42.6723
[6 empty] | DORM-4 (2) | 5.6 | 2.6667 | 0.56591 | 15.8962
[6 empty] | DORM-4 (3) | 5.3333 | 2.4 | 0.3574 | 10.0394
[7 empty] | Média |  | 0.46165 | 12.9678
|  |  |  | 3.6 |  | DOLT-5 (2) | 15.8667 | 12.9333 | 8.5705 | 103.2589
|  |  |  | 2.8 |  | DOLT-5 (3) | 19.0667 | 16.1333 | 11.0659 | 133.324
|  |  |  | 2.4 |  |  | Média |  | 9.8182 | 118.2914
|  |  |  | Média | 2.9333 | TORT-2 (1) | 29.2 | 26.2667 | 18.8927 | 335.5726
[6 empty] | TORT-2 (2) | 25.0667 | 22.1334 | 15.6823 | 278.5488
[6 empty] | TORT-2 (3) | 32.9334 | 30 | 21.7925 | 387.078
[7 empty] | Média |  | 18.7892 | 333.7331
[7 empty] | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 1.3333 | 1.3333 | -3.5794 | -35.7937
[6 empty] | Ponto 5 ppb | 4.1333 | 4.1333 | 12.8622 | 257.2442
[6 empty] | Ponto 0,5 ppb | 3.2 | 3.2 | 7.3817 | 1476.3364
Vazão = 5,0 mL/min He | [5 empty] | A curva de calibração teve R² muito baixo
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação
0 | 2 | 0 | -
0.5 | 2.8 | 0.17476 | 34.9528
1 | 1.0667 | -2.5155 | -251.5495
5 | 2 | -1.0669 | -21.3379
10 | 2.5333 | -0.23912 | -2.3912
15 | 2 | -1.0669 | -7.1126
30 | 4.4 | 2.6581 | 8.8603
50 | 4.8 | 3.2789 | 6.5578

## KED com equação matemática
Vazão = 0,5 mL/min He + equação matemática | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 7950.2593 | 0 | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 8784.4168 | 1.7972 | 359.4407 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
1 | 9194.8977 | 2.2867 | 228.6693 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
5 | 8143.3783 | 1.0328 | 20.6556 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
10 | 17264.232 | 11.9092 | 119.092
15 | 21054.2956 | 16.4288 | 109.5251 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
30 | 27603.932 | 24.2391 | 80.7969 |  |  | NIST 1640a (água) | 9631.6291 | 9631.6291 | 28.0749 | 140.5851
50 | 51726.0767 | 53.0042 | 106.0084 |  |  | DORM-3 | 32792.1958 | 23733.5517 | 2.613 | 73.3992
[6 empty] | DOLT -5 | 53007.5494 | 43948.9052 | 5.8074 | 69.9692
[6 empty] | TORT-2 | 37161.6798 | 28103.0357 | 3.285 | 58.3473
|  |  |  | Branco digestão | 9058.6441
Vazão = 1,0 mL/min He + equação matemática | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 2961.8588 | 0 | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 3560.1135 | 0.6716 | 134.3206 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
1 | 3769.1006 | 1.034 | 103.3988 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
5 | 6385.4536 | 5.5708 | 111.4151 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
10 | 9099.6572 | 10.2772 | 102.7719
15 | 11679.5339 | 14.7507 | 98.3381 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
30 | 19899.6137 | 29.0044 | 96.6812 |  |  | NIST 1640a (água) | 4381.0514 | 4381.0514 | 20.9511 | 104.913
50 | 32329.1216 | 50.5572 | 101.1143 |  |  | DORM-4 | 17957.2099 | 14441.3965 | 2.6018 | 73.0853
[6 empty] | DOLT -5 | 31729.8783 | 28214.0649 | 5.7665 | 69.4757
[6 empty] | TORT-2 | 22321.1101 | 18805.2967 | 3.5856 | 63.6866
|  |  |  | Branco digestão | 3515.8134
Vazão = 1,5 mL/min He + equação matemática | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 856.0483 | 0 | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 1167.8803 | 0.55215 | 110.4299 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
1 | 1318.8816 | 0.99867 | 99.8674 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
5 | 2899.7538 | 5.6735 | 113.4692 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
10 | 4440.6936 | 10.2302 | 102.3016
15 | 6003.1832 | 14.8506 | 99.0039 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
30 | 10816.7267 | 29.0847 | 96.9489 |  |  | NIST 1640a (água) | 1706.0815 | 1706.0815 | 21.4366 | 107.344
50 | 18051.918 | 50.4798 | 100.9596 |  |  | DORM-4 | 9000.147 | 7802.1552 | 2.939 | 82.5555
[6 empty] | DOLT -5 | 17113.3996 | 15915.4079 | 5.8648 | 70.6603
[6 empty] | TORT-2 | 12031.2042 | 10833.2125 | 3.8536 | 68.4481
|  |  |  | Branco digestão | 1197.9917
Vazão = 2,0 mL/min He + equação matemática | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 201.3155 | 0 | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 360.449 | 0.58945 | 117.8907 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
1 | 429.8972 | 1.0049 | 100.4889 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
5 | 1205.9296 | 5.6471 | 112.9413 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
10 | 1960.9353 | 10.1635 | 101.6346
15 | 2723.5206 | 14.7252 | 98.168 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
30 | 5171.5551 | 29.3692 | 97.8973 |  |  | NIST 1640a (água) | 621.7554 | 621.7554 | 21.5257 | 107.7903
50 | 8680.7712 | 50.3611 | 100.7222 |  |  | DORM-4 | 5795.1363 | 5494.4681 | 4.1679 | 117.0754
[6 empty] | DOLT -5 | 8213.436 | 7912.7679 | 6.0779 | 73.2283
[6 empty] | TORT-2 | 5795.1363 | 5494.4681 | 4.1403 | 73.5403
|  |  |  | Branco digestão | 300.6682