## Se 80
Modo padrão |  |  |  | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 22847922.1007 | 0 | - | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 23547080.273 | 133.8369 | 26767.3869 | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1507
1 | 23532839.2419 | 133.2996 | 13329.9598 |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
5 | 23734809.4185 | 140.9203 | 2818.405 | NIST 1640a (água) | 23613167.5139 | 23613167.5139 | 1363.3051 | 6826.7657
10 | 24064272.3529 | 153.3514 | 1533.5141 | TORT-2 | 30962298.8537 | -3524201.0463 | -117.7976 | -2092.3204
15 | 24322581.1601 | 163.0978 | 1087.3187 | Ponto 10 ppb | 24579045.0854 | 24579045.0854 | 172.7746 | 1727.7459
30 | 24481893.0087 | 169.1089 | 563.6963
50 | 24550323.3306 | 171.6909 | 343.3818
Vazão = 4,0 mL/min He |  |  |  | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 1.4413 | 0 | - | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 1.2296 | -0.85191 | -170.3821 | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1507
1 | 7.0698 | 0.06515 | 6.515 |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
5 | 64.9123 | 9.1479 | 182.9576 | NIST 1640a (água) | 158.9934 | 158.9934 | 239.21 | 1197.8469
10 | 63.2318 | 8.884 | 88.8401 | TORT-2 | 448.0694 | 172.0694 | 3.4471 | 61.2282
15 | 103.1252 | 15.1483 | 100.9885 | Ponto 10 ppb | 329.5043 | 329.5043 | 50.6955 | 506.9552
30 | 199.7664 | 30.3234 | 101.078
50 | 322.5443 | 49.6026 | 99.2053
Vazão = 4,1 mL/min He |  |  |  | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 0.90792 | 0 | - | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 1.3629 | -1.2559 | -251.1768 | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1507
1 | 4.7756 | -0.56286 | -56.2864 |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
5 | 64.5652 | 11.5786 | 231.5724 | NIST 1640a (água) | 116.3549 | 116.3549 | 220.9558 | 1106.4387
10 | 42.7799 | 7.1547 | 71.5467 | TORT-2 | 330.7614 | 131.4614 | 3.3395 | 59.3165
15 | 85.2594 | 15.781 | 105.2068 | Ponto 10 ppb | 244.6253 | 244.6253 | 48.1435 | 481.435
30 | 160.5405 | 31.0684 | 103.5613
50 | 249.2635 | 49.0854 | 98.1708
Vazão = 4,2 mL/min He |  |  |  | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 1.5746 | 0 | - | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 1.9481 | -0.39134 | -78.2673 | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1507
1 | 5.7354 | 0.54106 | 54.1058 |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
5 | 40.8021 | 9.1741 | 183.4829 | NIST 1640a (água) | 95.4478 | 95.4478 | 226.2738 | 1133.0685
10 | 38.0053 | 8.4856 | 84.8558 | TORT-2 | 244.4359 | 98.4359 | 3.1006 | 55.0728
15 | 60.8572 | 14.1115 | 94.0767 | Ponto 10 ppb | 178.2762 | 178.2762 | 43.0189 | 430.189
30 | 124.2999 | 29.7305 | 99.1016
50 | 207.9803 | 50.3318 | 100.6635
Vazão = 4,3 mL/min He |  |  |  | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 1.2296 | 0 | - | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 0.6698 | -0.95541 | -191.0815 | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1507
1 | 5.709 | 0.68122 | 68.1217 |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
5 | 38.0296 | 11.1784 | 223.567 | NIST 1640a (água) | 67.7144 | 67.7144 | 208.1937 | 1042.5325
10 | 27.3396 | 7.7064 | 77.0644 | TORT-2 | 208.6226 | 106.5226 | 4.4358 | 78.7882
15 | 45.6043 | 13.6384 | 90.9229 | Ponto 10 ppb | 136.2767 | 136.2767 | 43.0871 | 430.8712
30 | 94.086 | 29.3844 | 97.9479
50 | 159.5278 | 50.6386 | 101.2772
Vazão = 2,4 mL/min He |  |  |  | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 0.855 | 0 | - | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 2.3227 | 0.0018749 | 0.37498 | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1507
1 | 2.856 | 0.21848 | 21.8483 |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
5 | 27.31 | 10.1502 | 203.0049 | NIST 1640a (água) | 50.5122 | 50.5122 | 195.7359 | 980.1497
10 | 18.5375 | 6.5874 | 65.8737 | TORT-2 | 159.5003 | 83.2003 | 4.3596 | 77.4351
15 | 37.4455 | 14.2667 | 95.1111 | Ponto 10 ppb | 98.2997 | 98.2997 | 38.9821 | 389.8206
30 | 79.0213 | 31.1523 | 103.841
50 | 124.7274 | 49.7154 | 99.4309
Vazão = 4,5 mL/min He |  |  |  | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 0.40209 | 0 | - | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 1.4688 | -0.13985 | -27.9704 | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1507
1 | 4.0581 | 1.1301 | 113.0139 |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
5 | 24.8561 | 11.3307 | 226.6141 | NIST 1640a (água) | 36.7788 | 36.7788 | 171.7834 | 860.2072
10 | 15.5513 | 6.7671 | 67.6707 | TORT-2 | 131.6344 | 76.8344 | 4.8871 | 86.804
15 | 28.8328 | 13.2811 | 88.5407 | Ponto 10 ppb | 67.58 | 67.58 | 32.2851 | 322.8509
30 | 59.1514 | 28.1512 | 93.8373
50 | 107.0458 | 51.6415 | 103.2831

## Se 82
Modo padrão |  |  |  | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 8.8785 | 0 | - | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 215.4731 | -4.5877 | -917.5381 | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1507
1 | 475.4376 | -3.8499 | -384.9868 |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
5 | 12013.3365 | 28.8966 | 577.9325 | NIST 1640a (água) | 2092.8165 | 2092.8165 | 7.4052 | 37.0819
10 | 3668.663 | 5.213 | 52.1304 | TORT-2 | 14116.8438 | 14090.3438 | 4.6173 | 82.0128
15 | 5907.4585 | 11.5671 | 77.1141 | Ponto 10 ppb | 3823.343 | 3823.343 | 5.652 | 56.5205
30 | 12128.0168 | 29.2221 | 97.407
50 | 19523.6779 | 50.2122 | 100.4245
Vazão = 5,0 mL/min He |  |  |  | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 1.4416 | 0 | - | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | -0.96884 | -8.5745 | -1714.8924 | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1507
1 | 2.1072 | 4.2265 | 422.6484 |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
5 | 5.4353 | 18.0763 | 361.5262 | NIST 1640a (água) | 1.0332 | 1.0332 | -2.4284 | -12.1601
10 | 1.9739 | 3.6716 | 36.7162 | TORT-2 | 8.2207 | 8.2207 | 3.9373 | 69.9343
15 | 4.3843 | 13.7026 | 91.3507 | Ponto 10 ppb | 1.8374 | 1.8374 | 3.1037 | 31.0372
30 | 7.4437 | 26.434 | 88.1134
50 | 13.7135 | 52.5256 | 105.0512
Vazão = 5,5 mL/min He |  |  |  | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | -0.42715 | 0 | - | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 0.24369 | -0.91094 | -182.1881 | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1507
1 | 0.90722 | 6.9789 | 697.8878 |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
5 | 0.63638 | 3.7584 | 75.1675 | NIST 1640a (água) | 0.63742 | 0.63742 | 37.7079 | 188.8229
10 | 0.91453 | 7.0658 | 70.6581 | TORT-2 | 1.1697 | 0.26971 | -0.079829 | -1.4179
15 | 3.177 | 33.9682 | 226.4546 | Ponto 10 ppb | 0.77285 | 0.77285 | 5.381 | 53.8104
30 | 1.7104 | 16.5286 | 55.0954
50 | 4.777 | 52.9932 | 105.9863
Vazão = 6,0 mL/min He |  |  |  | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | -0.9584 | 0 | - | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | -0.29278 | -14.224 | -2844.7996 | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1507
1 | -0.55735 | -18.9741 | -1897.4052 |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
5 | 0.1114 | -6.9677 | -139.3533 | NIST 1640a (água) | 0.90931 | 0.90931 | 73.5749 | 368.4273
10 | -0.15527 | -11.7552 | -117.5522 | TORT-2 | 0.90305 | -0.69695 | -2.8507 | -50.6348
15 | 0.63325 | 2.4012 | 16.0079 | Ponto 10 ppb | 1.5791 | 1.5791 | 19.3826 | 193.8263
30 | 1.3156 | 14.6513 | 48.8378
50 | 2.1229 | 29.1452 | 58.2905
Vazão = 6,5 mL/min He |  |  |  | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | -0.021932 | 0 | - | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 0.11036 | 2.9099 | 581.9735 | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1507
1 | -1.6324 | -64.1183 | -6411.8337 |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
5 | 1.4541 | 54.5936 | 1091.8724 | NIST 1640a (água) | -0.42402 | -0.42402 | -176.4313 | -883.4816
10 | 0.102 | 2.5885 | 25.8851 | TORT-2 | 1.5708 | 1.1708 | 5.7989 | 102.9995
15 | 0.11349 | 3.0304 | 20.2025 | Ponto 10 ppb | -0.43133 | -0.43133 | -17.9243 | -179.2431
30 | 1.9781 | 74.7449 | 249.1498
50 | 0.51871 | 18.6158 | 37.2317
Vazão = 7,0 mL/min He |  |  |  | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | -0.6886 | 0 | - | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | -0.019844 | -5.273 | -1054.6099 | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1507
1 | -0.15735 | -11.3846 | -1138.4648 |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
5 | 0.24787 | 6.6252 | 132.5045 | NIST 1640a (água) | -0.6886 | -0.6886 | -349.9552 | -1752.4045
10 | 0.38538 | 12.7368 | 127.3682 | TORT-2 | 0.50827 | -1.5917 | -9.9714 | -177.1125
15 | 0.3812 | 12.5512 | 83.6743 | Ponto 10 ppb | 1.4468 | 1.4468 | 59.9122 | 599.1215
30 | 0.78538 | 30.5146 | 101.7153
50 | 0.78225 | 30.3753 | 60.7507