## As
Modo Padrão | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real (mg/Kg) |  | SD
0 | 797.8892 | 0 | - |  |  | Peixe IPEN | 5.9 |  | 0.27
0.5 | 3266.388 | 0.40443 | 80.8863 |  |  | Mussel tissue | 13.3 |  | 1.8
1 | 9160.803 | 1.6995 | 169.9537 |  |  | DOLT-5 | 9.66 |  | 0.62
2 | 11026.654 | 2.1095 | 105.4749
5 | 25360.2237 | 5.2588 | 105.1766 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
10 | 47164.3971 | 10.0496 | 100.4959 |  |  |  | Média
15 | 68120.7014 | 14.6541 | 97.6937 |  |  | Peixe IPEN (1) | 95313.1759 | 94368.1664 | 4.9614 | 84.0917
30 | 131267.6928 | 28.5286 | 95.0952 |  |  | Peixe IPEN (2) | 95204.3151 | 94259.3056 | 4.9556 | 83.9932
50 | 233239.1479 | 50.9335 | 101.8669 |  |  | Peixe IPEN (3) | 93310.0159 | 92365.0063 | 4.8545 | 82.2793
[7 empty] | Média |  | 4.9238 | 83.4548
[6 empty] | Mussel tissue (1) | 213831.2725 | 212886.263 | 11.5118 | 86.5548
[6 empty] | Mussel tissue (2) | 215454.0776 | 214509.0681 | 11.6001 | 87.219
[5 empty] | Brancos | Mussel tissue (3) | 212117.9933 | 211172.9837 | 11.4185 | 85.8535
[5 empty] | 1009.9024 |  | Média |  | 11.5101 | 86.5424
[5 empty] | 1051.2387 | DOLT-5 (1) | 531170.371 | 530225.3614 | 28.9887 | 300.0895
[5 empty] | 773.8876 | DOLT-5 (2) | 523997.5052 | 523052.4956 | 28.5954 | 296.019
|  |  |  | média | 945.0096 | DOLT-5 (3) | 528956.5211 | 528011.5115 | 28.8673 | 298.8332
[7 empty] | Média |  | 28.8171 | 298.3139
Modo KED 2,0 ml/min He | [6 empty] | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  |  | Média
0 | 31.3334 | 0 | - |  |  | Peixe IPEN (1) | 17573.3357 | 17405.5125 | 5.11 | 86.6107
0.5 | 852.2921 | 0.87406 | 174.8111 |  |  | Peixe IPEN (2) | 17769.9786 | 17602.1554 | 5.1682 | 87.5968
2 | 2024.5439 | 2.3016 | 115.0823 |  |  | Peixe IPEN (3) | 17662.6465 | 17494.8233 | 5.1365 | 87.0586
5 | 4283.8422 | 5.0531 | 101.0613 |  |  |  | Média |  | 5.1382 | 87.0887
10 | 8306.2808 | 9.9517 | 99.5167 |  |  | Mussel tissue (1) | 40290.6091 | 40122.7859 | 12.066 | 90.7219
15 | 12401.3806 | 14.9388 | 99.5917 |  |  | Mussel tissue (2) | 41052.1021 | 40884.2789 | 12.2958 | 92.4495
30 | 23741.1789 | 28.7486 | 95.8286 |  |  | Mussel tissue (3) | 41290.1216 | 41122.2983 | 12.3676 | 92.9895
50 | 41813.504 | 50.7574 | 101.5148 |  |  |  | Média |  | 12.2431 | 92.0536
[6 empty] | DOLT-5 (1) | 105663.2012 | 105495.378 | 32.0136 | 333.4747
[6 empty] | DOLT-5 (2) | 104250.0797 | 104082.2565 | 31.5842 | 329.0021
[6 empty] | DOLT-5 (3) | 105616.5845 | 105448.7613 | 31.9994 | 333.3272
[7 empty] | Média |  | 31.8657 | 329.873
Brancos
162.4009
195.7347
145.3341
|  |  |  | média | 167.8232

## Se 78
Modo Padrão | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real (mg/Kg) |  | SD
0 | 19189.052 | 0 | - |  |  | Peixe IPEN | 2.95 |  | 0.14
1 | 21714.168 | 2.1587 | 215.8674 |  |  | Mussel tissue | 1.8 |  | 0.15
2 | 21625.589 | 2.0913 | 104.5675 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8
5 | 25459.7859 | 5.0055 | 100.1108
10 | 31424.4483 | 9.539 | 95.3899 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
15 | 37381.012 | 14.0663 | 93.7752 |  |  |  | Média
30 | 56877.4561 | 28.8846 | 96.282 |  |  | Peixe IPEN (1) | 32937.0943 | 7968.6479 | -2.0138 | -68.263
50 | 85994.3933 | 51.015 | 102.0299 |  |  | Peixe IPEN (2) | 33406.9447 | 8438.4982 | -1.975 | -66.9485
[6 empty] | Peixe IPEN (3) | 33131.3386 | 8162.8921 | -2.0312 | -68.8538
[7 empty] | Média |  | -2.0066 | -68.0218
[6 empty] | Mussel tissue (1) | 34694.2288 | 9725.7824 | -1.7228 | -95.7097
[6 empty] | Mussel tissue (2) | 35844.618 | 10876.1715 | -1.5046 | -83.5914
[6 empty] | Mussel tissue (3) | 36820.904 | 11852.4576 | -1.3184 | -73.2424
[7 empty] | Média |  | -1.5153 | -84.1812
[5 empty] | Brancos | DOLT-5 (1) | 65551.0251 | 40582.5786 | 4.1167 | 49.5985
[5 empty] | 23226.0182 | DOLT-5 (2) | 67177.7256 | 42209.2791 | 4.4296 | 53.3684
[5 empty] | 26662.0181 | DOLT-5 (3) | 67305.6894 | 42337.2429 | 4.4583 | 53.7147
[5 empty] | 25017.3031 |  | Média |  | 4.3349 | 52.2272
|  |  |  | média | 24968.4465
Modo KED 2,0 mL/min He | [6 empty] | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  |  | Média
0 | 3720.0271 | 0 | - |  |  | Peixe IPEN (1) | 2046.2639 | 1947.5887 | -0.96988 | -32.8773
0.5 | 4581.5168 | 0.44997 | 89.9949 |  |  | Peixe IPEN (2) | 2145.9429 | 2047.2677 | -0.95217 | -32.277
2 | 6030.4654 | 2.8936 | 144.678 |  |  | Peixe IPEN (3) | 2082.1329 | 1983.4577 | -0.98092 | -33.2516
5 | 7595.3184 | 5.5326 | 110.6523 |  |  |  | Média |  | -0.96766 | -32.802
10 | 10105.3858 | 9.7657 | 97.6573 |  |  | Mussel tissue (1) | 1599.2481 | 1500.573 | -1.1759 | -65.3273
15 | 13126.8202 | 14.8612 | 99.0749 |  |  | Mussel tissue (2) | 1502.2578 | 1403.5827 | -1.2152 | -67.5119
30 | 21709.4626 | 29.3355 | 97.7849 |  |  | Mussel tissue (3) | 1649.2102 | 1550.535 | -1.1516 | -63.9772
50 | 35269.4666 | 52.2038 | 104.4076 |  |  |  | Média |  | -1.1809 | -65.6055
[6 empty] | DOLT-5 (1) | 5437.3488 | 5338.6736 | 0.43086 | 5.1911
[6 empty] | DOLT-5 (2) | 5559.3066 | 5460.6315 | 0.48266 | 5.8152
[6 empty] | DOLT-5 (3) | 5380.7449 | 5282.0697 | 0.40786 | 4.9139
[7 empty] | Média |  | 0.44046 | 5.3067
Brancos
155.9477
90.7504
49.3274
|  |  |  | média | 98.6752
Modo KED 2,1 mL/min He | [6 empty] | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  |  | Média
0 | 3134.137 | 0 | - |  |  | Peixe IPEN (1) | 8514.4375 | 2632.662 | -0.39641 | -13.4376
0.1 | 3252.738 | -0.5366 | -536.6026 |  |  | Peixe IPEN (2) | 8836.7583 | 2954.9828 | -0.25812 | -8.7498
0.5 | 3816.1824 | 0.45841 | 91.6815 |  |  | Peixe IPEN (3) | 8799.5881 | 2917.8127 | -0.27407 | -9.2904
1 | 4901.7512 | 2.3755 | 237.5459 |  |  |  | Média |  | -0.30953
2 | 5163.1047 | 2.837 | 141.8497 |  |  | Mussel tissue (1) | 7740.1123 | 1858.3368 | -0.74307 | -41.2817
5 | 6585.5645 | 5.349 | 106.9795 |  |  | Mussel tissue (2) | 7882.1488 | 2000.3734 | -0.68092 | -37.8291
10 | 8988.7209 | 9.5928 | 95.9281 |  |  | Mussel tissue (3) | 8335.6102 | 2453.8348 | -0.48251 | -26.8062
15 | 11878.7186 | 14.6964 | 97.9759 |  |  |  | Média |  | -0.6355
30 | 19830.2896 | 28.7384 | 95.7946 |  |  | DOLT-5 (1) | 17681.0169 | 11799.2415 | 3.6317 | 43.7559
50 | 32343.0455 | 50.8352 | 101.6704 |  |  | DOLT-5 (2) | 18858.6145 | 12976.8391 | 4.1506 | 50.0072
[6 empty] | DOLT-5 (3) | 18744.3639 | 12862.5885 | 4.1003 | 49.4007
[7 empty] | Média |  | 3.9609
Brancos
5443.9267
6377.0395
5824.3599
|  |  |  | média | 5881.7754
Modo KED 2,2 mL/min He | [6 empty] | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  |  | Média
0 | 2644.4196 | 0 | - |  |  | Peixe IPEN (1) | 7528.3641 | 2617.0842 | -0.17983 | -6.096
0.1 | 2728.3575 | -0.52742 | -527.4235 |  |  | Peixe IPEN (2) | 7940.4104 | 3029.1306 | 0.011581 | 0.39258
0.5 | 3317.0108 | 0.59811 | 119.6217 |  |  | Peixe IPEN (3) | 7887.2657 | 2975.9859 | -0.013107 | -0.44429
1 | 4186.7493 | 2.2611 | 226.1089 |  |  |  | Média |  | -0.060452
2 | 4443.0968 | 2.7512 | 137.5618 |  |  | Mussel tissue (1) | 6702.4466 | 1791.1667 | -0.57467 | -31.9262
5 | 5741.016 | 5.2329 | 104.6584 |  |  | Mussel tissue (2) | 6882.09 | 1970.8101 | -0.48957 | -27.1981
10 | 8036.4389 | 9.6219 | 96.2187 |  |  | Mussel tissue (3) | 7141.3482 | 2230.0683 | -0.36674 | -20.3746
15 | 10736.9103 | 14.7853 | 98.5686 |  |  |  | Média |  | -0.47699
30 | 18043.8507 | 28.7565 | 95.855 |  |  | DOLT-5 (1) | 15971.7858 | 11060.506 | 3.8433 | 46.3051
50 | 29576.7569 | 50.8079 | 101.6159 |  |  | DOLT-5 (2) | 16847.5262 | 11936.2463 | 4.2611 | 51.3385
[6 empty] | DOLT-5 (3) | 16945.4776 | 12034.1978 | 4.3078 | 51.9015
[7 empty] | Média |  | 4.1374
Brancos
4525.4624
5303.8762
4904.501
|  |  |  | média | 4911.2799
Modo KED 2,3 mL/min He | [6 empty] | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  |  | Média
0 | 2180.1799 | 0 | - |  |  | Peixe IPEN (1) | 6662.1347 | 2539.4692 | 0.029794 | 1.01
0.1 | 2253.8144 | -0.47141 | -471.4073 |  |  | Peixe IPEN (2) | 6855.1905 | 2732.5251 | 0.12733 | 4.3164
0.5 | 2760.1226 | 0.58149 | 116.2986 |  |  | Peixe IPEN (3) | 6935.7275 | 2813.062 | 0.16802 | 5.6957
1 | 3536.6459 | 2.1963 | 219.6323 |  |  |  | Média |  | 0.10838
2 | 3769.9305 | 2.6815 | 134.0727 |  |  | Mussel tissue (1) | 5969.969 | 1847.3035 | -0.32626 | -18.1254
5 | 4974.0429 | 5.1855 | 103.7096 |  |  | Mussel tissue (2) | 6053.2354 | 1930.57 | -0.28335 | -15.7419
10 | 7114.9764 | 9.6377 | 96.3769 |  |  | Mussel tissue (3) | 6167.4181 | 2044.7526 | -0.22452 | -12.4734
15 | 9547.6647 | 14.6966 | 97.9775 |  |  |  | Média |  | -0.27804
30 | 16451.7537 | 29.0541 | 96.8471 |  |  | DOLT-5 (1) | 14302.7055 | 10180.04 | 3.9949 | 48.1317
50 | 26841.6879 | 50.6607 | 101.3213 |  |  | DOLT-5 (2) | 15140.7299 | 11018.0644 | 4.4297 | 53.3704
[6 empty] | DOLT-5 (3) | 15156.5764 | 11033.9109 | 4.438 | 53.4695
[7 empty] | Média |  | 4.2875
Brancos
3762.8133
4482.2822
4122.9009
|  |  |  | média | 4122.6655