## Calibração As Padrão
Curva de Calibração e LOD | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real (mg/Kg) |  | SD
0 | 2304.9859 | 0 | -- |  |  | Peixe IPEN | 5.9 |  | 0.27
0.5 | 6145.3215 | 0.57348 | 114.6955 |  |  | DOLT-5 | 34.6 |  | 2.4
1 | 9068.3443 | 1.0448 | 104.4765
2 | 14818.2147 | 1.9718 | 98.5917 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
5 | 33125.5616 | 4.9236 | 98.4717 |  |  |  | Média
10 | 65202.3277 | 10.0954 | 100.9542 |  |  | Peixe IPEN | 185732.8043 | 185498.7357 | 5.8923 | 99.8703
15 | 95813.4423 | 15.0309 | 100.2063 |  |  | DOLT-5 | 1011746.2043 | 1011512.1357 | 32.3403 | 93.4692
30 | 187521.5858 | 29.8173 | 99.3911
50 | 313247.1639 | 50.0885 | 100.1769
Medidas dos Brancos
721.0849
650.4148 |  |  |  |  | 256.669
651.7482 |  |  |  |  | 211.4682
633.6141 |  |  |  | média | 234.0686
520.2761
530.2765 |  | Média = | 547.0047
513.6092 |  | SD = | 101.197
484.4082 |  | Coef. Ang = | 6202.2
452.2738 |  |  | (ug/L)
443.8736 |  | LOD = | 0.048949
415.4727 |  | LOQ = | 0.16316

## As - Padrão
Curva: y = 6202,2x + 2588,5 Média dos Brancos = 547,0 Fator de Diluição = 20 mL
|  | Intens. | S/branco | Conc. (ug/g) | MÉDIA | SD
Pool Fígado G1 (1) | 0.1504 | 102847.0341 | 102300.0341 | 2.1379 | 2.1156 | 0.031561
Pool Fígado G1 (2) | 0.1503 | 100700.3405 | 100153.3405 | 2.0932
Pool Estômago G1 (1) | 0.0954 | 77074.1568 | 76527.1568 | 2.4992 | 2.4992 | 0
Pool Estômago G1 (2)
Pool Brânquias G1 (1) | 0.1005 | 29741.4616 | 29194.4616 | 0.85368 | 0.83397 | 0.027885
Pool Brânquias G1 (2) | 0.1003 | 28461.9252 | 27914.9252 | 0.81425
Pool Filé G1 (1) | 0.1003 | 25415.6573 | 24868.6573 | 0.71631 | 0.72993 | 0.019264
Pool Filé G1 (2) | 0.1005 | 26309.1391 | 25762.1391 | 0.74355
Pool Fígado G2 (1) | 0.1006 | 101078.1971 | 100531.1971 | 3.1395 | 3.1444 | 0.0069021
Pool Fígado G2 (2) | 0.1007 | 101480.3755 | 100933.3755 | 3.1492
Pool Estômago G2 (1) | 0.1 | 85138.2836 | 84591.2836 | 2.6443 | 2.6443 | 0
Pool Estômago G2 (2)
Pool Brânquias G2 (1) | 0.1005 | 35024.8839 | 34477.8839 | 1.0232 | 0.95468 | 0.096914
Pool Brânquias G2 (2) | 0.1 | 30615.9729 | 30068.9729 | 0.88615
Pool Filé G2 (1) | 0.1007 | 30736.2339 | 30189.2339 | 0.88384 | 0.88872 | 0.0069
Pool Filé G2 (2) | 0.1003 | 30930.1151 | 30383.1151 | 0.8936
Pool Fígado G3 (1) | 0.1002 | 103143.682 | 102596.682 | 3.2185 | 3.2176 | 0.0012433
Pool Fígado G3 (2) | 0.1005 | 103388.3107 | 102841.3107 | 3.2167
Pool Estômago G3 (1) | 0.1008 | 91877.044 | 91330.044 | 2.8389 | 3.0058 | 0.2361
Pool Estômago G3 (2) | 0.1009 | 102412.5949 | 101865.5949 | 3.1728
Pool Brânquias G3 (1) | 0.1004 | 44682.0426 | 44135.0426 | 1.3344 | 1.3397 | 0.0075528
Pool Brânquias G3 (2) | 0.1 | 44847.7537 | 44300.7537 | 1.3451
Pool Filé G3 (1) | 0.1008 | 32448.1465 | 31901.1465 | 0.93773 | 0.9498 | 0.017072
Pool Filé G3 (2) | 0.1002 | 33023.8598 | 32476.8598 | 0.96187
Pool Fígado G4 (1) | 0.1008 | 165891.7799 | 165344.7799 | 5.2067 | 5.5482 | 0.48302
Pool Fígado G4 (2) | 0.1003 | 186331.2484 | 185784.2484 | 5.8898
Pool Estômago G4 (1) | 0.081 | 297440.3466 | 296893.3466 | 11.7165 | 11.7165 | 0
Pool Estômago G4 (2)
Pool Brânquias G4 (1) | 0.1008 | 120313.1768 | 119766.1768 | 3.7486 | 3.43 | 0.45059
Pool Brânquias G4 (2) | 0.1008 | 100393.8155 | 99846.8155 | 3.1114
Pool Filé G4 (1) | 0.1007 | 98996.8606 | 98449.8606 | 3.0697 | 3.0338 | 0.050835
Pool Filé G4 (2) | 0.1002 | 96287.0027 | 95740.0027 | 2.9978
Pool Fígado controle (1) | 0.1 | 3671.1384 | 3124.1384 | 0.017273 | 0.020746 | 0.0049127
Pool Fígado controle (2) | 0.1004 | 3889.5961 | 3342.5961 | 0.02422
Pool Estômago controle (1) | 0.1002 | 5588.9598 | 5041.9598 | 0.078958 | 0.1034 | 0.034569
Pool Estômago controle (2) | 0.1003 | 7112.0366 | 6565.0366 | 0.12785
Pool Brânquias controle (1) | 0.1007 | 6459.8603 | 5912.8603 | 0.10645 | 0.11131 | 0.0068626
Pool Brânquias controle (2) | 0.1006 | 6759.3322 | 6212.3322 | 0.11616
Pool Filé controle (1) | 0.1001 | 4573.132 | 4026.132 | 0.046312 | 0.046495 | 0.00025824
Pool Filé controle (2) | 0.1001 | 4584.4689 | 4037.4689 | 0.046678

## Calibração As KED
Curva de Calibração e LOD | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real (mg/Kg) |  | SD
0 | 189.0679 | 0 | -- |  |  | Peixe IPEN | 5.9 |  | 0.27
0.5 | 1221.1189 | 0.55748 | 111.496 |  |  | DOLT-5 | 34.6 |  | 2.4
1 | 2055.0812 | 1.062 | 106.2025
2 | 3636.1961 | 2.0186 | 100.9298 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
5 | 8441.1599 | 4.9256 | 98.5117 |  |  |  | Média
10 | 16983.0227 | 10.0934 | 100.9339 |  |  | Peixe IPEN | 48725.8951 | 48491.8265 | 5.8254 | 98.7356
15 | 25216.3692 | 15.0745 | 100.4969 |  |  | DOLT-5 | 269443.9302 | 269209.8616 | 32.3439 | 93.4796
30 | 49351.6371 | 29.6763 | 98.921
50 | 83202.9272 | 50.1563 | 100.3125
Medidas dos Brancos
133.8673
117.4672 |  |  |  |  | 256.669
120.9338 |  |  |  |  | 211.4682
133.6006 |  |  |  | média | 234.0686
101.6004
103.7337 |  | Média = | 111.1035
118.5338 |  | SD = | 14.6356
106.1337 |  | Coef. Ang = | 1652.9
98.667 |  |  | (ug/L)
94.9336 |  | LOD = | 0.026564
92.667 |  | LOQ = | 0.088545

## As - KED
Curva: y = 1652,9x + 299,66 Média dos Brancos = 111,1 Fator de Diluição = 20 mL
|  | Intens. | S/branco | Conc. (ug/g) | MÉDIA | SD
Pool Fígado G1 (1) | 0.1504 | 29168.0134 | 29056.9134 | 2.3136 | 2.2954 | 0.025675
Pool Fígado G1 (2) | 0.1503 | 28697.8631 | 28586.7631 | 2.2773
Pool Estômago G1 (1) | 0.0954 | 21739.5966 | 21628.4966 | 2.7052 | 2.7052 | 0
Pool Estômago G1 (2)
Pool Brânquias G1 (1) | 0.1005 | 7971.1567 | 7860.0567 | 0.91025 | 0.88154 | 0.040606
Pool Brânquias G1 (2) | 0.1003 | 7480.0948 | 7368.9948 | 0.85283
Pool Filé G1 (1) | 0.1003 | 7015.7225 | 6904.6225 | 0.79681 | 0.80629 | 0.013415
Pool Filé G1 (2) | 0.1005 | 7186.4738 | 7075.3738 | 0.81578
Pool Fígado G2 (1) | 0.1006 | 28389.3805 | 28278.2805 | 3.3652 | 3.3696 | 0.0062528
Pool Fígado G2 (2) | 0.1007 | 28490.7852 | 28379.6852 | 3.374
Pool Estômago G2 (1) | 0.1 | 23682.2824 | 23571.1824 | 2.8158 | 2.8158 | 0
Pool Estômago G2 (2)
Pool Brânquias G2 (1) | 0.1005 | 9460.5984 | 9349.4984 | 1.0896 | 1.0217 | 0.095927
Pool Brânquias G2 (2) | 0.1 | 8294.4073 | 8183.3073 | 0.95392
Pool Filé G2 (1) | 0.1007 | 8621.2676 | 8510.1676 | 0.98656 | 0.99971 | 0.01859
Pool Filé G2 (2) | 0.1003 | 8806.5803 | 8695.4803 | 1.0129
Pool Fígado G3 (1) | 0.1002 | 29615.3326 | 29504.2326 | 3.5267 | 3.541 | 0
Pool Fígado G3 (2) | 0.1005 | 29940.1425 | 29829.0425 | 3.5553
Pool Estômago G3 (1) | 0.1008 | 25935.2546 | 25824.1546 | 3.0639 | 3.2566 | 0
Pool Estômago G3 (2) | 0.1009 | 29173.2277 | 29062.1277 | 3.4492
Pool Brânquias G3 (1) | 0.1004 | 12192.134 | 12081.034 | 1.4199 | 1.4318 | 0
Pool Brânquias G3 (2) | 0.1 | 12342.5298 | 12231.4298 | 1.4437
Pool Filé G3 (1) | 0.1008 | 9340.7863 | 9229.6863 | 1.072 | 1.0813 | 0.013186
Pool Filé G3 (2) | 0.1002 | 9442.0528 | 9330.9528 | 1.0906
Pool Fígado G4 (1) | 0.1008 | 48288.4077 | 48177.3077 | 5.7472 | 6.0873 | 0
Pool Fígado G4 (2) | 0.1003 | 53688.9797 | 53577.8797 | 6.4274
Pool Estômago G4 (1) | 0.081 | 87010.4434 | 86899.3434 | 12.9364 | 12.9364 | 0
Pool Estômago G4 (2)
Pool Brânquias G4 (1) | 0.1008 | 33861.2882 | 33750.1882 | 4.0154 | 3.7058 | 0.43776
Pool Brânquias G4 (2) | 0.1008 | 28703.8754 | 28592.7754 | 3.3963
Pool Filé G4 (1) | 0.1007 | 28128.1999 | 28017.0999 | 3.3305 | 3.3517 | 0.03005
Pool Filé G4 (2) | 0.1002 | 28342.4901 | 28231.3901 | 3.373
Pool Fígado controle (1) | 0.1 | 891.3612 | 780.2612 | 0.058152 | 0.06015 | 0
Pool Fígado controle (2) | 0.1004 | 926.43 | 815.33 | 0.062147
Pool Estômago controle (1) | 0.1002 | 900.8284 | 789.7284 | 0.05918 | 0.083296 | 0
Pool Estômago controle (2) | 0.1003 | 1301.126 | 1190.026 | 0.10741
Pool Brânquias controle (1) | 0.1007 | 1232.4532 | 1121.3532 | 0.098733 | 0.10484 | 0.0086318
Pool Brânquias controle (2) | 0.1006 | 1333.1289 | 1222.0289 | 0.11094
Pool Filé controle (1) | 0.1001 | 1087.7748 | 976.6748 | 0.081837 | 0.083094 | 0.001778
Pool Filé controle (2) | 0.1001 | 1108.5763 | 997.4763 | 0.084351

## Calibração Se78 2mL min
Curva de Calibração e LOD | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real (mg/Kg) |  | SD
0 | 3067.7922 | 0 | -- |  |  | Peixe IPEN | 2.95 |  | 0.14
0.5 | 3615.0831 | 0.53602 | 107.2042 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8
1 | 3931.0739 | 0.94241 | 94.2414
2 | 4812.1242 | 2.0755 | 103.7762 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
5 | 7071.6686 | 4.9815 | 99.6301 |  |  |  | Média
10 | 11194.9156 | 10.2844 | 102.8437 |  |  | Peixe IPEN | 12531.3834 | 8054.9999 | 1.248 | 42.3045
15 | 15013.5202 | 15.1954 | 101.303 |  |  | DOLT-5 | 25043.5755 | 20567.1919 | 4.4409 | 53.5054
30 | 26074.3333 | 29.4207 | 98.0689
50 | 42256.1249 | 50.2319 | 100.4638
4435.3612
4517.4059
|  |  |  | média | 4476.3836