## Calibração As Padrão
Curva de Calibração e LOD | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real (mg/Kg) |  | SD
0 | 2304.9859 | 0 | -- |  |  | Peixe IPEN | 5.9 |  | 0.27
0.5 | 6145.3215 | 0.57348 | 114.6955 |  |  | Peixe Embrapa | 0.03448 |  | 0.01105
1 | 9068.3443 | 1.0448 | 104.4765
2 | 14818.2147 | 1.9718 | 98.5917 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
5 | 33125.5616 | 4.9236 | 98.4717 |  |  |  | Média
10 | 65202.3277 | 10.0954 | 100.9542 |  |  | Peixe IPEN | 185732.8043 | 183709.2606 | 5.8347 | 98.8932
15 | 95813.4423 | 15.0309 | 100.2063 |  |  | Peixe Embrapa | 3526.9689 | 1503.4252 | -0.034955 | -101.3777
30 | 187521.5858 | 29.8173 | 99.3911
50 | 313247.1639 | 50.0885 | 100.1769
Medidas dos Brancos
721.0849 | 513.6092
650.4148 | 484.4082 |  |  |  | 2122.291
651.7482 | 452.2738 |  |  |  | 1924.7964
633.6141 | 443.8736 |  |  | média | 2023.5437
520.2761 | 415.4727
530.2765 |  | Média = | 547.0047
|  | SD = | 101.197
|  | Coef. Ang = | 6202.2
(ug/L)
|  | LOD = | 0.048949
|  | LOQ = | 0.16316

## As - Padrão
Curva: y = 6202,2x + 2588,5 Média dos Brancos = 547 Fator de Diluição = 20 mL
|  |  | Intens. | S/branco | Conc. (ug/g) | MÉDIA | SD
Pool Fígado controle (1) | 0.1004 |  | 3671.1384 | 3124.1384 | 0.017204 | 0.020724 | 0.0049785
Pool Fígado controle (2) | 0.1003 |  | 3889.5961 | 3342.5961 | 0.024244
Pool Estômago controle (1) | 0.1002 |  | 5588.9598 | 5041.9598 | 0.078958 | 0.10334 | 0.034479
Pool Estômago controle (2) | 0.1004 |  | 7112.0366 | 6565.0366 | 0.12772
Pool Brânquias controle (1) | 0.1 |  | 6459.8603 | 5912.8603 | 0.1072 | 0.1118 | 0.0064993
Pool Brânquias controle (2) | 0.1004 |  | 6759.3322 | 6212.3322 | 0.11639
Pool Filé controle (1) | 0.1008 |  | 4573.132 | 4026.132 | 0.045991 | 0.046265 | 0.00038703
Pool Filé controle (2) | 0.1004 |  | 4584.4689 | 4037.4689 | 0.046538
Pool Fígado G1 (1) | 0.1002 |  | 102847.0341 | 102300.0341 | 3.2089 | 3.1697 | 0.055478
Pool Fígado G1 (2) | 0.1005 |  | 100700.3405 | 100153.3405 | 3.1305
Pool Estômago G1 (1) | 0.1008 |  | 77074.1568 | 76527.1568 | 2.3653 | 2.3653 | 0
Pool Estômago G1 (2) | 0.1001
Pool Brânquias G1 (1) | 0.1009 |  | 29741.4616 | 29194.4616 | 0.8503 | 0.83066 | 0.027779
Pool Brânquias G1 (2) | 0.1007 |  | 28461.9252 | 27914.9252 | 0.81101
Pool Filé G1 (1) | 0.1008 |  | 25415.6573 | 24868.6573 | 0.71276 | 0.72853 | 0.0223
Pool Filé G1 (2) | 0.1004 |  | 26309.1391 | 25762.1391 | 0.74429
Pool Fígado G2 (1) | 0.1001 |  | 101078.1971 | 100531.1971 | 3.1552 | 3.1616 | 0.0091612
Pool Fígado G2 (2) | 0.1001 |  | 101480.3755 | 100933.3755 | 3.1681
Pool Estômago G2 (1) | 0.1005 |  | 85138.2836 | 84591.2836 | 2.6312 | 2.6312 | 0
Pool Estômago G2 (2) | 0.1002
Pool Brânquias G2 (1) | 0.1006 |  | 35024.8839 | 34477.8839 | 1.0222 | 0.95285 | 0.098069
Pool Brânquias G2 (2) | 0.1003 |  | 30615.9729 | 30068.9729 | 0.8835
Pool Filé G2 (1) | 0.1004 |  | 30736.2339 | 30189.2339 | 0.88648 | 0.89004 | 0.0050326
Pool Filé G2 (2) | 0.1003 |  | 30930.1151 | 30383.1151 | 0.8936
Pool Fígado G3 (1) | 0.1008 |  | 103143.682 | 102596.682 | 3.1993 | 3.2161 | 0.023676
Pool Fígado G3 (2) | 0.1 |  | 103388.3107 | 102841.3107 | 3.2328
Pool Estômago G3 (1) | 0.1002 |  | 91877.044 | 91330.044 | 2.8559 | 3.0191 | 0.23077
Pool Estômago G3 (2) | 0.1006 |  | 102412.5949 | 101865.5949 | 3.1823
Pool Brânquias G3 (1) | 0.1006 |  | 44682.0426 | 44135.0426 | 1.3317 | 1.3371 | 0.0075302
Pool Brânquias G3 (2) | 0.1002 |  | 44847.7537 | 44300.7537 | 1.3424
Pool Filé G3 (1) | 0.1006 |  | 32448.1465 | 31901.1465 | 0.9396 | 0.94787 | 0.011705
Pool Filé G3 (2) | 0.1008 |  | 33023.8598 | 32476.8598 | 0.95615
Pool Fígado G4 (1) | 0.1007 |  | 165891.7799 | 165344.7799 | 5.2119 | 5.542 | 0.46694
Pool Fígado G4 (2) | 0.1006 |  | 186331.2484 | 185784.2484 | 5.8722
Pool Estômago G4 (1) | 0.1001 |  | 297440.3466 | 296893.3466 | 9.4809 | 9.4809 | 0
Pool Estômago G4 (2) | 0.1009
Pool Brânquias G4 (1) | 0.1007 |  | 120313.1768 | 119766.1768 | 3.7523 | 3.4349 | 0.44885
Pool Brânquias G4 (2) | 0.1006 |  | 100393.8155 | 99846.8155 | 3.1175
Pool Filé G4 (1) | 0.1004 |  | 98996.8606 | 98449.8606 | 3.0789 | 3.0309 | 0.067846
Pool Filé G4 (2) | 0.1007 |  | 96287.0027 | 95740.0027 | 2.9829
Pool Fígado controle (1) | 0.1 |  | 736.6857 | 680.2589 | 0.33025 | 0.3
Pool Fígado controle (2) | 0.1003 |  | 625.2137 | 568.7869 | 0.26976
Pool Estômago controle (1) | 0.1001 |  | 416.8061 | 360.3793 | 0.15883 | 0.15095
Pool Estômago controle (2) | 0.1 |  | 387.0719 | 330.6451 | 0.14307
Pool Brânquias controle (1) | 0.1 |  | 542.677 | 486.2502 | 0.22638 | 0.21172
Pool Brânquias controle (2) | 0.1002 |  | 488.675 | 432.2482 | 0.19707
Pool Filé controle (1) | 0.1001 |  | 212.9349 | 156.5081 | 0.049788 | 0.046072
Pool Filé controle (2) | 0.1003 |  | 199.2014 | 142.7746 | 0.042357
Pool Fígado G4 (1) | 0.1 |  | 26802.9933 | 26746.5665 | 14.2859 | 13.3881
Pool Fígado G4 (2) | 0.1002 |  | 23495.8438 | 23439.417 | 12.4903
Pool Brânquias G4 (1) | 0.1005 |  | 10775.7961 | 10719.3693 | 5.6767 | 5.4009
Pool Brânquias G4 (2) | 0.1006 |  | 9749.8593 | 9693.4325 | 5.1251
Pool Filé G4 (1) | 0.1001 |  | 6813.3579 | 6756.9311 | 3.5801 | 3.5147
Pool Filé G4 (2) | 0.1 |  | 6562.5738 | 6506.147 | 3.4494
Média brancos | 56.4268
72.8002
56.8001
55.7334
45.7334
51.0668
Curva de Calibração e LOD
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação
0 | 29.2 | 0 | --
0.5 | 210.8016 | 0.39453 | 78.9054
1 | 395.4721 | 0.88888 | 88.888
2 | 799.4891 | 1.9704 | 98.5206
5 | 1944.7991 | 5.0363 | 100.7269
10 | 3950.2795 | 10.4049 | 104.0491
15 | 5674.0602 | 15.0194 | 100.1292
30 | 11236.0172 | 29.9084 | 99.6948
50 | 18730.0049 | 49.9694 | 99.9389

## Calibração As KED
Curva de Calibração e LOD | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real (mg/Kg) |  | SD
0 | 189.0679 | 0 | -- |  |  | Peixe IPEN | 5.9 |  | 0.27
0.5 | 1221.1189 | 0.55748 | 111.496 |  |  | Peixe Embrapa | 0.03448 |  | 0.01105
1 | 2055.0812 | 1.062 | 106.2025
2 | 3636.1961 | 2.0186 | 100.9298 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
5 | 8441.1599 | 4.9256 | 98.5117 |  |  |  | Média
10 | 16983.0227 | 10.0934 | 100.9339 |  |  | Peixe IPEN | 48725.8951 | 48491.8265 | 5.8254 | 98.7356
15 | 25216.3692 | 15.0745 | 100.4969 |  |  | Peixe Embrapa | 557.2109 | 323.1423 | 0.0028385 | 8.2323
30 | 49351.6371 | 29.6763 | 98.921
50 | 83202.9272 | 50.1563 | 100.3125
Medidas dos Brancos
98.667 | 133.6006
133.8673 | 101.6004 |  |  |  | 256.669
117.4672 | 103.7337 |  |  |  | 211.4682
120.9338 | 118.5338 |  |  | média | 234.0686
94.9336 | 106.1337
|  | Média = | 112.9471
|  | SD = | 14.0163
|  | Coef. Ang = | 1652.9
(ug/L)
|  | LOD = | 0.02544
|  | LOQ = | 0.084798

## As - KED
Curva: y = 52,838x - 2,5627 Média dos Brancos = 7,7 Fator de Diluição = 20 mL
|  | Intens. | S/branco | Conc. (ug/g) | MÉDIA | SD
Pool Fígado controle (1) | 0.1004 | 89.6003 | 81.9003 | 0.29911 | 0.30479 | 0.0080385
Pool Fígado controle (2) | 0.1003 | 92.5336 | 84.8336 | 0.31048
Pool Estômago controle (1) | 0.1002 | 56.5334 | 48.8334 | 0.17479 | 0.18517 | 0.014683
Pool Estômago controle (2) | 0.1004 | 62.1335 | 54.4335 | 0.19556
Pool Brânquias controle (1) | 0.1 | 80.8002 | 73.1002 | 0.267 | 0.30014 | 0.046878
Pool Brânquias controle (2) | 0.1004 | 98.667 | 90.967 | 0.33329
Pool Filé controle (1) | 0.1008 | 36.6667 | 28.9667 | 0.09915 | 0.096834 | 0.0032751
Pool Filé controle (2) | 0.1004 | 35.3334 | 27.6334 | 0.094518
Pool Fígado G1 (1) | 0.1002 | 259.069 | 251.369 | 0.93989 | 0.9287 | 0.015833
Pool Fígado G1 (2) | 0.1005 | 253.8689 | 246.1689 | 0.9175
Pool Estômago G1 (1) | 0.1008 | 359.8712 | 352.1712 | 1.3128 | 1.3661 | 0
Pool Estômago G1 (2) | 0.1001 | 385.6052 | 377.9052 | 1.4193
Pool Brânquias G1 (1) | 0.1009 | 255.469 | 247.769 | 0.91986 | 0.96764 | 0.067563
Pool Brânquias G1 (2) | 0.1007 | 280.4028 | 272.7028 | 1.0154
Pool Filé G1 (1) | 0.1008 | 127.7339 | 120.0339 | 0.44112 | 0.43219 | 0.01262
Pool Filé G1 (2) | 0.1004 | 122.5339 | 114.8339 | 0.42327
Pool Fígado G2 (1) | 0.1001 | 928.9635 | 921.2635 | 3.474 | 3.362 | 0.1583
Pool Fígado G2 (2) | 0.1001 | 869.7598 | 862.0598 | 3.2501
Pool Estômago G2 (1) | 0.1005 | 1173.1148 | 1165.4148 | 4.3797 | 4.3752 | 0
Pool Estômago G2 (2) | 0.1002 | 1167.2477 | 1159.5477 | 4.3706
Pool Brânquias G2 (1) | 0.1006 | 780.8214 | 773.1214 | 2.8993 | 2.9409 | 0.058793
Pool Brânquias G2 (2) | 0.1003 | 800.5558 | 792.8558 | 2.9824
Pool Filé G2 (1) | 0.1004 | 279.4694 | 271.7694 | 1.0149 | 1.0049 | 0.014228
Pool Filé G2 (2) | 0.1003 | 273.8693 | 266.1693 | 0.99481
Pool Fígado G3 (1) | 0.1008 | 2708.7901 | 2701.0901 | 10.1333 | 10.6783 | 0.77084
Pool Fígado G3 (2) | 0.1 | 2975.3765 | 2967.6765 | 11.2234
Pool Estômago G3 (1) | 0.1002 | 2810.6765 | 2802.9765 | 10.5788 | 9.7477 | 1.1754
Pool Estômago G3 (2) | 0.1006 | 2380.0649 | 2372.3649 | 8.9166
Pool Brânquias G3 (1) | 0.1006 | 685.4831 | 677.7831 | 2.5406 | 2.5665 | 0.036734
Pool Brânquias G3 (2) | 0.1002 | 696.5503 | 688.8503 | 2.5925
Pool Filé G3 (1) | 0.1006 | 1358.998 | 973.0594 | 3.6516 | 3.5541 | 0.1379
Pool Filé G3 (2) | 0.1008 | 1308.9933 | 923.0548 | 3.4566
Pool Fígado G4 (1) | 0.1007 | 15071.5469 | 14685.6083 | 55.1913 | 52.526 | 3.7693
Pool Fígado G4 (2) | 0.1006 | 13640.2432 | 13254.3046 | 49.8607
Pool Estômago G4 (1) | 0.1001 | 15100.6438 | 14714.7052 | 55.6321 | 56.2282 | 0
Pool Estômago G4 (2) | 0.1009 | 15536.0435 | 15150.105 | 56.8244
Pool Brânquias G4 (1) | 0.1007 | 7632.4385 | 7246.4999 | 27.2288 | 26.5971 | 0.89337
Pool Brânquias G4 (2) | 0.1006 | 7289.4596 | 6903.521 | 25.9654
Pool Filé G4 (1) | 0.1004 | 4922.4479 | 4536.5094 | 17.0933 | 17.3942 | 0.42557
Pool Filé G4 (2) | 0.1007 | 5096.1088 | 4710.1703 | 17.6952
398.8056
373.0715
Média Branco Ultima Rodada | 385.9386

## Calibração Se82
Curva de Calibração e LOD | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real (mg/Kg) |  | SD
0 | 2.0759 | 0 | -- |  |  | Peixe IPEN | 2.95 |  | 0.14
0.5 | 14.7342 | 0.70421 | 140.8429 |  |  | Peixe Embrapa | 0.38144 |  | 0.07816
1 | 18.6092 | 0.89721 | 89.7213
2 | 37.4156 | 1.8339 | 91.6938 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
5 | 98.2075 | 4.8617 | 97.2333 |  |  |  | Média
10 | 208.4671 | 10.3532 | 103.5323 |  |  | Peixe IPEN |  | -10.9487 | -0.11487 | -3.894
15 | 281.9476 | 14.013 | 93.4199 |  |  | Peixe Embrapa |  | -10.9487 | -0.11487 | -301.157
30 | 608.8778 | 30.296 | 100.9866
50 | 1003.1721 | 49.9341 | 99.8682
Medidas dos Brancos
5.0903 | 10.9487
1.3748
9.5039 |  |  |  |  | 10.9487
5.4809 |  |  |  | média | 10.9487
6.9528
6.5581 |  | Média = | 6.5585
|  | SD = | 3.117
|  | Coef. Ang = | 20.078
(ug/L)
|  | LOD = | 0.46573
|  | LOQ = | 1.5524

## Se 82
Curva: y = 20,078x - 0,595 Média dos Brancos = 6,6 Fator de Diluição = 20 mL
|  | Intens. | S/branco | Conc. (ug/g) | MÉDIA | SD
Pool Fígado controle (1) | 0.1004 | 416.0218 | 409.4218 | 4.0562 | 4.0106 | 0.064413
Pool Fígado controle (2) | 0.1003 | 406.4424 | 399.8424 | 3.9651
Pool Estômago controle (1) | 0.1002 | 261.2013 | 254.6013 | 2.5251 | 2.7628 | 0.33602
Pool Estômago controle (2) | 0.1004 | 309.6055 | 303.0055 | 3.0004
Pool Brânquias controle (1) | 0.1 | 206.6847 | 200.0847 | 1.9871 | 2.229 | 0.34202
Pool Brânquias controle (2) | 0.1004 | 256.2345 | 249.6345 | 2.4708
Pool Filé controle (1) | 0.1008 | 90.4449 | 83.8449 | 0.82268 | 0.80171 | 0.029655
Pool Filé controle (2) | 0.1004 | 85.8876 | 79.2876 | 0.78075
Pool Fígado G1 (1) | 0.1002 | 448.9448 | 442.3448 | 4.3916 | 4.5404 | 0.21048
Pool Fígado G1 (2) | 0.1005 | 480.2989 | 473.6989 | 4.6892
Pool Estômago G1 (1) | 0.1008 | 520.5369 | 513.9369 | 5.0729 | 5.1259 | 0
Pool Estômago G1 (2) | 0.1001 | 527.6163 | 521.0163 | 5.1788
Pool Brânquias G1 (1) | 0.1009 | 460.6566 | 454.0566 | 4.4767 | 4.7356 | 0.36617
Pool Brânquias G1 (2) | 0.1007 | 512.1085 | 505.5085 | 4.9946
Pool Filé G1 (1) | 0.1008 | 112.6961 | 106.0961 | 1.0426 | 1.0222 | 0.028852
Pool Filé G1 (2) | 0.1004 | 108.1648 | 101.5648 | 1.0018
Pool Fígado G2 (1) | 0.1001 | 518.4222 | 511.8222 | 5.0873 | 5.0308 | 0.079934
Pool Fígado G2 (2) | 0.1001 | 507.0624 | 500.4624 | 4.9743
Pool Estômago G2 (1) | 0.1005 | 687.5952 | 680.9952 | 6.7439 | 6.573 | 0
Pool Estômago G2 (2) | 0.1002 | 651.1914 | 644.5914 | 6.4021
Pool Brânquias G2 (1) | 0.1006 | 585.7239 | 579.1239 | 5.7284 | 5.8522 | 0.17502
Pool Brânquias G2 (2) | 0.1003 | 608.9207 | 602.3207 | 5.976
Pool Filé G2 (1) | 0.1004 | 112.1409 | 105.5409 | 1.0412 | 1.0644 | 0.032724
Pool Filé G2 (2) | 0.1003 | 116.6961 | 110.0961 | 1.0875
Pool Fígado G3 (1) | 0.1008 | 3259.3016 | 3252.7016 | 32.1376 | 31.8656 | 0.38464
Pool Fígado G3 (2) | 0.1 | 3178.8823 | 3172.2823 | 31.5937
Pool Estômago G3 (1) | 0.1002 | 2079.8326 | 2073.2326 | 20.6046 | 19.9471 | 0.92994
Pool Estômago G3 (2) | 0.1006 | 1955.2886 | 1948.6886 | 19.2895
Pool Brânquias G3 (1) | 0.1006 | 1277.1974 | 1270.5974 | 12.5752 | 13.085 | 0.72091
Pool Brânquias G3 (2) | 0.1002 | 1374.7022 | 1368.1022 | 13.5948
Pool Filé G3 (1) | 0.1006 | 2231.3797 | 2224.7797 | 22.0233 | 22.4317 | 0.5775
Pool Filé G3 (2) | 0.1008 | 2318.447 | 2311.847 | 22.84
Pool Fígado G4 (1) | 0.1007 | 2484.7143 | 2478.1143 | 24.5074 | 23.8812 | 0.88559
Pool Fígado G4 (2) | 0.1006 | 2355.7691 | 2349.1691 | 23.255
Pool Estômago G4 (1) | 0.1001 | 2438.3062 | 2431.7062 | 24.1925 | 23.288 | 0
Pool Estômago G4 (2) | 0.1009 | 2274.5037 | 2267.9037 | 22.3836
Pool Brânquias G4 (1) | 0.1007 | 2210.7077 | 2204.1077 | 21.7969 | 22.5424 | 1.0543
Pool Brânquias G4 (2) | 0.1006 | 2359.0928 | 2352.4928 | 23.2879
Pool Filé G4 (1) | 0.1004 | 1073.3767 | 1066.7767 | 10.5781 | 10.5709 | 0.010108
Pool Filé G4 (2) | 0.1007 | 1075.1174 | 1068.5174 | 10.5638

## Se 82 (2)
Curva: y = 343,47x + 62,331 Média dos Brancos = 43,1 Fator de Diluição = 20 mL
|  | Intens. | S/branco | Conc. (ug/g) | MÉDIA | SD
Pool Fígado controle (1) | 0.1004 | 3310.9066 | 3267.8066 | 1.8591 | 1.8752 | 0.022817
Pool Fígado controle (2) | 0.1003 | 3363.296 | 3320.196 | 1.8914
Pool Estômago controle (1) | 0.1002 | 1865.8704 | 1822.7704 | 1.023 | 1.1039 | 0.11437
Pool Estômago controle (2) | 0.1004 | 2148.2638 | 2105.1638 | 1.1848
Pool Brânquias controle (1) | 0.1 | 1256.1835 | 1213.0835 | 0.67007 | 0.67601 | 0.0083894
Pool Brânquias controle (2) | 0.1004 | 1281.2434 | 1238.1434 | 0.68194
Pool Filé controle (1) | 0.1008 | 545.6773 | 502.5773 | 0.25432 | 0.25023 | 0.0057857
Pool Filé controle (2) | 0.1004 | 529.8224 | 486.7224 | 0.24614
Pool Fígado G1 (1) | 0.1002 | 4842.5893 | 4799.4893 | 2.7529 | 2.7414 | 0.016257
Pool Fígado G1 (2) | 0.1005 | 4817.0928 | 4773.9928 | 2.7299
Pool Estômago G1 (1) | 0.1008 | 5437.6117 | 5394.5117 | 3.0802 | 3.0802 | 0
Pool Estômago G1 (2) | 0.1001
Pool Brânquias G1 (1) | 0.1009 | 3705.3185 | 3662.2185 | 2.0775 | 2.1059 | 0.040222
Pool Brânquias G1 (2) | 0.1007 | 3796.5545 | 3753.4545 | 2.1344
Pool Filé G1 (1) | 0.1008 | 722.4619 | 679.3619 | 0.35644 | 0.3615 | 0.0071487
Pool Filé G1 (2) | 0.1004 | 737.4449 | 694.3449 | 0.36655
Pool Fígado G2 (1) | 0.1001 | 2779.9342 | 2736.8342 | 1.5558 | 1.5717 | 0.022574
Pool Fígado G2 (2) | 0.1001 | 2834.8147 | 2791.7147 | 1.5877
Pool Estômago G2 (1) | 0.1005 | 3920.4014 | 3877.3014 | 2.2104 | 2.2104 | 0
Pool Estômago G2 (2) | 0.1002
Pool Brânquias G2 (1) | 0.1006 | 3636.7799 | 3593.6799 | 2.044 | 1.9526 | 0.12934
Pool Brânquias G2 (2) | 0.1003 | 3311.1674 | 3268.0674 | 1.8611
Pool Filé G2 (1) | 0.1004 | 625.9667 | 582.8667 | 0.3019 | 0.30576 | 0.0054608
Pool Filé G2 (2) | 0.1003 | 638.7508 | 595.6508 | 0.30962
Pool Fígado G3 (1) | 0.1008 | 7597.7061 | 7554.6061 | 4.3281 | 4.3799 | 0.073355
Pool Fígado G3 (2) | 0.1 | 7716.4005 | 7673.3005 | 4.4318
Pool Estômago G3 (1) | 0.1002 | 7080.5684 | 7037.4684 | 4.0535 | 3.9782 | 0.10645
Pool Estômago G3 (2) | 0.1006 | 6848.3387 | 6805.2387 | 3.9029
Pool Brânquias G3 (1) | 0.1006 | 5360.8439 | 5317.7439 | 3.0419 | 3.0904 | 0.068602
Pool Brânquias G3 (2) | 0.1002 | 5506.8941 | 5463.7941 | 3.139
Pool Filé G3 (1) | 0.1006 | 2540.0716 | 2496.9716 | 1.4092 | 1.3969 | 0.017482
Pool Filé G3 (2) | 0.1008 | 2502.1143 | 2459.0143 | 1.3845
Pool Fígado G4 (1) | 0.1007 | 6356.005 | 6312.905 | 3.6144 | 3.7237 | 0.15459
Pool Fígado G4 (2) | 0.1006 | 6727.4929 | 6684.3929 | 3.833
Pool Estômago G4 (1) | 0.1001 | 10617.272 | 10574.172 | 6.1149 | 6.1149 | 0
Pool Estômago G4 (2) | 0.1009
Pool Brânquias G4 (1) | 0.1007 | 7260.4167 | 7217.3167 | 4.1373 | 3.8629 | 0.38806
Pool Brânquias G4 (2) | 0.1006 | 6305.1839 | 6262.0839 | 3.5885
Pool Filé G4 (1) | 0.1004 | 2884.1767 | 2841.0767 | 1.6116 | 1.6128 | 0.0017462
Pool Filé G4 (2) | 0.1007 | 2896.7503 | 2853.6503 | 1.6141