## Calibração As Padrão
Curva de Calibração e LOD | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real (mg/Kg) |  | SD
0 | 776.5544 | 0 | -- |  |  | Peixe IPEN | 5.9 |  | 0.27
0.5 | 2123.6245 | 0.6799 | 135.9804 |  |  | Peixe Embrapa | 0.03448 |  | 0.01105
1 | 2887.4918 | 1.0032 | 100.3205
2 | 5247.8971 | 2.0022 | 100.1117 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
5 | 11714.1341 | 4.739 | 94.7807 |  |  |  | Média
10 | 25053.2827 | 10.3848 | 103.8476 |  |  | Peixe IPEN | 92014.7262 | 91690.1892 | 7.71 | 130.6777
15 | 34335.8972 | 14.3136 | 95.4238 |  |  | Peixe Embrapa | 1135.7785 | 811.2415 | 0.024864 | 72.1106
30 | 72070.2857 | 30.2844 | 100.9482
50 | 118607.8058 | 49.9812 | 99.9624
Medidas dos Brancos
487.2083
462.5408
373.7382 |  |  |  |  | 324.537
364.938 |  |  |  | média | 324.537
342.6708
329.7372 |  | Média = | 393.4722
|  | SD = | 65.4271
|  | Coef. Ang = | 2362.7
(ug/L)
|  | LOD = | 0.083075
|  | LOQ = | 0.27692

## As - Padrão
Curva: y = 2362,7x + 517,22 Média dos Brancos = 393,5 Fator de Diluição = 20 mL
|  | Intens. | S/branco | Conc. (ug/g) | MÉDIA | SD
Pool Fígado controle (1) | 0.1004 | 3820.2441 | 3426.7441 | 0.24531 | 0.24329 | 0.0028515
Pool Fígado controle (2) | 0.1003 | 3769.5639 | 3376.0639 | 0.24127
Pool Estômago controle (1) | 0.1002 | 3713.6827 | 3320.1827 | 0.23679 | 0.29955 | 0.088747
Pool Estômago controle (2) | 0.1004 | 5207.8825 | 4814.3825 | 0.3623
Pool Brânquias controle (1) | 0.1 | 5397.1528 | 5003.6528 | 0.37977 | 0.43862 | 0.083225
Pool Brânquias controle (2) | 0.1004 | 6811.0901 | 6417.5901 | 0.49747
Pool Filé controle (1) | 0.1008 | 1997.0729 | 1603.5729 | 0.091229 | 0.088858 | 0.0033523
Pool Filé controle (2) | 0.1004 | 1936.5313 | 1543.0313 | 0.086488
Pool Fígado G1 (1) | 0.1002 | 8871.1536 | 8477.6536 | 0.6725 | 0.6821 | 0.013575
Pool Fígado G1 (2) | 0.1005 | 9122.9121 | 8729.4121 | 0.69169
Pool Estômago G1 (1) | 0.1008 | 13891.9513 | 13498.4513 | 1.0901 | 1.1063 | 0
Pool Estômago G1 (2) | 0.1001 | 14183.5713 | 13790.0713 | 1.1224
Pool Brânquias G1 (1) | 0.1009 | 10301.4466 | 9907.9466 | 0.78782 | 0.81172 | 0.033799
Pool Brânquias G1 (2) | 0.1007 | 10851.4532 | 10457.9532 | 0.83562
Pool Filé G1 (1) | 0.1008 | 4615.012 | 4221.512 | 0.31108 | 0.2997 | 0.016084
Pool Filé G1 (2) | 0.1004 | 4330.523 | 3937.023 | 0.28833
Pool Fígado G2 (1) | 0.1001 | 27956.7965 | 27563.2965 | 2.2871 | 2.2095 | 0.10973
Pool Fígado G2 (2) | 0.1001 | 26121.728 | 25728.228 | 2.132
Pool Estômago G2 (1) | 0.1005 | 35000.8285 | 34607.3285 | 2.8713 | 2.9374 | 0
Pool Estômago G2 (2) | 0.1002 | 36463.148 | 36069.648 | 3.0035
Pool Brânquias G2 (1) | 0.1006 | 23583.0499 | 23189.5499 | 1.9077 | 1.9059 | 0.002644
Pool Brânquias G2 (2) | 0.1003 | 23471.1326 | 23077.6326 | 1.904
Pool Filé G2 (1) | 0.1004 | 8191.0143 | 7797.5143 | 0.61381 | 0.61821 | 0.0062128
Pool Filé G2 (2) | 0.1003 | 8287.8701 | 7894.3701 | 0.6226
Pool Fígado G3 (1) | 0.1008 | 77226.8503 | 76833.3503 | 6.4088 | 6.7437 | 0.47363
Pool Fígado G3 (2) | 0.1 | 84534.0397 | 84140.5397 | 7.0786
Pool Estômago G3 (1) | 0.1002 | 78546.6823 | 78153.1823 | 6.5587 | 6.0501 | 0.71925
Pool Estômago G3 (2) | 0.1006 | 66768.0679 | 66374.5679 | 5.5415
Pool Brânquias G3 (1) | 0.1006 | 20291.6016 | 19898.1016 | 1.6308 | 1.6567 | 0.036596
Pool Brânquias G3 (2) | 0.1002 | 20827.1711 | 20433.6711 | 1.6825
Pool Filé G3 (1) | 0.1006 | 15824.6266 | 11225.4189 | 0.90103 | 0.91479 | 0.019455
Pool Filé G3 (2) | 0.1008 | 16173.5509 | 11574.3432 | 0.92855
Pool Fígado G4 (1) | 0.1007 | 184711.0393 | 180111.8315 | 15.0968 | 14.8092 | 0.40681
Pool Fígado G4 (2) | 0.1006 | 177695.478 | 173096.2702 | 14.5215
Pool Estômago G4 (1) | 0.1001 | 197295.9946 | 192696.7869 | 16.2515 | 16.1359 | 0
Pool Estômago G4 (2) | 0.1009 | 196074.2755 | 191475.0678 | 16.0202
Pool Brânquias G4 (1) | 0.1007 | 91913.4374 | 87314.2296 | 7.2962 | 7.0499 | 0.34835
Pool Brânquias G4 (2) | 0.1006 | 85972.4515 | 81373.2438 | 6.8036
Pool Filé G4 (1) | 0.1004 | 57061.2044 | 52461.9966 | 4.3796 | 4.4275 | 0.067809
Pool Filé G4 (2) | 0.1007 | 58357.2194 | 53758.0117 | 4.4754
4745.4548
4452.9607
Média Branco Ultima Rodada | 4599.2077

## Calibração As KED
Curva de Calibração e LOD | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real (mg/Kg) |  | SD
0 | 2 | 0 | -- |  |  | Peixe IPEN | 5.9 |  | 0.27
0.5 | 30.9334 | 0.53694 | 107.3874 |  |  | Peixe Embrapa | 0.03448 |  | 0.01105
1 | 53.4668 | 0.9634 | 96.3399
2 | 101.6004 | 1.8744 | 93.7182 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
5 | 245.2021 | 4.5921 | 91.8428 |  |  |  | Média
10 | 532.2766 | 10.0252 | 100.2524 |  |  | Peixe IPEN | 3670.7382 | 3657.9382 | 13.8223 | 234.2769
15 | 766.6872 | 14.4616 | 96.411 |  |  | Peixe Embrapa | 35.4667 | 22.6667 | 0.076021 | 220.4778
30 | 1614.3579 | 30.5045 | 101.6816
50 | 2627.575 | 49.6804 | 99.3608
Medidas dos Brancos
8
7.4667
7.7333 |  |  |  |  | 12.8
8 |  |  |  | média | 12.8
8.4
6.4 |  | Média = | 7.6667
|  | SD = | 0.6941
|  | Coef. Ang = | 52.838
(ug/L)
|  | LOD = | 0.039409
|  | LOQ = | 0.13136

## As - KED
Curva: y = 52,838x - 2,5627 Média dos Brancos = 7,7 Fator de Diluição = 20 mL
|  | Intens. | S/branco | Conc. (ug/g) | MÉDIA | SD
Pool Fígado controle (1) | 0.1004 | 89.6003 | 81.9003 | 0.29911 | 0.30479 | 0.0080385
Pool Fígado controle (2) | 0.1003 | 92.5336 | 84.8336 | 0.31048
Pool Estômago controle (1) | 0.1002 | 56.5334 | 48.8334 | 0.17479 | 0.18517 | 0.014683
Pool Estômago controle (2) | 0.1004 | 62.1335 | 54.4335 | 0.19556
Pool Brânquias controle (1) | 0.1 | 80.8002 | 73.1002 | 0.267 | 0.30014 | 0.046878
Pool Brânquias controle (2) | 0.1004 | 98.667 | 90.967 | 0.33329
Pool Filé controle (1) | 0.1008 | 36.6667 | 28.9667 | 0.09915 | 0.096834 | 0.0032751
Pool Filé controle (2) | 0.1004 | 35.3334 | 27.6334 | 0.094518
Pool Fígado G1 (1) | 0.1002 | 259.069 | 251.369 | 0.93989 | 0.9287 | 0.015833
Pool Fígado G1 (2) | 0.1005 | 253.8689 | 246.1689 | 0.9175
Pool Estômago G1 (1) | 0.1008 | 359.8712 | 352.1712 | 1.3128 | 1.3661 | 0
Pool Estômago G1 (2) | 0.1001 | 385.6052 | 377.9052 | 1.4193
Pool Brânquias G1 (1) | 0.1009 | 255.469 | 247.769 | 0.91986 | 0.96764 | 0.067563
Pool Brânquias G1 (2) | 0.1007 | 280.4028 | 272.7028 | 1.0154
Pool Filé G1 (1) | 0.1008 | 127.7339 | 120.0339 | 0.44112 | 0.43219 | 0.01262
Pool Filé G1 (2) | 0.1004 | 122.5339 | 114.8339 | 0.42327
Pool Fígado G2 (1) | 0.1001 | 928.9635 | 921.2635 | 3.474 | 3.362 | 0.1583
Pool Fígado G2 (2) | 0.1001 | 869.7598 | 862.0598 | 3.2501
Pool Estômago G2 (1) | 0.1005 | 1173.1148 | 1165.4148 | 4.3797 | 4.3752 | 0
Pool Estômago G2 (2) | 0.1002 | 1167.2477 | 1159.5477 | 4.3706
Pool Brânquias G2 (1) | 0.1006 | 780.8214 | 773.1214 | 2.8993 | 2.9409 | 0.058793
Pool Brânquias G2 (2) | 0.1003 | 800.5558 | 792.8558 | 2.9824
Pool Filé G2 (1) | 0.1004 | 279.4694 | 271.7694 | 1.0149 | 1.0049 | 0.014228
Pool Filé G2 (2) | 0.1003 | 273.8693 | 266.1693 | 0.99481
Pool Fígado G3 (1) | 0.1008 | 2708.7901 | 2701.0901 | 10.1333 | 10.6783 | 0.77084
Pool Fígado G3 (2) | 0.1 | 2975.3765 | 2967.6765 | 11.2234
Pool Estômago G3 (1) | 0.1002 | 2810.6765 | 2802.9765 | 10.5788 | 9.7477 | 1.1754
Pool Estômago G3 (2) | 0.1006 | 2380.0649 | 2372.3649 | 8.9166
Pool Brânquias G3 (1) | 0.1006 | 685.4831 | 677.7831 | 2.5406 | 2.5665 | 0.036734
Pool Brânquias G3 (2) | 0.1002 | 696.5503 | 688.8503 | 2.5925
Pool Filé G3 (1) | 0.1006 | 1358.998 | 973.0594 | 3.6516 | 3.5541 | 0.1379
Pool Filé G3 (2) | 0.1008 | 1308.9933 | 923.0548 | 3.4566
Pool Fígado G4 (1) | 0.1007 | 15071.5469 | 14685.6083 | 55.1913 | 52.526 | 3.7693
Pool Fígado G4 (2) | 0.1006 | 13640.2432 | 13254.3046 | 49.8607
Pool Estômago G4 (1) | 0.1001 | 15100.6438 | 14714.7052 | 55.6321 | 56.2282 | 0
Pool Estômago G4 (2) | 0.1009 | 15536.0435 | 15150.105 | 56.8244
Pool Brânquias G4 (1) | 0.1007 | 7632.4385 | 7246.4999 | 27.2288 | 26.5971 | 0.89337
Pool Brânquias G4 (2) | 0.1006 | 7289.4596 | 6903.521 | 25.9654
Pool Filé G4 (1) | 0.1004 | 4922.4479 | 4536.5094 | 17.0933 | 17.3942 | 0.42557
Pool Filé G4 (2) | 0.1007 | 5096.1088 | 4710.1703 | 17.6952
398.8056
373.0715
Média Branco Ultima Rodada | 385.9386