## Cd 114- curvas
Cd
Curvas modo KED-Vazão He de 3
Curva de Calibração e LOD
Pontos | Intensidade
0 | 13.0637
0.5 | 428.5551
1 | 770.2312
2 | 1330.8168
5 | 3525.839
10 | 11276.4912
15 | 16683.3732
30 | 34478.9506
50 | 60371.7457

## Cd 114 -AMOSTRAS
Amostra ETE
| Solvente utilizado | Curva: y = Média dos Brancos = Fator de Diluição = 100X | [8 empty] | Considerando a curva de 0,5-50 ppb
|  |  | Intens. | S/branco | Conc. (ug/L) | Conc. (ug/g) | MÉDIA | SD
Amostra 1 | Acido acetico +mentol | 0.1495 | 2.9351 | -2.2649 | 0.77094 | 2.0738
Amostra 2 | Acido acetico +mentol | 0.1495 | 5.9302 | 0.7302 | 0.7734 | 2.0735
Amostra 3 | Acido acetico +mentol | 0.1501 | 4.4951 | -0.70487 | 0.77222 | 2.0717 | 2.073 | 0.0011383
Amostra 1 | Acido acetico+piruvico+mentol | 0.1487 | 25.6512 | 19.0512 | 0.78847 | 2.1096
Amostra 2 | Acido acetico+piruvico+mentol | 0.1492 | 25.7121 | 19.1121 | 0.78852 | 2.1098
Amostra 3 | Acido acetico+piruvico+mentol | 0.1491 | 20.5176 | 13.9176 | 0.78425 | 2.0899 | 2.1031 | 0.011403
Esgoto certificada
| Solvente utilizado | Curva: y = Média dos Brancos = Fator de Diluição = 100X
|  |  | Intens. | S/branco | Conc. (ug/L) | Conc. (ug/g) | MÉDIA | SD | % Rec | DPR %
| Acido acetico +mentol | 0.1503 | 5.564 | 0.364 | 0.77291 | 2.0611
| Acido acetico +mentol | 0.15 | 5.6247 | 0.42467 | 0.77296 | 2.0517
| Acido acetico +mentol | 0.15 | 5.152 | -0.047999 | 0.77257 | 2.0602 | 2.0577 | 0.0052099 | 108.2975 | 0.25319
| Acido acetico+piruvico+mentol | 0.15 | 12.373 | 5.773 | 0.77736 | 2.073
| Acido acetico+piruvico+mentol | 0.1507 | 9.395 | 2.795 | 0.77491 | 2.0568
| Acido acetico+piruvico+mentol | 0.15 | 10.7621 | 4.1621 | 0.77604 | 2.0694 | 2.0664 | 0.0084778 | 108.7583 | 0.41027

## ANOVA NAS CURVAS
| C1 | C2 | C3 | MÉDIA | Curva de Calibração e LOD
0 | 4.1918 | 3.1687 | 4.0232 | 3.7946 | Pontos | Intensidade
0.5 | 132.5924 | 167.7674 | 173.4946 | 157.9515 | 0 | 3.7946
1 | 266.3287 | 350.4773 | 372.6948 | 329.8336 | 0.5 | 157.9515
2 | 564.0951 | 712.8243 | 733.8761 | 670.2652 | 1 | 329.8336
5 | 1313.4315 | 1813.9288 | 1852.3773 | 1659.9126 | 2 | 670.2652
10 | 2492.717 | 3405.7506 | 3418.578 | 3105.6819 | 5 | 1659.9126
15 | 3717.1663 | 5018.0537 | 5194.6538 | 4643.2913 | 10 | 3105.6819
30 | 8359.4345 | 10763.3484 | 11231.5898 | 10118.1243 | 15 | 4643.2913
50 | 13822.6932 | 17551.0107 | 18516.7582 | 16630.154 | 30 | 10118.1243
[5 empty] | 50 | 16630.154
[5 empty] | Anova: fator único | [6 empty] | RESUMO DOS RESULTADOS
[5 empty] | RESUMO | [6 empty] | Estatística de regressão
[5 empty] | Grupo | Contagem | Soma | Média | Variância |  |  | R múltiplo | 0.99968
[5 empty] | Coluna 1 | 9 | 113.5 | 12.6111 | 290.4861 |  |  | R-Quadrado | 0.99936
[5 empty] | Coluna 2 | 9 | 37319.0088 | 4146.5565 | 32342101.7604 |  |  | R-quadrado ajustado | 0.99927
[12 empty] | Erro padrão | 153.5276
[12 empty] | Observações | 9
ANOVA
[5 empty] | Fonte da variação | SQ | gl | MQ | F | valor-P | F crítico | ANOVA |  |  |  |  | p-valor
[5 empty] | Entre grupos | 76902771.3857 | 1 | 76902771.3857 | 4.7555 | 0.044476 | 4.494 |  | gl | SQ | MQ | F | F de significação
[5 empty] | Dentro dos grupos | 258739137.972 | 16 | 16171196.1233 |  |  |  | Regressão | 1 | 258571819.0414 | 258571819.0414 | 10970.0432 | 1.9063e-12
[12 empty] | Resíduo | 7 | 164995.0417 | 23570.7202
[5 empty] | Total | 335641909.3577 | 17 |  |  |  |  | Total | 8 | 258736814.0831
[13 empty] | Coeficientes | Erro padrão | Stat t | valor-P | 95% inferiores | 95% superiores | Inferior 95,0% | Superior 95,0%
[12 empty] | Interseção | -60.0924 | 65.0544 | -0.92372 | 0.38636 | -213.9217 | 93.7369 | -213.9217 | 93.7369
[12 empty] | Variável X 1 | 333.5669 | 3.1848 | 104.738 | 1.9063e-12 | 326.0361 | 341.0977 | 326.0361 | 341.0977
RESULTADOS DE RESÍDUOS
[12 empty] | Observação | Y previsto | Resíduos | Resíduos padrão
[12 empty] | 1 | -60.0924 | 63.887 | 0.44486
[12 empty] | 2 | 106.6911 | 51.2604 | 0.35694
[12 empty] | 3 | 273.4745 | 56.3591 | 0.39244
[12 empty] | 4 | 607.0414 | 63.2238 | 0.44024
[12 empty] | 5 | 1607.742 | 52.1706 | 0.36327
[12 empty] | 6 | 3275.5764 | -169.8945 | -1.183
[12 empty] | 7 | 4943.4107 | -300.1195 | -2.0898
[12 empty] | 8 | 9946.9139 | 171.2104 | 1.1922
[12 empty] | 9 | 16618.2513 | 11.9027 | 0.082881
Pela Anova da regressão, verificamos que que o p-valor é menor que α=0,05, indicando que a regressão é significativa, posso adotar
o modelo para fazer previsão.
o modelo explica o experimento

## resumo dos resultados
ÁCIDO PIRÚVICO |  | ÁCIDO ACÉTICO
ETE |  | ETE
2.103 |  | 2.073
SEWAGE (ESGOTO CERTIFICADO) | REC % | SEWAGE (ESGOTO CERTIFICADO) | REC %
2.066 | 108.7368 | 2.058 | 108.3158