## Ru CP
1 | Ru Grafit 28-11-24 2
2 | Cal-Std1 | Ru349 | 0.02388 | 0.02523 | 0.02339 | 0.02557 | 0.02445
3 | Cal-Std2 | Ru349 | 0.0446 | 0.04469 | 0.04892 | 0.05042 | 0.04742
4 | Cal-Std3 | Ru349 | 0.06719 | 0.07027 | 0.07306 | 0.07563 | 0.0764
5 | Cal-Std4 | Ru349 | 0.08801 | 0.08953 | 0.08892 | 0.08466 | 0.08941
6 | Cal-Std5 | Ru349 | 0.11271 | 0.11316 | 0.10759 | 0.11013 | 0.10494
7 | Compute calib. | Ru349
8 | Controle CPFE | Ru349 | 0.00613 | 0.00349 | 0.00502 | 0.00733 | 0.00324
9 | CPFE 1 | Ru349 | 0.03486 | 0.03688 | 0.03846 | 0.03538 | 0.03741
10 | CPFE 2 | Ru349 | 0.02905 | 0.02843 | 0.03002 | 0.02816 | 0.02611
11 | CPFE 3 | Ru349 | 0.06606 | 0.07594 | 0.06902 | 0.06301 | 0.06694
12 | Referência CPFE | Ru349 | 0.04365 | 0.0446 | 0.04365 | 0.04492 | 0.04087
13 | Controle CPME | Ru349 | 0.00341 | 0.00013 | 0.00218 | 0.00258 | 0.00292
14 | CPME 1 | Ru349 | 0.05681 | 0.06167 | 0.06904 | 0.05608 | 0.05831
15 | CPME 2 | Ru349 | 0.04187 | 0.04468 | 0.04214 | 0.05247 | 0.0426
16 | CPME 3 | Ru349 | 0.03813 | 0.04651 | 0.03469 | 0.03841 | 0.03584
17 | Referência CPME | Ru349 | 0.03964 | 0.06224 | 0.04467 | 0.044 | 0.03847
18 | BRANCO PADRÃO | Ru349 | 0.00043 | 0.00513 | 0.00267 | 0.00263 | 0.00111
19 | P1 | Ru349 | 0.01162 | 0.01283 | 0.01326 | 0.01108 | 0.01314

## Ru CP 2
1 | Ru Grafit 30-11 rec
2 | Cal-Zero1 | Ru349 | 0.00157 | 0.00137 | 0.00031 | 0.0014
3 | Cal-Std1 | Ru349 | 0.01196 | 0.01564 | 0.01449 | 0.01295
4 | Cal-Std2 | Ru349 | 0.04035 | 0.03998 | 0.04594 | 0.03552
5 | Cal-Std3 | Ru349 | 0.06363 | 0.06003 | 0.0588 | 0.06155
6 | Compute calib. | Ru349
7 | Cont. CPFE 1 - | Ru349 | 0.02465 | 0.02303 | 0.02274 | 0.02393
8 | Cont. CPME 3 - | Ru349 | 0.0218 | 0.01905 | 0.01999 | 0.02058
9 | CPFE 1 - | Ru349 | 0.0178 | 0.02107 | 0.02053 | 0.0201
10 | CPME 3 - | Ru349 | 0.02221 | 0.02436 | 0.01505 | 0.02177
11 | Ref. CPFE - | Ru349 | 0.02569 | 0.02318 | 0.02405 | 0.02463
12 | Ref. CPME - | Ru349 | 0.01976 | 0.02131 | 0.02551 | 0.02291
13 | Cont. CPFE 1 + | Ru349 | 0.04719 | 0.04211 | 0.04603 | 0.04492
14 | Cont. CPME 3 + | Ru349 | 0.04811 | 0.04534 | 0.05251 | 0.04623
15 | CPFE 1 + | Ru349 | 0.04785 | 0.04921 | 0.04924 | 0.04719
16 | CPME 3 + | Ru349 | 0.04091 | 0.04221 | 0.04195 | 0.03947
17 | Ref. CPME + | Ru349 | 0.05409 | 0.05384 | 0.04737 | 0.04825
18 | Ref. CPFE + | Ru349 | 0.04184 | 0.05097 | 0.04473 | 0.04336
19 | Ref. CPFE + | Ru349 | 0.03886 | 0.04371 | 0.04385 | 0.00244
20 | Branco | Ru349 | 0.00057 | 0.00132 | -0.00027 | -0.00024
21 | Branco | Ru349 | -0.00006 | 0.00144 | 0.00238 | 0.00123

## Pt
1 | Pt Grafite
2 | Cal-Zero1 | Pt306 | 0.00279 | -0.00046 | 0.00205 | 0.00071
3 | Cal-Std1 | Pt306 | 0.00601 | 0.00812 | 0.00947 | 0.00852
4 | Cal-Std2 | Pt306 | 0.06257 | 0.06378 | 0.05571 | 0.06144
5 | Cal-Std3 | Pt306 | 0.12826 | 0.13311 | 0.13054 | 0.13551
6 | Cal-Std4 | Pt306 | 0.20398 | 0.20235 | 0.18399 | 0.19148
7 | Cal-Std5 | Pt306 | 0.2207 | 0.17333 | 0.17835 | 0.26407
8 | Cal-Std6 | Pt306 | 0.26623 | 0.27202 | 0.29296 | 0.24784
9 | Compute calib. | Pt306
10 | B | Pt306 | 0.00986 | 0.00477 | 0.00183 | 0.00216
11 | R4 | Pt306 | 0.00237 | 0.00727 | 0.00479 | 0.00657
12 | R4 | Pt306 | 0.00561 | 0.00391 | 0.00497 | 0.00531
13 | R5 | Pt306 | 0.00491 | 0.00535 | 0.00516 | 0.00472
14 | R5 | Pt306 | 0.00684 | 0.00557 | 0.00574 | 0.00308
15 | CISPLATINA | Pt306 | 0.20977 | 0.28025 | 0.23328 | 0.2376
16 | CISPLATINA | Pt306 | 0.26839 | 0.26637 | 0.26004 | 0.24306
17 | R1 | Pt306 | 0.00435 | 0.00543 | 0.00738 | 0.00431
18 | R1 | Pt306 | 0.01558 | 0.00659 | 0.00183 | 0.00949
19 | R2 | Pt306 | 0.00475 | 0.00583 | 0.00507 | 0.00383
20 | R2 | Pt306 | 0.00343 | 0.00221 | 0.00692 | 0.00481
21 | CONTROLE | Pt306 | 0.00401 | 0.00036 | 0.00102 | 0.00238
22 | CONTROLE | Pt306 | 0.00092 | 0.00066 | 0.00071 | 0.00235
23 | PBRANCO | Pt306 | 0.00093 | 0.00119 | 0.0015 | 0.00097
24 | P 20 | Pt306 | 0.00255 | 0.00141 | 0.00321 | 0.00438
25 | P 20 | Pt306 | 0.00481 | 0.00255 | 0.00248 | 0.004
26 | P 50 | Pt306 | 0.00557 | 0.00636 | 0.0059 | 0.00648
27 | P 50 | Pt306 | 0.00686 | 0.00513 | 0.00662 | 0.00755
28 | P4 | Pt306 | 0.24763 | 0.31863
29 | P5 | Pt306 | 0.25357 | 0.34514
30 | P6 | Pt306 | 0.42139 | 0.43994 | 0.34801 | 0.36097
31 | CONT - | Pt306 | 0.02074 | 0.01764 | 0.01525 | 0.01505 | 0.01388
32 | CONT + | Pt306 | 0.10041 | 0.10987
33 | CONT + | Pt306 | 0.11547 | 0.10494 | 0.11454 | 0.12507
34 | R1- | Pt306 | 0.0173 | 0.01539 | 0.01499 | 0.0155 | 0.01484
35 | R2- | Pt306 | 0.01355 | 0.01327
36 | R2- | Pt306 | 0.01356 | 0.01358 | 0.0134 | 0.0146
37 | R4- | Pt306 | 0.01289 | 0.01412 | 0.01567 | 0.01406 | 0.01421
38 | R5- | Pt306 | 0.01363 | 0.0122
39 | R5- | Pt306 | 0.01214 | 0.0109 | 0.01294 | 0.01246
40 | R1+ | Pt306 | 0.11494 | 0.10629 | 0.11919 | 0.11948 | 0.1176
41 | R2+ | Pt306 | 0.12143 | 0.11488
42 | R2+ | Pt306 | 0.09679 | 0.1219 | 0.11829 | 0.12086
43 | R4+ | Pt306 | 0.11894 | 0.08965 | 0.08757 | 0.12049 | 0.11438
44 | R5+ | Pt306 | 0.04293 | 0.04163
45 | R5+ | Pt306 | 0.0437

## Pd W
1 | Pd Wladimir
2 | Cal-Zero1 | Pd360 | -0.00037 | 0.00318 | 0.0031 | 0.00288
3 | Cal-Std1 | Pd360 | 0.02241 | 0.02986 | 0.03647 | 0.03079
4 | Cal-Std2 | Pd360 | 0.05068 | 0.06031 | 0.05112 | 0.05246
5 | Cal-Std3 | Pd360 | 0.06057 | 0.06623 | 0.08054 | 0.05571
6 | Cal-Std4 | Pd360 | 0.08008 | 0.11076 | 0.13002 | 0.11814
7 | Cal-Std5 | Pd360 | 0.11093 | 0.05974 | 0.08608 | 0.10516
8 | Cal-Std6 | Pd360 | 0.13681 | 0.14757 | 0.12868 | 0.14932
9 | Compute calib. | Pd360
10 | BRANCO | Pd360 | 0.0035 | 0.00623 | 0.00167 | 0.00262
11 | W2A | Pd360 | 0.09425 | 0.07097 | 0.09854 | 0.11869
12 | W2B | Pd360 | 0.08978 | 0.09484 | 0.09987 | 0.09494
13 | W2 | Pd360 | 0.09725 | 0.06624 | 0.10966 | 0.10532
14 | RECUP. W2A | Pd360 | 0.08409 | 0.11306 | 0.12791 | 0.00533
15 | W2A- GRAFITE | Pd360 | 0.0892 | 0.12361 | 0.11163 | 0.10889
16 | W2- GRAFITE | Pd360 | 0.12942 | 0.13575 | 0.1289 | 0.1293
17 | W2B -GRAFITE | Pd360 | 0.12984 | 0.14209 | 0.13042 | 0.11038
18 | BRANCO - GRAFITE | Pd360 | 0.00524 | 0.00573 | 0.00545 | 0.00633
19 | W2- GRAFITE FT ME | Pd360 | 0.03542 | 0.03319 | 0.03726 | 0.03758
20 | W2- GRAFITE FT MA | Pd360 | 0.08471 | 0.0861 | 0.07756 | 0.07827
21 | W2A- GRAFITE FT ME | Pd360 | 0.02752 | 0.0305 | 0.02871 | 0.03106
22 | W2A- GRAFITE FT MA | Pd360 | 0.0639 | 0.06792 | 0.06169 | 0.24201
23 | W2B- GRAFITE FT ME | Pd360 | 0.03044 | 0.03069 | 0.02954 | 0.02558
24 | W2B- GRAFITE FT MA | Pd360 | 0.04936 | 0.05148 | 0.06044 | 0.05347
25 | Branco - GRAFIT FT | Pd360 | 0.02635 | 0.02644 | 0.05171 | 0.05021
26 | Branco - PLA FT | Pd360 | 0.01667 | 0.01744 | 0.06864 | 0.0406
27 | W2D | Pd360 | 0.05586 | 0.01132 | 20.3 | 0.06174 | 0.04281 | 0.06304 | 0.04799 | 0.07102 | 0.06074
28 | W2D | Pd360 | 0.05992 | 0.01154 | 19.3
29 | W2C | Pd360 | 0.06312 | 0.00516 | 8.2 | 0.06122 | 0.06896 | 0.05918 | 0.06558 | 0.06672 | 0.07309
30 | W2C | Pd360 | 0.06846 | 0.00404 | 5.9
31 | W2D- | Pd360 | 0.0095 | 0.00487 | 51.3 | 0.00728 | 0.00613 | 0.01508 | 0.00508 | 0.00833
32 | W2D- | Pd360 | 0.01088 | 0.00741 | 68.1 | 0.00508 | 0.00833
33 | W2D+ | Pd360 | 0.0243 | 0.00281 | 11.6 | 0.01923 | 0.02394 | 0.02168 | 0.02727
34 | W2C- | Pd360 | 0.00579 | 0.00086 | 14.9 | 0.00608 | 0.00482 | 0.00647 | 0.00475
35 | W2C+ | Pd360 | 0.01 | 0.00456 | 45.6 | 0.01226 | 0.013 | 0.01404
36 | C- | Pd360 | 0.01405 | 0.00006 | 0.4 | 0.01411 | 0.014
37 | C+ | Pd360 | 0.03894 | 0.00052 | 1.3 | 0.03949 | 0.03847 | 0.03886
38 | W2 | Pd360 | 0.0829 | 0.00336 | 4.1 | 0.07969 | 0.08639 | 0.08262
39 | W2- | Pd360 | 0.01443 | 0.00387 | 26.8 | 0.01668 | 0.00996 | 0.01664
40 | W2+ | Pd360 | 0.02631 | 0.00041 | 1.5 | 0.02634 | 0.02671 | 0.0259

## Pd PD e JH
1 | Pd Grafite
2 | Cal-Zero1 | Pd360 | 0.00118 | 0.00022 | 0.00297
3 | Cal-Std1 | Pd360 | 0.00345 | 0.00194 | 0.00077 | 0.00117
4 | Cal-Std2 | Pd360 | 0.00841 | 0.00752 | 0.00689 | 0.0079
5 | Cal-Std3 | Pd360 | 0.04223 | 0.04922 | 0.03268 | 0.03246
6 | Cal-Std4 | Pd360 | 0.05764 | 0.05772 | 0.06097 | 0.06216
7 | Cal-Std5 | Pd360 | 0.07132 | 0.07918 | 0.1043 | 0.05031
8 | Cal-Std6 | Pd360 | 0.09799 | 0.09556 | 0.07743 | 0.1052
9 | Cal-Std7 | Pd360 | 0.11688 | 0.12939 | 0.13673 | 0.1322
10 | Cal-Std8 | Pd360 | 0.15951 | 0.16364 | 0.18058 | 0.17148
11 | Cal-Std9 | Pd360 | 0.19744 | 0.19588 | 0.19934 | 0.18804
12 | Controle JHB | Pd360 | 0.00342 | 0.00112
13 | Controle PdD2 | Pd360 | 0.00104 | 0.0038 | 0.00256 | 0.00321
14 | JHB 1 | Pd360 | 0.02238 | 0.02155 | 0.01953 | 0.02114
15 | JHB 2 | Pd360 | 0.02712 | 0.02331 | 0.03234 | 0.02408
16 | JBH 3 | Pd360 | 0.02144 | 0.02362 | 0.02775 | 0.02489
17 | PdD2 1 | Pd360 | 0.00721 | 0.00638 | 0.00706 | 0.00598
18 | PdD2 2 | Pd360 | 0.01418 | 0.01383 | 0.01479 | 0.01466
19 | PdD2 3 | Pd360 | 0.01506 | 0.02092 | 0.01418 | 0.01643
20 | Ref. JHB | Pd360 | 0.06073 | 0.06575 | 0.05869 | 0.06597
21 | Ref. PdD2 | Pd360 | 0.1325 | 0.0886 | 0.0947 | 0.0878
22 | Ref. JHB | Pd360 | 0.07364 | 0.06869 | 0.0698 | 0.06914
23 | Ref. PdD2 Concentrado | Pd360 | 0.11181 | 0.08182 | 0.12136 | 0.10355
24 | Controle PdD2 - | Pd360 | 0.0275 | 0.01843 | 0.01609 | 0.01631
25 | Controle JHB - | Pd360 | 0.01169 | 0.00989 | 0.01464 | 0.01363
26 | PdD2 - | Pd360 | 0.01305 | 0.01512 | 0.01165 | 0.01724
27 | JHB - | Pd360 | 0.01602 | 0.01556 | 0.01089 | 0.01069
28 | Controle PdD2 + | Pd360 | 0.06808 | 0.0751 | 0.07904 | 0.0731
29 | Controle JHB + | Pd360 | 0.07156 | 0.08226 | 0.08151 | 0.06055
30 | PdD2 + | Pd360 | 0.06012 | 0.05988 | 0.0635 | 0.07114
31 | JHB + | Pd360 | 0.07209 | 0.07481 | 0.06964 | 0.07198
32 | Ref PdD2 - | Pd360 | 0.02479 | 0.02201 | 0.02716 | 0.02182
33 | Ref JHB - | Pd360 | 0.01625 | 0.01562 | 0.0173 | 0.01702
34 | Ref PdD2+ | Pd360 | 0.08324 | 0.09063 | 0.06735 | 0.10039
35 | Ref JHB + | Pd360 | 0.08817 | 0.09353 | 0.0976 | 0.0826