## As- CURVAS
Curvas modo KED-Vazão He de 2
Curva de Calibração e LOD
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação
0 | 2.6667 | 0 | --
0.5 | 19.2 | 0.50629 | 101.257
1 | 37.2 | 0.51801 | 51.8008
2 | 72.1335 | 0.54076 | 27.038
5 | 175.2011 | 0.60789 | 12.1578
10 | 374.5383 | 0.73772 | 7.3772
15 | 512.1425 | 0.82734 | 5.5156
30 | 1070.5735 | 1.191 | 3.9701
50 | 1913.3282 | 1.7399 | 3.4798

## As - AMOSTRAS
ETE ARQ
AMOSTRA modo KED- VAZÃO DE He de 2
Curva: y = Média dos Brancos = Fator de Diluição = 100X
|  |  | Intens. | S/branco | Conc. (ug/L) | Conc. (ug/g) | MÉDIA
Amostra 1 | Acido acetico+piruvico+mentol 1 | 0.1583 | 16.5333 | 13.8333 | 0.66626 | 1.6835
Amostra 2 | Acido acetico+piruvico+mentol 2 | 0.1472 | 13.7333 | 11.0333 | 0.59198 | 1.6086
Amostra 3 | Acido acetico+piruvico+mentol 3 | 0.1572 | 15.8333 | 13.1333 | 0.64769 | 1.6481 |  |  |  | DPR | %DPR
AA1 | agua de lavagem acet+mentol+piruvico 1 | 0.1583 | 40.1334 | 37.4334 | 1.2923 | 3.2655 |  | AMOSTRA | 1.6468
AA2 | agua de lavagem acet+mentol+piruvico 2 | 0.1472 | 39.6 | 36.9 | 1.2782 | 3.4733 |  | AGUA LAVAGEM | 3.2794 | 0.18736 | 5.7133
AA3 | agua de lavagem acet+mentol+piruvico 3 | 0.1572 | 37.3334 | 34.6334 | 1.218 | 3.0993 | 67.3772 | soma das 2 fases | 4.9261
ETE RP
Curva: y = Média dos Brancos = Fator de Diluição = 100X
|  |  | Intens. | S/branco | Conc. (ug/L) | Conc. (ug/g) | MÉDIA
Amostra 1 | Acido acetico+piruvico+mentol 1 | 0.1518 | 13.1333 | 10.4333 | 0.57607 | 1.518
Amostra 2 | Acido acetico+piruvico+mentol 2 | 0.1496 | 17.4667 | 14.7667 | 0.69102 | 1.8476
Amostra 3 | Acido acetico+piruvico+mentol 3 | 0.1499 | 16.5533 | 13.8533 | 0.66679 | 1.7793
AA1 | agua de lavagem acet+mentol+piruvico 1 | 0.1518 | 18.9333 | 16.2333 | 0.72993 | 1.9234 |  | AMOSTRA | 1.715 | DPR | %DPR
AA2 | agua de lavagem acet+mentol+piruvico 2 | 0.1496 | 18.9333 | 16.2333 | 0.72993 | 1.9517 |  | AGUA LAVAGEM | 2.0188 | 0.14149 | 7.0085
AA3 | agua de lavagem acet+mentol+piruvico 3 | 0.1499 | 22.2333 | 19.5333 | 0.81747 | 2.1814 |  | soma das 2 fases | 3.7338

## Cd 111- CURVAS
Curvas modo KED-Vazão He de 3
Curva de Calibração e LOD
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação
0 | 0.4 | 0 | --
0.5 | 8.8 | 0.69574 | 139.1473
1 | 9.3333 | 0.69683 | 69.6827
2 | 15.3333 | 0.7091 | 35.4548
5 | 45.2001 | 0.77017 | 15.4033
10 | 81.7336 | 0.84487 | 8.4487
15 | 120.6672 | 0.92448 | 6.1632
30 | 253.3356 | 1.1958 | 3.9859
50 | 446.1403 | 1.59 | 3.18

## Cd 111-amostras
ETE ARQ
AMOSTRA modo KED- VAZÃO DE He de 2
Curva: y = Média dos Brancos = Fator de Diluição = 100X
|  |  | Intens. | S/branco | Conc. (ug/L) | Conc. (ug/g) | MÉDIA
Amostra 1 | Acido acetico+piruvico+mentol 1 | 0.1583 | 1.9667 | 1.5667 | 0.39383 | 0.99515
Amostra 2 | Acido acetico+piruvico+mentol 2 | 0.1472 | 1.8667 | 1.4667 | 0.38246 | 1.0393
Amostra 3 | Acido acetico+piruvico+mentol 3 | 0.1572 | 1.9233 | 1.5233 | 0.3889 | 0.98958 |  |  |  |  | DPR | %DPR | soma | 2.1915
AA1 | agua de lavagem acet+mentol+piruvico 1 | 0.1583 | 2.6667 | 2.2667 | 0.47344 | 1.1963 |  | AMOSTRA | 1.008 |  |  |  |  | 2.1249
AA2 | agua de lavagem acet+mentol+piruvico 2 | 0.1472 | 2.0167 | 1.6167 | 0.39952 | 1.0856 |  | AGUA LAVAGEM | 1.1294 |  | 0.058845 | 5.2102 |  | 2.0959
AA3 | agua de lavagem acet+mentol+piruvico 3 | 0.1572 | 2.3267 | 1.9267 | 0.43477 | 1.1063 | 24.0499 | soma das 2 fases | 2.1374 |  |  |  |  | 0.049005
desvio padrão
[8 empty] | desvio |  |  | 0.058845
0.027236
ETE RP
Curva: y = Média dos Brancos = Fator de Diluição = 100X
|  |  | Intens. | S/branco | Conc. (ug/L) | Conc. (ug/g) | MÉDIA
Amostra 1 | Acido acetico +mentol 1 | 0.1581 | 1.6 | 1.2 | 0.35213 | 0.89091 |  | 0.77902
Amostra 2 | Acido acetico +mentol 2 | 0.1438 | 0.66667 | 0.26667 | 0.24599 | 0.68425
Amostra 3 | Acido acetico +mentol 3 | 0.1458 | 0.94567 | 0.54567 | 0.27772 | 0.76191
A1 | agua de lavagem acet +mentol 1 | 0.1581 | 2.2667 | 1.8667 | 0.42795 | 1.0827
A2 | agua de lavagem acet +mentol 2 | 0.1438 | 0.93333 | 0.53333 | 0.27631 | 0.76861 |  | 0.98087
A3 | agua de lavagem acet +mentol 3 | 0.1458 | 2.0013 | 1.6013 | 0.39777 | 1.0913 |  |  | SOMA | 1.7599
Amostra 1 | Acido acetico+piruvico+mentol 1 | 0.1518 | 1.3333 | 0.93333 | 0.32181 | 0.84797 | [7 empty] | soma | 2.1754
Amostra 2 | Acido acetico+piruvico+mentol 2 | 0.1496 | 0.53333 | 0.13333 | 0.23082 | 0.61718 | [8 empty] | 2.0858
Amostra 3 | Acido acetico+piruvico+mentol 3 | 0.1499 | 0.72133 | 0.32133 | 0.2522 | 0.67299 | [8 empty] | 2.0409
AA1 | agua de lavagem acet+mentol+piruvico 1 | 0.1518 | 2.9333 | 2.5333 | 0.50377 | 1.3275 |  | AMOSTRA | 0.71271 |  | DPR | %DPR
AA2 | agua de lavagem acet+mentol+piruvico 2 | 0.1496 | 3.3333 | 2.9333 | 0.54926 | 1.4686 |  | AGUA LAVAGEM | 1.388 |  | 0.072684 | 5.2366 |  | media | 2.1007
AA3 | agua de lavagem acet+mentol+piruvico 3 | 0.1499 | 3.0113 | 2.6113 | 0.51263 | 1.3679 |  | soma das 2 fases | 2.1007
[11 empty] | desvio padrão |  |  | desvio padrao | 0.068479
0.072684

## LD e LQ
HDES (ácido Piruvico, áciod acético e mentol) |  |  |  |  | HDES ( ácido Piruvico, ácido acético e mentol)
BRANCOS |  | MÉDIA | 37.6683 |  | BRANCOS |  | MÉDIA | 40.6683
41.4896 |  |  |  |  | 41.4896
38.2891 |  | SD | 7.5156 |  | 38.2891 |  | SD | 11.1343
17.9263 |  |  |  |  | 17.9263
36.3769 |  |  |  |  | 36.3769
43.5456 |  | COEF. ANGULAR |  | 79.608 | 43.5456 |  | COEF. ANGULAR |  | 208.37
35.3311 |  |  |  |  | 35.3311
39.5667 |  |  |  |  | 39.5667
40.3909 |  | LD |  | 0.28322 | 40.3909 |  | LD |  | 0.16031
39.1086 |  | LQ |  | 0.94407 | 59.1086 |  | LQ |  | 0.53435
44.6579 |  |  |  |  | 54.6579 |  |  |  |  | 101.0789
Curva de Calibração e LOD
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação |  | Curva de Calibração e LOD
0 | 0.8 | 0 | -- |  | Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação
0.5 | 48.0001 | 0.81631 | 163.2612 |  | 0 | 7.6
1 | 76.6669 | 0.84 | 83.9997 |  | 0.5 | 107.8671
2 | 159.0676 | 0.9081 | 45.4049 |  | 1 | 232.2686
5 | 376.5383 | 1.0878 | 21.7565 |  | 2 | 404.2724
10 | 694.2836 | 1.3504 | 13.5042 |  | 5 | 979.5003
15 | 1132.1782 | 1.7123 | 11.4155 |  | 10 | 1806.2477
30 | 2379.1315 | 2.7429 | 9.1429 |  | 15 | 2891.093
50 | 3970.4185 | 4.058 | 8.1159 |  | 30 | 6583.9183
[5 empty] | 50 | 10234.4703